| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-ul Cagul (27/2023-3-TH-RAC-SU) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-2

Statia  de clorinare.(poz.3).Retele interioare cu apa si canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Statia de clorinare.Retele interioare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele interioare cu apa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA20A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN10 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9мм)(''Uniplast'') |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,84 |  |  |
|  | 25725111705021115 |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN20 Ф Ду=15мм Ф 20x1,9 |  |  | m |  | 3,06 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h/ut |  | 0,05 |  |  |
| 2 | SA21C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (То же Ду=25, =32x3мм) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2521216717050323 |  | Трубопровод из полипропиленовых труб PPRS тип 3 PN20 Ф Ду=25мм Ф32x3мм |  |  | m |  | 5,10 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 3 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  | 10 m |  | 0,80 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,09 |  |  |
| 4 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din polietilena de inalta densitate PE 100 RC Pу 1,0 Мпа SDR 17 ф90) (''Uniplast'') |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2521216710001190 |  | Tevi din polietilena de inalta densitate PE 100 RC Pу 1,0 Мпа SDR 17 ф90) |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
| 5 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф90mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 6 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф90) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 7 | SD07I |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Вентиль запорный муфтовый Д=80мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 287527420100080 |  | Вентиль запорный муфтовый Д=80мм |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
| 8 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный Д=25мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Кран шаровый латунный Д=25мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 9 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный Д=15мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Кран шаровый латунный Д=15мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 10 | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления трубопроводов клипсы Ду15мм) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 287527420404115 |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 11 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"(Крепления трубопроводов клипсы Ду25мм) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 287527420414025 |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду25 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 12 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления трубопроводов клипсы Ду90мм) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2875274204012340 |  | Крепления трубопроводов клипсы Ду90мм |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 13 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 332055936229625 |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду15мм Д=22x5мм |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
| 14 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду25мм Д=38x5мм) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 332055935229425 |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду25мм Д=38x5мм |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
| 15 | RpIF09B1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция ''Изофлекс'' Ду90мм Д=110x9мм) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 33205173522390 |  | Изоляция ''Изофлекс'' Ду90мм Д=110x9мм |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
| 16 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран прбно-спускной Д=15мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 287527420121115 |  | Кран прбно-спускной Д=15мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 17 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упор) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 18,69 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 18 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Трубы стальные водогазопроводные Д=200мм (гильза)) |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,53 |  |  |
|  | 2521216701000200 |  | Трубы стальные водогазопроводные Д=200мм |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 19 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (ф200мм) |  |  | m2 |  | 0,63 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Поливочный кран Д=25мм-1шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый Ду=25мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 28752742011125 |  | Вентиль запорный муфтовый Ду=25мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 21 | Pret di piata |  | Pукав напорный резино-тканевый д=25 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 28752742011135025 |  | Pукав напорный резино-тканевый д=25 mm |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Поливочный кран Д=25мм-1шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare cu apa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Канализация хоз. бытовая С1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SB08C |  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (Трубы полипропиленовые ПП Д=50) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 2509287127201160 |  | Teava din material polipropilen pentru canalizare ПП d=50мм |  |  | m |  | 15,45 |  |  |
| 23 | SB09С |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэт. кан.труб ПП ф50x50мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 252317137110050 |  | Тройник из полиэт. кан.труб ф50x50мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 24 | SB09С |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Колено ПП Д=50мм) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 252317137115050 |  | Колено ПП Д=50мм |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 25 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"(Крепления тру-дов -клипсы Д=50мм) |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 1 |  | Крепления тру-дов -клипсы Д=50мм |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
| 26 | SB09С |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2523178761211371501 |  | Заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 27 | SB09С |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2523178021374150 |  | Ревизия ф50мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 28 | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" ( Муфта противопожарная ф50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 27203412301123150 |  | Хомут противопожарный ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
| 29 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный эммалированный ф50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Трап чугунный эммалированный ф50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 30 | AcA04C |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Трубы стальные водогазопроводные Д=200мм |  |  | m |  | 0,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,77 |  |  |
|  | 2521216701000200 |  | Трубы стальные водогазопроводные Д=200мм |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 31 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (ф200мм) |  |  | m2 |  | 0,31 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Канализация хоз. бытовая С1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia de clorinare.Retele interioare cu apa si canalizare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcC08A |  | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora(Установка для хлорирования : -дозировочный (мембранный) насос с комплектующими (трубы и фитин-ги из ПЭ, инжектор для раствора гипохлорита натрия , датчик уровня раствора) RPG 603 шт 1-резервуар из ПЭ для хранения раст-вора гипохлорита V100 - " - 1-дебитомер с генератором импуль-сов (1имп./100л) CD25), анализатор гипохлорида-1шт(MОНТАЖ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 33 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Раковина самопомощи Q=14л/мин) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Установка для хлорирования : (компл. 1)-дозировочный (мембранный) насос с комплектующими (трубы и фитин-ги из ПЭ, инжектор для раствора гипохлорита натрия , датчик уровня раствора) RPG 603- ( шт 1) -резервуар из ПЭ для хранения раст-вора гипохлорита V100 - " - (1шт)-дебитомер с генератором импульсов (1имп./100л) CD25-(1шт),анализатор гипохлорида-1шт. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3320537730000 |  | Установка для хлорирования -к-т |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Oгнетушитель ОУ-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1234676987556010 |  | Oгнетушитель ОУ-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |