|  |  |  |  |  | Anexa nr. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/O | Denumireasicaracteristicitehnice |  | UM | Cantit | Sumaestimativă (fara TVA) |
| 1 | 1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600 |  | buc | 20 | 10980 |
| 2 | 2. Lavoar din metal emailat 500x600 |  | buc | 10 | 4800 |
| 3 | 3. Baterie amesticătoare p/u lavoar (forma brăduleţ) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr |  | buc. | 24 | 19680 |
| 4 | 4. Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-2000gr |  | buc | 20 | 36040 |
| 5 | 5. Baterie amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr |  | buc | 36 | 23400 |
| 6 | 6. Baterie amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr |  | buc | 24 | 16680 |
| 7 | 7. Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montare pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20 mm, greutatea de la-2000 gr |  | buc | 30 | 31800 |
| 8 | 8. Set de accesorii cu vacum pentru vas de WC compact care se acționeaza prin apasare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2 |  | buc | 50 | 6750 |
| 9 | 9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø 3/8 |  | buc | 30 | 3600 |
| 10 | 10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø 3/8 |  | buc. | 20 | 2460 |
| 11 | 11. Gofră p/u WC |  | buc. | 20 | 1520 |
| 12 | 12. Sifon ,,Gofră’’cu ventil chiuvetă complect cu grilă de inox L-50-80 cm |  | buc. | 100 | 5800 |
| 13 | 13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox ø 115 cu furtun gofrat și supraplin |  | buc. | 50 | 11250 |
| 14 | 14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox și furtun gofrat |  | buc | 200 | 14000 |
| 15 | 15. Site pentru duş îmbinate prin înşurubare cu 2-3 poziţii de funcţionare. |  | buc | 100 | 4300 |
| 16 | 16. Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt) |  | buc | 150 | 3750 |
| 17 | 17. Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt) |  | buc | 30 | 660 |
| 18 | 18. Spumă montaj 750 ml |  | buc | 20 | 1940 |
| 19 | 19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml |  | buc | 30 | 2745 |
| 20 | 20. Ţeavă multistrat ø-16, diametru exterior - 16 mm, grosimea ţevii - 2 mm, temperatura maximă lucru - 95˚C, presiunea maximă de lucru la 95˚C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43 Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire - 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50mm, (металлопласт) |  | m | 200 | 5200 |
| 21 | 21. Conector ø - 16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) feminin, detașabil. |  | buc | 100 | 3200 |
| 22 | 22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L - (1,5-2) m, cu telefon în set care are 2-3 poziţii de funcţionare. |  | buc | 40 | 12640 |
| 23 | 23. Reductie din bronz ø 20 feminin x 15 masculin |  | buc | 20 | 300 |
| 24 | 24. Brațară ø 20 |  | buc | 50 | 475 |
| 25 | 25. Brațară ø 50 |  | buc | 50 | 675 |
| 26 | 26. Brațară ø 110 |  | buc | 50 | 1000 |
| 27 | 27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin. |  | buc | 40 | 1680 |
| 28 | 28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/masculin |  | buc | 40 | 1700 |
| 29 | 29. Robinet cu bilă ø 15 masculin de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere) |  | buc | 30 | 2835 |
| 30 | 30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin. |  | buc | 20 | 1290 |
| 31 | 31. Rezervoar p/u WC încastrat cu vacum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6-7,5 l, asigurat împotriva condensării, să conţină robinet unghiular şi adaptor de racordare, cot de ieşire din rezervor |  | buc | 6 | 16848 |
| 32 | 32. Placă de comandă p/u rezervoar încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31) |  | buc | 10 | 9040 |
| 33 | 33. Ţeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m |  | buc | 100 | 1200 |
| 34 | 34. Cot PP p/u canalizare ø 110x45⁰ |  | buc | 30 | 630 |
| 35 | 35. Bandă de teflon 19 mm*15 m ( lentafum) |  | buc | 20 | 400 |
| 36 | 36. Contor de apă rece ø15 preechipate (cu certificate) |  | buc | 5 | 2325 |
| 37 | 37. Contor de apă caldă ø15 preechipate (cu certificate) |  | buc | 5 | 2325 |
| 38 | 38. Filtru din bronz ø 1/2 |  | buc | 10 | 390 |
| 39 | 39. Supapă de siguranță pentru boiler electric ø 1/2 |  | buc | 10 | 515 |
| 40 | 40. Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 |  | buc | 15 | 5625 |
|  | Total |  |  |  | 272 448,00 |