Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Reagenți și consumabile  (suplimentar) prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Policlinica de Stat

2. IDNO: 1006601003924

3. Adresa: mun.Chișinău , str. 31 August 1989, nr. 70

4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

5.Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractanteachizitii.pcs@gmail.com; http://pcs.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) instituţie publică, ocrotirea sănătăţii

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1. Reactivi si consumabile pentru analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 33696500-0 | ADVIA Centaur enhanced T3 | set | 3 | Reactiv pentru determinarea testului Total T3. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 80 teste/set |  |
| 1.6 | 33696500-0 | ADVIA Centaur FT4 | set | 6 | Reactiv pentru determinarea testului FT4. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |
| 1.8 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Total IgE | set | 2 | Reactiv pentru determinarea testului Total IgE. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 50 teste/set |  |
| 1.9 | 33696500-0 | ADVIA Centaur tPSA | set | 12 | Reactiv pentru determinarea testului total PSA. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Advia Centaur HBcT 2 | set | 2 | Reactiv pentru determinarea testului HBcT. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 100 teste/set |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Advia Centaur anti HBs2 | set | 1 | Reactiv pentru determinarea testului anti HBs. Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 200 teste/set |  |
| 1.13 | 33696500-0 | ADVIA CentaurCalibrator Q | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (PSA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”, Ambalaj : 2x2x2 ml/set |  |
| 1.15 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Calibrator D | set | 1 | Pentru calibrarea testelor (TSH ,AFP, CEA). Compatibil cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x2x1 ml/set |  |
| 1.16 | 33696500-0 | APW1 | set | 3 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” Ambalaj : 2x25 ml/set |  |
| 1.17 | 33696500-0 | APW3 | set | 2 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x25 ml/set |  |
| 1.18 | 33696500-0 | PW3 | set | 1 | Solutie de spalare compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP” compusă din agenți tensioactivi neionici, Ph : neutru. Ambalaj : 1x50 ml/set |  |
| 1.21 | 33696500-0 | ADVIA Centaur Wash 1 | set | 2 | Solutie de intretinere, compatibila cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x1500 ml/set |  |
| 1.22 | 33696500-0 | ADVIA Centaur CP Reagent 1 and 2 | set | 4 | Acid si baza pentru reactia imunologica la anlizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 2x50 ml/set |  |
| 1.23 | 33696500-0 | Sample Tips | set | 1 | Virfuri de unica folosinta compatibile cu analizatorul automat de imunologie ”Advia Centaur CP”. Ambalaj : 6480 buc/set |  |
|  |  | Valoarea estimativă pentru lotul 1 |  |  |  | 101 500,00 |
|  | Lot.2 Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu Analizatorul automat Siemens ADVIA 2120 I |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | CBC Timepac | kit | 2 | 1x kit DEFOAMER 1x 75 ml RBC PLT 2x 2700 ml HGB 2x 1100 ml BASO 2x 1100 ml Compatibil cu analizatorul ADVIA 2120 I |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Sheath / Rinse | kit | 3 | 1 x 20 (litri), pentru ADVIA 2120 I |  |
|  |  | Valoarea estimativă pentru lotul 2 |  |  |  | 32 000,00 |
|  | Lotul 3. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul biochimic JCA BM6010/C JEOL |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Bilirubina totala FS | set | 3 | Bilirubina totala: ambalaj (R1-6x315,R2-6x315) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei totale din ser, plasma, -principiul metodei DCA; -compozitie: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L - stabilitate: pana la expirare la 2-8 C nedeschis; - stabilitate on board: minim 6 saptamani - stabilitatea calibrarii : minim 4 saptamani - liniaritate: 0.03–30 mg/dL |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Bilirubina directa FS | set | 5 | Bilirubina directa : ambalaj (R1-6x150,R2-6x150) reactiv gata de utilizare,cu coduri de bare, fara etape intermediare de pregatire, pentru determinarea bilirubinei directe din ser, plasma, - principiul metodei DCA; -compozitie: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L,NaCl 150 mmol/L,Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L,HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L - stabilitate: nedeschis pana la expirare la 2-8 C; - stabilitate on board : minim 4 saptamanani - stabilitate calibrare : minim 9 zile - liniaritate: 0.01 – 10 mg/dL |  |
|  | Valoarea estimativă pentru lotul 5 |  |  |  |  | 4 000,00 |
|  | Lotul 4. Reagenți și consumabile de laborator pentru determinarea VSH la analizorul Cube 30 TUCH, sistem inchis |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Teste Transpoder RF | Teste | 1000 | Transponder(test device) VSH, cu material de control în 2 nivele, pentru echipamentul Cube 30 touch |  |
|  | Valoarea estimativă pentru lotul 4 |  |  |  |  | 4 100,00 |
|  | Lotul 5. Capilare Pancenco sterile de sticlă |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Capilare Pancenco sterile de sticlă | buc | 300 | Capilare Pancenco sterile de sticlă ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic |  |
|  |  | Valoarea estimativă pentru lotul 6 |  |  |  | 1 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 142 600,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Conform solicitării (e-mail) autorității contractante, livrate în decurs de 5 zile calendaristice  din data efectuării comenzii. Livrarea și instalarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31August 1989, nr. 70.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Declarație de eligibilitate | In conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica - Confirmată prin semnătura electronica. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale sus enumerate | Copie, confirmată prin semnătură și ștampila participantului. Inginerii care deservesc dispozitivele medicale trebuie să dispună și să prezinte diplomă de studii în domeniul bioingineriei (copie) sau certificat în domeniul tehnologiilor medicale. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de la producătorul dispozitivului medical privind școlarizarea inginerului, care va schimba piesa de schimb pentru dispozitivul medical (analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010) | Copia confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |

13. Garanția pentru ofertă, în valoare de 0 %, din suma ofertei fără TVA. nu se aplică

- 14. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de -, din valoarea totală a contractului. nu se aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) Licitație electronică, pasul minim – 1%.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, in cazul micșorării preturilor inițiale, conform rundelor desfășurate, Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată in documentația de atribuire (conform pct.50 din Hotărârea Guvernului 870/2022).

16.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)_ nu se aplică

17. Ofertele se prezintă în valută lei MDL

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.

19. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

20. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public.Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale șia datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba de stat

25. Alte informaţii relevante: autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.

10.12.2025

Conducătorul grupului de lucru                                                          Viorica EFROS

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

- Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 30  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

- Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr. 4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________