Caiet de sarcini

Nr.______ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziția serviciilor de reglare, reparație și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică, standarde de referință | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 | PMI 2024 CAT_D_Generare_M p.22 |  |  |  |
| 1.1 | 50413000-3 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (grosimetru ultrasonic УТ-93П) | buc. | 2 |  | 3 000,00 |
| 1.2 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului ( grosimetru ultrasonic УТ-93П) | buc. | 2 | МИ 1272-86 | 3 000,00 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  | 6 000,00 |
| 2 |  | Lotul 2 | PMI 2024 CAT_D_Generare_M p.23 |  |  |  |
| 2.1 | 50413000-3 | Reglarea mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | buc. | 2 |  | 2 500,00 |
| 2.2 |  | Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate la controlul nedistructiv al metalului (defectoscop УДС2-РДМ-34) | buc. | 2 | NML 9-19.2021 | 2 500,00 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  | 5 000,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 11 000,00 |

- Locul unde funcționează bunurile supuse lucrărilor: Republica Moldova, mun.Chișinău “TERMOELECTRICA” S.A., Meșterul Manole, 3.

- Termenul de realizare a serviciilor : conform tabelului 1.

Tabelul 1. Termeni de realizare a serviciilor

| Nr. d/o | Descriere serviciu | Cantitate | Perioada de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a grosimetrului ultrasonic УТ-93П | 1 buc. | 01.04.2024 - 30.04.2024 |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a grosimetrului ultrasonic УТ-93П | 1 buc. | 01.12.2024 - 31.12.2024 |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a defectoscopului analogic УДС2-РДМ-34 | 1 buc. | 01.06.2024 - 30.06.2024 |
|  | Reglare, reparare (după caz) și verificare metrologică a defectoscopului analogic УДС2-РДМ-34 | 1 buc. | 01.12.2024 - 31.12.2024 |

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure realizarea lucrărilor specificate în pct.1 (în dependență de lot) al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile indicate de mijloace de măsurare.

- Prestarea serviciilor de reglare sau reparație a mijloacelor de măsurare se va efectua în dependență de complexitate, dar nu mai mult de 20 zile calendaristice, din momentul cînd acestea au fost prezentate la sediul executantului lucrărilor.

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul cînd acestea au fost prezentate executantului lucrărilor.

- Transportul mijloacelor de măsurare la/de la sediul executantului lucrărilor va fi asigurat de  către Beneficiar în raza mun. Chișinău.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces-verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va prezenta pentru fiecare mijloc de măsurare reglat/reparat Fișă tehnică, cu specificarea rezultatului lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate - după caz, proces verbal de verificare) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat.

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor care pot apărea ca urmare procesului de reglare, verificare metrologică și exploatare a mijloacelor de măsurare).

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț cu indicarea sumelor pentru fiecare tip de serviciu acordat.

- Companie licențiată în domeniul reparației și reglării a mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparație mijloace de măsurare specificate).

- Companie autorizată în domeniul verificărilor metrologice, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica, mecanisme, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor.

- Certificate de competență a personalului.

- Condiții de recepție a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul, despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție și factura fiscală.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.