Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru achiziționarea instrumentariului chirurgical pentru anul 2024, conform necesităților secțiilor clinice din cadrul IMSP SCTO

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

| № | Denumirea mărfii | Specificația tehnică | Cantitatea | Unit. de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retractor Murphy | Retractor Murphy, 4 dinți, ascuțit, 19,5 cm, 7 3/4" | 1 | buc |
| 2 | Retractor Volkmann, | Retractor Volkmann, 1 dinte, ascuțit, 21,5 cm, 8 1/2" | 1 | buc |
| 3 | Retractor Volkmann, | Retractor Volkmann, 1 dinte, bont, 21,5 cm, 8 1/2" | 1 | buc |
| 4 | Retractor Langenbeck, " | Retractor Langenbeck, 63x20mm, 21cm, 8 1/4" | 1 | buc |
| 5 | Retractor Sauerbruch, | Retractor Sauerbruch, 72x19mm, 23cm, 9" | 1 | buc |
| 6 | Retractor Norfolk & Norwich, | Retractor Norfolk & Norwich, 4x5 dinți, 24,5cm, 9 5/8" | 1 | buc |
| 7 | Dispozitiv lateral de tăiat sârmă tare de până la 2,2 mm, 23 cm, 9", TC" | Dispozitiv lateral de tăiat sârmă tare de până la 2,2 mm, 23 cm, 9", TC" | 1 | buc |
| 8 | Osteotom Lambotte, drept, | Osteotom Lambotte, drept, 25 mm, 23 cm, 9" | 1 | buc |
| 9 | Osteotom Smith-Petersen, curbat, | Osteotom Smith-Petersen, curbat, 19mm, 20cm, 8" | 1 | buc |
| 10 | Dalta pentru os Hibbs, dreaptă, | Dalta pentru os Hibbs, dreaptă, 32 mm, 24 cm, 9 1/2" | 1 | buc |
| 11 | Chiuretă osoasă Volkmann, cu mâner din plastic | Chiuretă osoasă Volkmann, cu mâner din plastic, 27cm, 10 3/4" | 1 | buc |
| 12 | Chiuretă osoasă Volkmann, cu mâner din plastic | Chiuretă osoasă Volkmann, cu mâner din plastic, 27cm, 10 3/4" | 1 | buc |
| 13 | Dilatator Lombardi | Dilatator Lombardi, 22 cm, 8 3/4" | 1 | buc |
| 14 | Raspă de os Putti | Raspă de os Putti, 30 cm, 12" | 1 | buc |
| 15 | Raspatoriu periostal cu mâner din plastic | Raspatoriu periostal cu mâner din plastic, curbat, 14mm, 20cm, 8" | 1 | buc |
| 16 | Raspatoriu periostal, cu mâner din plastic, drept | Raspatoriu periostal, cu mâner din plastic, drept, 20mm, 20cm | 1 | buc |
| 17 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 24 mm, 27 cm, 10 3/4" | 4 | buc |
| 18 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 8 mm, 22 cm, 8 3/4" | 2 | buc |
| 19 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 10 mm, 22 cm, 8 3/4" | 2 | buc |
| 20 | Pârghie osoasă, vârf în U | Pârghie osoasă, vârf în U, 31,5 cm, 12 1/2" | 2 | buc |
| 21 | Lange-Hohmann modif. pârghie osoasă | Lange-Hohmann modif. pârghie osoasă, 33 mm, 28 cm, 11" | 1 | buc |
| 22 | Pârghie de os Murphy-Laneă | Pârghie de os Murphy-Lane, 18/30 mm, 34 cm, 13 1/2" | 1 | buc |
| 23 | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, bont, zimțată | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, bont, zimțată, 32 mm, 26 cm, 10 1/4" | 2 | buc |
| 24 | Ciocan Bergmann | Ciocan Bergmann, 300g, Ø 30mm, 23,5cm, 9 1/4" | 1 | buc |
| 25 | Ciocan Bergmann | Ciocan Bergmann, 380g Ø 45mm, 24cm, 9 3/4" | 1 | buc |
| 26 | Ciocan, | Ciocan, 460g, Ø 30mm, 26cm, 10 1/4" | 3 | buc |
| 27 | Pensă de prindere a cartilajului Bircher-Ganske, dreaptă | Pensă de prindere a cartilajului Bircher-Ganske, dreaptă, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 28 | Pensă pentru oase Ferguson | Pensă pentru oase Ferguson, 21 cm, 8 1/4" | 1 | buc |
| 29 | Pensă repoziționare, | Pensă repoziționare, 21 cm, 8 1/4" | 2 | buc |
| 30 | Pensă Luer bone rongeur | Pensă Luer bone rongeur, 15cm, 6" | 2 | buc |
| 31 | Pensă Luer bone rongeur, dreaptă | Pensă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 32 | Pensă Stille-Ruskin | Pensă Stille-Ruskin, 8 mm, 23 cm, 9" | 1 | buc |
| 33 | Pensă pentru tăierea osului Stille-Liston, dreaptă | Pensă pentru tăierea osului Stille-Liston, dreaptă, 27 cm, 10 3/4" | 1 | buc |
| 34 | Pensă pentru tăierea osului Stille-Liston, curbată | Pensă pentru tăierea osului Stille-Liston, curbată, 27 cm, 10 3/4" | 1 | buc |
| 35 | Pensă Schröder-Braun, bont | Pensă Schröder-Braun, bont, 25 cm, 10" | 2 | buc |
| 36 | Retractor Israel | Retractor Israel, 4 dinți, 40x40mm, 25cm, 10" | 4 | buc |
| 37 | Retractor, 1 dinte, ascutit, | Retractor, 1 dinte, ascutit, 24,5 cm, 9 3/4" | 2 | buc |
| 38 | Retractor Kelly | Retractor Kelly, 65x50mm, 26cm, 10 1/4" | 2 | buc |
| 39 | Retractor Richardson-Eastman, | Retractor Richardson-Eastman, 28cm, 11" | 2 | buc |
| 40 | Retractor Kocher, 2 dinți, ascuțit | Retractor Kocher, 2 dinți, ascuțit, 22 cm, 8 3/4" | 2 | buc |
| 41 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 8 mm, 22 cm, 8 3/4" | 4 | buc |
| 42 | Pârghie de os Hohmann, ascuțită | Pârghie de os Hohmann, ascuțită, 17 mm, 24 cm, 9 1/2" | 4 | buc |
| 43 | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, ascuțită, zimțată | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, ascuțită, zimțată, 32 mm, 26 cm, 10 1/4" | 2 | buc |
| 44 | Osteotom Stille | Osteotom Stille 8mm, 16cm, 6 1/4" | 2 | buc |
| 45 | Osteotom Hibbs, curbat | Osteotom Hibbs, curbat, 10 mm, 24 cm, 9 1/2" | 1 | buc |
| 46 | Dalta de os Partsch | Dalta de os Partsch, 3 mm, 13,5 cm, 5 1/4" | 1 | buc |
| 47 | Partsch gouge | Partsch gouge, 3mm, 13,5cm, 5 1/4" | 1 | buc |
| 48 | Pensă rotulă | Pensă rotulă, 18,5 cm, 7 1/4" | 2 | buc |
| 49 | Pensă pentru fixarea osului Kern, fără clichet | Pensă pentru fixarea osului Kern, fără clichet, 17 cm, 6 3/4" | 2 | buc |
| 50 | Pensă pentru oase Farabeuf | Pensă pentru oase Farabeuf, 23 cm, 9" | 1 | buc |
| 51 | Pensă pentru tăierea osului Ruskin-Liston, curbată | Pensă pentru tăierea osului Ruskin-Liston, curbată, 18 cm, 7" | 2 | buc |
| 52 | Port ac Mayo-Hegar, drept | Port ac Mayo-Hegar, drept, 18 cm, 7" | 2 | buc |
| 53 | Pensă cu clemă peritoneală Mikulicz | Pensă cu clemă peritoneală Mikulicz, 20 cm, 8" | 2 | buc |
| 54 | Clemă peritoneală Baby Mikulicz | Clemă peritoneală Baby Mikulicz, 14 cm | 2 | buc |
| 55 | Pensă cu clemă peritoneală Faure, 20cm, 8", ușor curbată | Pensă cu clemă peritoneală Faure, 20cm, 8", ușor curbată | 2 | buc |
| 56 | Pensă Backhaus, curbată | Pensă Backhaus, curbată, 9 cm, 3 1/2" | 5 | buc |
| 57 | Pensă Bernhard | Pensă Bernhard, 16 cm, 6 1/4" | 2 | buc |
| 58 | Ac de ligatură Deschamps, bont, curbat spre stânga, pentru mâna dreaptă | Ac de ligatură Deschamps, bont, curbat spre stânga, pentru mâna dreaptă, 28cm, 11" | 1 | buc |
| 59 | Ac de ligatură Deschamps, bont, curbat spre dreapta, pentru mâna stângă | Ac de ligatură Deschamps, bont, curbat spre dreapta, pentru mâna stângă, 28cm, 11" | 1 | buc |
| 60 | Clește de blocare cu ciocan de extragere | Clește de blocare cu ciocan de extragere 700g | 1 | buc |
| 61 | Pensă pentru tăierea oaselor Cleveland, curbată | Pensă pentru tăierea oaselor Cleveland, curbată, 17 cm, 6 3/4" | 2 | buc |
| 62 | Chiuretă, mâner negru, 4, îndoit înapoi | Chiuretă, mâner negru, 4, îndoit înapoi, 25,5cm, 10" | 1 | buc |
| 63 | Chiuretă, mâner negru, 5, îndoit înapoi, | Chiuretă, mâner negru, 5, îndoit înapoi, 25,5cm, 10" | 1 | buc |
| 64 | Chiuretă, mâner negru, 6, îndoit înapoi, | Chiuretă, mâner negru, 6, îndoit înapoi, 25,5cm, 10" | 1 | buc |
| 65 | Clește de blocare cu ciocan de extragere 700g | Clește de blocare cu ciocan de extragere 700g | 1 | buc |
| 66 | Osteotom Smith-Peterson, curbat | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 6 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 67 | Osteotom Smith-Peterson, curbat, | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 9 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 68 | Osteotom Smith-Peterson, curbat | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 13 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 69 | Osteotom Smith-Peterson, curbat | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 16 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 70 | Osteotom Smith-Peterson, curbat | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 19 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 71 | Osteotom Smith-Peterson, curbat | Osteotom Smith-Peterson, curbat, 25 mm, 20 cm, 8” | 1 | buc |
| 72 | Osteotom Stille, curbat | Osteotom Stille, curbat, 10 mm, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 73 | Osteotom Stille, curbat, | Osteotom Stille, curbat, 15 mm, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 74 | Osteotom Stille, curbat | Osteotom Stille, curbat, 20 mm, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 75 | Osteotom Stille, curbat, | Osteotom Stille, curbat, 25 mm, 20 cm, 8" | 1 | buc |
| 76 | Mâner cu cheie pentru lame interschimbabile | Mâner cu cheie pentru lame interschimbabile | 1 | buc |
| 77 | Lamă 25mm, r=50mm | Lamă 25mm, r=50mm | 1 | buc |
| 78 | Lamă 25mm, r=60mm | Lamă 25mm, r=60mm | 1 | buc |
| 79 | Lamă 25mm, r=70mm | Lamă 25mm, r=70mm | 1 | buc |
| 80 | Lamă de daltă 5 mm | Lamă de daltă 5 mm | 1 | buc |
| 81 | Lamă de daltă 16 mm | Lamă de daltă 16 mm | 1 | buc |
| 82 | Lamă de daltă 10 mm | Lamă de daltă 10 mm | 1 | buc |
| 83 | Lamă de daltă 25 mm | Lamă de daltă 25 mm | 1 | buc |
| 84 | Lamă osteotom 5 mm | Lamă osteotom 5 mm | 1 | buc |
| 85 | Lamă osteotom 10 mm | Lamă osteotom 10 mm | 1 | buc |
| 86 | Lamă osteotom 16 mm | Lamă osteotom 16 mm | 1 | buc |
| 87 | Lamă osteotom 25 mm | Lamă osteotom 25 mm | 1 | buc |
| 88 | Foarfece de disecție Mayo, drepte | Foarfece de disecție Mayo, drepte, 17 cm, 6 3/4” | 5 | buc |
| 89 | Foarfece de disecție Mayo, curbate | Foarfece de disecție Mayo, curbate, 17 cm, 6 3/4” | 5 | buc |
| 90 | Foarfece de disecție Mayo-Lexer | Foarfece de disecție Mayo-Lexer, curbat, 16 cm, 6 1/4" | 5 | buc |
| 91 | Foarfece de disecție Mayo-Lexer | Foarfece de disecție Mayo-Lexer, ascuțit, 16 cm, 6 1/4" | 5 | buc |
| 92 | Pârghie de os Hohmann, ascuțită | Pârghie de os Hohmann, ascuțită, 17 mm, 24 cm, 9 1/2" | 1 | buc |
| 93 | Pârghie de os Hohmann, bont | Pârghie de os Hohmann, bont, 18 mm, 24 cm, 9 1/2" | 1 | buc |
| 94 | Retractor Hohmann | Retractor Hohmann, 10 mm, 90 grade | 1 | buc |
| 95 | Pârghie de os Hohmann | Pârghie de os Hohmann, 10 mm, 22 cm, 8 3/4" | 1 | buc |
| 96 | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, ascuțită, zimțată | Pârghie osoasă Aufranc Cobra, ascuțită, zimțată, 32 mm, 26 cm, 10 1/4" | 1 | buc |
| 97 | Elevator metatarsian McGlamry | Elevator metatarsian McGlamry, 15 mm, 16,5 cm, 6 1/2" | 1 | buc |
| 98 | Pensa repoziționare | Pensa repoziționare, 14 cm, 5 1/2" | 1 | buc |
| 99 | Pensă pentru fixarea osului | Pensă pentru fixarea osului, 16 cm, 6 1/4" | 1 | buc |
| 100 | Pensă pentru fixarea osului, | Pensă pentru fixarea osului, 24cm, 9 1/2" | 1 | buc |
| 101 | Pensă pentru oase Farabeuf-Lambotte, cu clichet | Pensă pentru oase Farabeuf-Lambotte, cu clichet, 26 cm, 10 1/4" | 1 | buc |
| 102 | Pensă rotulă, | Pensă rotulă, 18,5 cm, 7 1/4" | 1 | buc |
| 103 | Pensă pentru oase Baby-Kern, cu clichet, | Pensă pentru oase Baby-Kern, cu clichet, 15cm, 6" | 1 | buc |
| 104 | Pensă de susținere a osului Kern, cu clichet, | Pensă de susținere a osului Kern, cu clichet, 21 cm, 8 1/4" | 1 | buc |
| 105 | Pensă Luer bone rongeur, dreaptă, | Pensă Luer bone rongeur, dreaptă, 17 cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 106 | Pensă Luer bone rongeur, curbată | Pensă Luer bone rongeur, curbată, 17 cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 107 | Pensă osoasă Röttgen-Ruskin, dreaptă | Pensă osoasă Röttgen-Ruskin, dreaptă, 23 cm, 9" | 1 | buc |
| 108 | Pensă osoasă Röttgen-Ruskin, curbată | Pensă osoasă Röttgen-Ruskin, curbată, 23 cm, 9" | 1 | buc |
| 109 | Pensă Luer-Friedmann | Pensă Luer-Friedmann, 3 mm, 14 cm, 5 1/2" | 1 | buc |
| 110 | Pensă Micro-Friedmann | Pensă Micro-Friedmann, 1,5 mm, 14 cm, 5 1/2" | 1 | buc |
| 111 | Clemă dublă Acland pentru venă, tip 2, reglabilă | Clemă dublă Acland pentru venă, tip 2, reglabilă | 1 | buc |
| 112 | Clemă dublă Acland pentru venă, tip 3, reglabilă | Clemă dublă Acland pentru venă, tip 3, reglabilă | 1 | buc |
| 113 | Chiuretă osoasă Volkmann, 2mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 2mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 114 | Chiuretă osoasă Volkmann, 2,8mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 2,8mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 115 | Chiuretă osoasă Volkmann, 3,6mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 3,6mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 116 | Chiuretă osoasă Volkmann, 4,4mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 4,4mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 117 | Chiuretă osoasă Volkmann, 5,2mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 5,2mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 118 | Chiuretă osoasă Volkmann, 6,8mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 6,8mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 119 | Chiuretă osoasă Volkmann, 8,5mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 8,5mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 120 | Chiuretă osoasă Volkmann, 10mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 10mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 121 | Chiuretă osoasă Volkmann, 11,5mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 11,5mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 122 | Chiuretă osoasă Volkmann, 13mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 13mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |
| 123 | Chiuretă osoasă Volkmann, 14,5mm | Chiuretă osoasă Volkmann, 14,5mm, 17cm, 6 3/4" | 1 | buc |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în deecurs de 20 zile din momentul semnării contractukui,  la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante:

Cerinte fata de instrumentar:

- Înregistrate la AMDM

- Referitor la marimi: Toate lungimele, latimele pot avea o marja de +/- 5% de la marimele declarate in cerintele tehnice.

- Instrumente de înaltă calitate, Oțel conform DIN 58298:2010-09 „Instrumente medicale-Materiale, finisare și testare”, DIN EN ISO 13402 și EN ISO 7153-1:2002 „Instrumente chirurgicale - Materiale metalice - Partea 1: Oțel inoxidabil” .

- Instrumente rezistente la actiuni mecanice și rezistența la coroziune.

- Toate instrumentele sa fie marcate cu laser UDI conform standardului GS1 (furnizor, număr articol, număr de serie unic în Data Matrice) și CE.

- În detaliu, sa fie folosite următoarele materiale în producție (in dependenta de tipul instrumentului):

- Toate tipurile de pense, suporturi pentru ace, retractoare pentru plăgi, clești: Valori în % pentru material (C: 0,16-0,25; Cr: 12,0-14,0; Si: max. 1,0; Mn : max 1,5; S: max 0,015; P: max. 0,040). Duritate conform standardelor Rockwell 44-48.

- Toate tipurile de foarfece: Valori în % pentru material (C: 0,45-0,55; Cr: 14,0-15,0; Mo: 0,50-0,80; V: 0,10-0) ,20; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040 sau C: 0,35-0,40; Cr: 14,0-15,0 ; Mo: 0,40-0,60; V: 0,10-0,15; Si: max. 1,0; Mn: max. 1,0; S: max. 0,030; P: max. 0,045). Duritate conform standardelor Rockwell 52-58.

- Raspatori,Dalti ascutite, Rounguri,Manere bisturiu: Valori in % pentru material (C: 0,43-0,50; Cr: 12,5-14,5; Si: max. 1,0; Mn : max 1,0; S: max. 0,015; P: max. 0,040).Duritate conform standardelor Rockwell 50-58.

- Depresoare, Instrumente maleabile: Valori în % pentru material (Cr : 17,5-19,0; Ni : 8,0-10,5; C: max 0,07; Si: max 1,00; Mn: max 2,00; P: max 0,045; S: max 0,015). Duritate conform standardelor Rockwell 5-20.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre în trmen de 3 zile lucrătoare și menționăm că se va pune acent pe calitatea bunurilor.

- Persoană de contact: 078913550

Membrii grupului  de lucru:

- Coșpormac Igor - președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

- Tulbure Vasile - membru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Dumitru Buzu - membru, şef secţie  ,,Chirurgia Mâinii’’

- Roşca Nina - membru, magazinieră a implantelor metalice.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.

- Dogaru Grigore - membru, medic ortoped traumatolog sec. ,,Ortopedie şi  Traumatologie’’

- Belous Anatolie – membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid -  membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''.

- Bețișor Alexandru -  membru, şef secţie ,, Ortopedia proteică a articulatiilor mari’’.