	Alimentare cu energie electrica Brigada motorizata mun. Balti
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
Substatia 10/0,4 kV - PT186. Alimentarea cu energie electrica
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Рost de transformare PT 186

	
	
	

	1
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu  (pentru priza de pamint) 

	m3
	10,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,100

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,200

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (pentru priza de pamint) 

	m3
	10,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Рost de transformare PT 186
	            
	

	 
	
	1.2. Retele 0,4 kV de la PT pina la pilonul nr.1 (Fider 1,2,3)

	
	
	

	3
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи для кабеля) 

	m3
	20,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,200

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	2,400

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	15,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	14,550

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	5,000

	
	1158952
	Nisip
	m3
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele 0,4 kV de la PT pina la pilonul nr.1 (Fider 1,2,3)
	            
	

	 
	
	1.3. LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа - разборка и восстановление покрытий (бетон - 60 м2, тротуарная плитка - 10 м2)

	
	
	

	6
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками бетона) 

	m
	150,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	43,500

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,525

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut.
	44,100

	
	
	Total
	
	
	

	7
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом толщ.10 см) 

	m3
	6,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,600


	
	2875277400000
	Compresor (7 atm.) 6 m3/min
	h-ut.
	4,650

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,115

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut.
	4,650

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.5 см под бетон) 

	m3
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,970

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	3,450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,300

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,630

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	1,260

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Укладка бетона C25/20 толщ.10 см) 

	m3
	6,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	23,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,900

	
	26631021000001
	Beton C25/20
	m3
	6,211

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	2,400

	
	
	Total
	
	
	

	10
	DG03A


	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонной плитки) 

	m2
	10,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщ.5 см под покрытие из тротуарной плитки) 

	m3
	0,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,495

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,575

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut.
	0,105

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	0,210

	
	
	Total
	
	
	

	12
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Тротуарная плитка толщ.60мм) 

	m2
	10,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,158

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	16,000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	132,000

	
	26611128006552
	Placi din beton, pentru trotuare (gr.60mm)
	m2
	10,150

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,380

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа - разборка и восстановление покрытий (бетон - 60 м2, тротуарная плитка - 10 м2)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,000


	
	
	

	
	
	2.1. Рost de transformare PT 186

	
	
	

	13
	08-03-521-16


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1)) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	25,680

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,084

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,240

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,438

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	73,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,246

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,030

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,216

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,792

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	3,900

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	14
	08-01-053-1


	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (ТTI-А 500/5А) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,580

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,340

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,246

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,234

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,144

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,234

	
	
	Total
	
	
	

	15
	08-03-521-17


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A  (Separator de sarcina  tripolara orizontal NH 630A 3 P (gab.2)) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,160

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,300

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,180

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,160

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,600

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,122

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,028

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,144

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,432

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,140

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	2,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	
	
	Total
	
	
	

	16
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Lada metalica 1200*750*300) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,980

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,340

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,050

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,580

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,300

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,580

	
	
	Total
	
	
	

	17
	08-01-066-1


	Descarcator РВН 0,5 У1 

	set
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,280

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,660

	
	
	Total
	
	
	

	18
	08-01-068-2


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 (Bara de aluminiu 60*6 - numai salariu) 

	100 m
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,870

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,433

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,125

	
	1019924
	Saibe elastice
	t
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,033

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,025

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,239

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,086

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	0,473

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,025

	
	
	Total
	
	
	

	19
	Pret de piata


	Bara de aluminiu 60*6 mm 

	m
	6,000

	
	788815231
	Bara de aluminiu 60*6 mm
	m
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	08-02-165-3


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	40,500

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,002

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,018

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	32,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,018

	
	
	Total
	
	
	

	21
	Pretul firmei


	Mufa 4KVNTn-170/120 

	buc
	6,000

	
	11589149991
	Mufa 4KVNTn-170/120
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	08-02-165-4


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,140

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	15,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pretul firmei


	Mufa 4KVNTn-150/240 

	buc
	2,000

	
	1158949992
	Mufa 4KVNTn-150/240
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pretul firmei


	Papuci de cablu cu bolt 70/120 

	buc
	24,000

	
	11589993
	Papuci de cablu cu bolt 70/120
	buc
	24,000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pretul firmei


	Papuci de cablu cu bolt 150/240 

	buc
	8,000

	
	11589994
	Papuci de cablu cu bolt 150/240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 

	100 m
	0,180

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,184

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,090

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,293

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,156

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,156

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,293

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Cablu AПВбШВ 4x240 mm2 

	m
	10,000

	
	88815231
	Cablu AПВбШВ 4x240 mm2
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata


	Cablu ААБл-10 3х95 mm2 

	m
	8,000

	
	888152332
	Cablu ААБл-10 3х95 mm2
	m
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	29
	08-02-411-2


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm 

	100 m
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,950

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,001

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,262

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	5,450

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	5,450

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	2,500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	5,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2,500

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,250

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,082

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4,475

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,082

	
	
	Total
	
	
	

	30
	Pret de piata


	Furtun metalic izolat cu sirma d=51mm2 

	m
	25,000

	
	2585754117
	Furtun metalic izolat cu sirma d=51mm2
	m
	25,000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,140

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,288

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,020

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,020

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,060

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,300

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2,010

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	5,400

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,540

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,033

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	4,740

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,810

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	1,452

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,033

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata


	Tub din PVC д=20мм 

	m
	30,000

	
	888833
	Tub din PVC д=20мм
	m
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,786

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,031

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,080

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1,220

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,032

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	34
	Pret de piata


	Cablu ПВ-3  d=16mm2 

	m
	10,000

	
	888152333
	Cablu ПВ-3  d=16mm2
	m
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	08-02-412-1


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 

	100 m
	0,480

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,693

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,010

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,149

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,384

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	5,856

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,024

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,077

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	36
	Pret de piata


	Cablu ПВ-1  d=2,5 mm2 

	m
	48,000

	
	888152334
	Cablu ПВ-1  d=2,5 mm2
	m
	48,000

	
	
	Total
	
	
	

	37
	08-01-061-1


	Dispozitiv de siguranta 

	buc
	24,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,120

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,050

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,480

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,480

	
	
	Total
	
	
	

	38
	08-02-165-8


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,140

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,001

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,004

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,060

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	16,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,060

	
	
	Total
	
	
	

	39
	Pretul firmei


	Mufa 3КНТп-10 - 70-120 

	buc
	2,000

	
	11589149993
	Mufa 3КНТп-10 - 70-120
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	Pretul firmei


	Papuci de cablu cu bolt 70/120 

	buc
	6,000

	
	11589993
	Papuci de cablu cu bolt 70/120
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	08-02-472-7


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Fisie metalica 40*4 mm - numai salariu) 

	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,520

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,520


	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,280

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,280

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,920

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,600

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	5,360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,344

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	42
	Pretul firmei


	Fisie metalica 40*4 mm 

	m
	40,000

	
	241448881
	Fisie metalica 40*4 mm
	m
	40,000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m - numai salariu) 

	10 buc
	0,800

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,632

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,624

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,112

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,032

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,112

	
	
	Total
	
	
	

	44
	
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m 

	buc
	8,000

	
	254548541
	Electrod Vert. Otel rotund d=16mm, L=3m
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Рost de transformare PT 186
	            
	

	 
	
	2.2. Retele 0,4 kV de la PT pina la pilonul nr.1 (Fider 1,2,3)

	
	
	

	45
	08-02-141-2


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) 

	100 m
	2,110

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,907

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,002

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,021

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,528

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,087

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,182

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	6,794

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	6,794

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,182

	
	
	Total
	
	
	

	46
	Pret de piata


	Cablu AПвБбШп-1 4x95 mm2 

	m
	56,000

	
	8881521
	Cablu AПвБбШп-1 4x95 mm2
	m
	56,000

	
	
	Total
	
	
	

	47
	Pret de piata


	Cablu AПвБбШп-1 4x70 mm2 

	m
	155,000

	
	8881522
	Cablu AПвБбШп-1 4x70 mm2
	m
	155,000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,750

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,972

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	3,742

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	3,742

	
	
	Total
	
	
	

	49
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	1,360

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,386

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,945

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,945

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret de piata


	Fisie avertizoare 

	m
	75,000

	
	8881523
	Fisie avertizoare
	m
	75,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	08-02-165-3


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 

	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,750

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,002

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,010

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,050

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,015

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	26,700

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,015

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Pretul firmei


	Mufa 4KVNTn-170/120 

	buc
	5,000

	
	11589149991
	Mufa 4KVNTn-170/120
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	Pretul firmei


	Manusa termoizolata B3 125/57 

	buc
	1,000

	
	115891490
	Manusa termoizolata B3 125/57
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele 0,4 kV de la PT pina la pilonul nr.1 (Fider 1,2,3)
	            
	

	 
	
	2.3. Punct de transformare TP 124

	
	
	

	54
	08-01-084-1


	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (Celulа КСО 393 - 1 ОРЗ 68 (S) M10 + FKO-6+ОТЗ56 (Р)) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,700

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,420

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,300

	
	021102-1
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,090

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,090

	
	
	Total
	
	
	

	55
	08-01-052-1


	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Опорные изоляторы тип ИОП (полимерные)) 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,480

	
	110-903554
	Izolatori de suspensie liniari  (Опорные изоляторы тип ИОП (полимерные))
	buc
	6,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,030

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,024

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,030

	
	
	Total
	
	
	

	56
	08-01-068-2


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 (Bara de aluminiu 60*6 - numai salariu) 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,935

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,216

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,063

	
	1019924
	Saibe elastice
	t
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,119

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,043

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	0,237

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret de piata


	Bara de aluminiu 60*6 mm 

	m
	3,000

	
	788815231
	Bara de aluminiu 60*6 mm
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Punct de transformare TP 124
	            
	

	 
	
	2.4. LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа

	
	
	

	58
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Прокладка кабеля 2*4*120мм2 в трубах (цена кабеля учтена другой сметой)) 

	100 m
	1,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,750

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,445

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	9,630

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	9,630

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,445

	
	
	Total
	
	
	

	59
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Lada metalica 1200*750*300) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290

	
	
	Total
	
	
	

	60
	08-03-521-17


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A  (Перекидной рубильник 630А VR 32-39-77) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,580

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,025

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,650

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,090

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,080

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,061

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,014

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,216

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,070

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,130

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	61
	08-03-521-16


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1)) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,840

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,042

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,620

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,150

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,219

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	36,600

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,123

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,015

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,108

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,396

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,180

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,950

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	62
	08-02-165-4


	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 

	buc
	8,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	72,560

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,003

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,019

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	60,320

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,024

	
	
	Total
	
	
	

	63
	Pretul firmei


	Mufa 4KVNTn-150/240 

	buc
	8,000

	
	1158949992
	Mufa 4KVNTn-150/240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	64
	Pretul firmei


	Papuci de cablu cu bolt 150/240 

	buc
	8,000

	
	11589994
	Papuci de cablu cu bolt 150/240
	buc
	8,000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	Pretul firmei


	Papuci de cablu cu bolt 70/120 

	buc
	12,000

	
	11589993
	Papuci de cablu cu bolt 70/120
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	66
	08-01-068-2


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 (Bara de aluminiu 60*6 - numai salariu) 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,935

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,216

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,063

	
	1019924
	Saibe elastice
	t
	0,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,003

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,012

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,119

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,043

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	0,237

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,012

	
	
	Total
	
	
	

	67
	Pret de piata


	Bara de aluminiu 60*6 mm 

	m
	3,000

	
	788815231
	Bara de aluminiu 60*6 mm
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	
	
	3.1. Рost de transformare PT 186

	
	
	

	68
	Pret de piata


	Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1) 

	buc
	6,000

	
	5566994k1
	Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1)
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	69
	Pret de piata


	Transformator de curent ТТI-А 500/5А 

	buc
	6,000

	
	600144
	Transformator de curent ТТI-А 500/5А
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	70
	Pret de piata


	Separator de sarcina  tripolara orizontal NH 630A 3 P (gab.2) 

	buc
	2,000

	
	5566994k2
	Separator de sarcina  tripolara orizontal NH 630A 3 P (gab.2)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	71
	Pret de piata


	Lada metalica 1200*750*300 

	buc
	2,000

	
	5566994k3
	Lada metalica 1200*750*300
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Pret de piata


	Descarcator РВН 0,5 У1 

	buc
	6,000

	
	5566994k4
	Descarcator РВН 0,5 У1
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pret de piata


	Sigurante de 630 A 

	buc
	6,000

	
	5566994k51
	Sigurante de 630 A
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	Pret de piata


	Sigurante de 200 A 

	buc
	12,000

	
	5566994k52
	Sigurante de 200 A
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	75
	Pret de piata


	Sigurante de 315 A 

	buc
	6,000

	
	5566994k53
	Sigurante de 315 A
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Рost de transformare PT 186
	            
	

	 
	
	3.2. Punct de transformare TP 124

	
	
	

	76
	Pret de piata


	Celulа КСО 393 - 1 ОРЗ 68 (S) M10 + FKO-6+ОТЗ56 (Р) 

	buc
	1,000

	
	5566994k6
	Celulа КСО 393 - 1 ОРЗ 68 (S) M10 + FKO-6+ОТЗ56 (Р)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Punct de transformare TP 124
	            
	

	 
	
	3.3. LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа

	
	
	

	77
	Pret de piata


	Lada metalica 1200*750*300 

	buc
	1,000

	
	5566994k3
	Lada metalica 1200*750*300
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	Pret de piata


	Перекидной рубильник 630А VR 32-39-77 

	buc
	1,000

	
	5566994k7
	Перекидной рубильник 630А VR 32-39-77
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	79
	Pret de piata


	Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1) 

	buc
	3,000

	
	5566994k1
	Separator de sarcina  tripolara vertical NH 400 A/250A 3 P (gab.2/gab.1)
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total LEA 0,4 kV de la ospatarie pina la cazarmа
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


