Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Servicii de modernizare a sistemului de iluminat                                                      
	
	
	
	Servicii de înlocuire a corpurilor de iluminat cu tuburi LED
· Executorul va realiza următoarele activități:
Demontarea corpurilor de iluminat existente.

· Verificarea instalației electrice existente.

· Identificarea eventualelor defecțiuni ale circuitelor electrice.

· Elaborarea unei schițe tehnice privind amplasarea și conectarea corpurilor de iluminat.

· Montarea noilor corpuri de iluminat.

· Executarea tuturor conexiunilor electrice necesare.

· Efectuarea măsurărilor electrice și verificarea parametrilor de funcționare.

· Punerea în funcțiune și reglarea sistemului de iluminat.

· Testarea funcționării tuturor circuitelor.

Instruirea reprezentantului Beneficiarului privind exploatarea sistemului.
	
	

	
	
	
	
	Tub LED
· Tub LED T8; 

· putere 18 W; 

· lungime 1200 mm; 

· temperatură culoare 6000 K; 

· tehnologie SMD 2835; 

· dispersor OPAL; 

· capete rotative; 

· alimentare 220–240 V; 

· indice de redare a culorilor (CRI) ≥80; 

· grad de protecție IP20 sau superior; 

· durată de viață minimă 30 000 ore; 

garanție minimă 24 luni.
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Servicii de înlocuire a corpurilor de iluminat cu tuburi LED
	ser
	1216
	
	
	
	
	în termen de 30 zile din momentul semnării și înregistrării contractului

	2
	Tub LED
	buc
	1216
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
