| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |
| *Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Corp de iluminat LED 15W extern сu senzor 5000k IP54 rotund alb Flux luminos min de 500lm. Unghiul de împrăștiere este de 120 de grade. Culoarea corpului alb, Diametru (mim) 175*45 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED cu senzor |  |  |  | Culoare Alb Diametru (cm) 24 Durata de viata medie (h) 30000 Flux luminos (lm) 1200 Frecventa (Hz) 50 Inaltime (cm) 6 Putere maxima bec (W) 15 Temperatura de culoare (K) min 6000 Tensiune de alimentare (V) 230 Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Diametrul 220 mm Puterea (W) 20 W Tensiune (V) 220-240 V Temperatura culoare (K) 6500 K (Alb rece) Flux luminos (lm) 1400 lm Culoare Alb Gradul de protecţie (IP) IP54 Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Spot LED incorporabil |  |  |  | Spot LED incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Dimensiuni min 222 x 27.5 mm, Material Plastic Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |
| *Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |
| *Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani |  |  |
| *Bec led + senzor de mișcare |  |  |  | Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 3 ani |  |  |
| Bec incandescent |  |  |  | Temperatura culoare 2700 K Puterea 60 W Flux luminos 710 lm Soclu E27 Tensiune 36 V |  |  |
| *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 18 W, Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani |  |  |
| *Tub LED |  |  |  | Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V Termen de garanție 3 ani |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)36 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6500K Culoare luminii alb de zi Dimensiuni (Ø x L) 26 x 1200 mm Durata de viață min 8000 ore |  |  |
| Tub fluorescent |  |  |  | Putere (W)18 Tensiune 230V AC Temp. culoare 6500K Dimensiuni (Ø x L) 26 x 600 mm Durata de viață min 8000 ore Tensiunea nominala 220-240 V |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED PANEL, Tipul de montare incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K, Materialul corpului Aluminiu, Culoarea corpului Alb 600* 600 Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat LED exterior Puterea min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V Materialul corpului Aluminiu, Culoarea corpului alb/negru 300* 300 *30 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Plafoniera exterior, senzor de mișcare: 360°, raza de acțiune de 8 m , LED, min 24W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V, Culoare: Negru/ Alb, 30x30 cm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat LED |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED SMD 50W 6500K AS-105 Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) |  |  |  | Dimensiuni 1000-1500x29x12mm Culoare Aluminiu, Tip accesoriu Cadru/ramă Compatibil cu Panou |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |
| *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Corp de iluminat suspendat |  |  |  | Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea (W) 40 W (L 1200 mm), T15 Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Projector LED pe șină |  |  |  | Culoare Alb, Soclu LED, Puterea 30 W, Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 230 V Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare |  |  |  | Sina track light 16A 250V alb Tipul de montare Incorporabil, Tensiune 220-240V, Materialul corpului Aluminiu, Lungimea 2 M Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |
| *Contor electric trifazat |  |  |  | Contor electric trifazat 5-100A, Frecventa (Hz) 50, Intensitatea curentului 5-100A, Tensiunea de alimentare (V)380, Tip contor Electronic, Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani |  |  |
| *Contor electronic monofazat pentru șină |  |  |  | Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani |  |  |
| *Transformator de curent |  |  |  | Transformator de curent TE-CO TC-A 100/5A Tensiune nominală 660 V Curent secundar nominal 5 A Curent primar nominal 100 A Gradul de protecție (IP) IP20 |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |
| *Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 2х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| *Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х1.5mm2=1 categorie |  |  |
| *Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3Х1,5 =1 categorie |  |  |
| *Cablu electric PVS |  |  |  | Cablu electric PVS 3x2.5 =1 categorie |  |  |
| *Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG ng 3х2.5mm2=1 categorie |  |  |
| *Cablu electric VVG P |  |  |  | Cablu electric VVG P 5х4mm2=1 categorie |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |
| Banda de izolare |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție 120 x 100 x 50 mm Culoare - Alb/Galben. Tip material - Plastic |  |  |
| *Priză |  |  |  | Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare, Tensiune 250V, Destinație Interior Dimensiuni 87.7 x 129.5 x 44 mm, Culoare Alb |  |  |
| *Fisa mobila |  |  |  | Fisa mobila (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| *Priza fixă |  |  |  | Priza fixă (3Р+РЕ+N) 16A 5P 380V, IP44 |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK PKC-20-30-П-К 16 A Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| *Ramă |  |  |  | Adaptor echivalent Schneider-Electric ETK10197E ultra alb, 4 posturi |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară echivalent IEK RJ-45 alb |  |  |
| *Priză |  |  |  | Priză unitară euro echivalent Elmos 16 A 230 V Alb |  |  |
| *Întrerupător |  |  |  | Întrerupător unitar Elmos 10 A 220 - 240 V Alb |  |  |
| *Senzor de mișcare |  |  |  | Dimensiuni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța min 4 m Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Senzor de mișcare |  |  |  | Senzor de miscare Putere KW;W 1000 W Culoare Alb Tip material Plastic Opţiune 2 butoane ajustabile(Timpul,lux) Distanța 8 m Unghi (grade) 360° Temperatura de răcire °C ES-P19A Termen de garanție 2 ani |  |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С IEK automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 16А 4,5кА C automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| *Automat |  |  |  | ВА47-29 1Р 25А 4,5кА C automat. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| *Automat diferențial |  |  |  | АВДТ 63 C10 30 mА automat diferențial. Termen de garanția 5 ani |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРв-12-1 36 Temperatura de răcire °C Dimensiuni 265 x 310 x 120 mm Gradul de protecție IP31 Destinație interioara Tip material Metal |  |  |
| Cutie de distribuţie |  |  |  | Denumire Cutie pentru automate Temperatura de răcire °C ШМП-3F-12B Dimensiuni 500 x 275 x 140 mm Destinație Interior Tip material Metal |  |  |
| Total lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |
| *Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 25 mm Culoare Alb Tip material PVC |  |  |
| *Canal pentru cablu |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2000 x 25 x 16 mm Culoare Alb Tip material PVC |  |  |
| *Canal pentru cablu |  |  |  | Canal pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| *Colț intern |  |  |  | Colț intern Schneider-electric pentru cablu echivalent IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb |  |  |
| *Conector cablu |  |  |  | Conector cablu canal IEK Praimer 80 x 40 mm fixat plastic, PVC alb |  |  |
| Total lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |
| *Ventilator |  |  |  | Temperatura de răcire °C TT-315 Putere KW;W 330W Dimensiuni Ø315 mm Debitul min 2300 m3/h Rotații 2500 ROT/MIN Tensiune 230 V Material Polipropilenă neinflamabilă Grad protecție IPX4 |  |  |
| *Lanterna pe cap |  |  |  | Dimensiuni min (L x W x H x Ø)75 x 82 x 82 mm Acumulator min 3 x AAA Opţiuni Cu zoom Tip 90' Tip material ABS Flux luminos (lm)250 |  |  |
| Total lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 |
| Cutie metalică |  |  |  | Cutie de distribuţie ЩРН-9 Dimensiuni 220 x 300 x 120 mm Gradul de protecție IP31 Tip material Metal |  |  |
| *Doză de pardoseală |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)160 x 100 x 82 mm Tip material Plastic Model ETK44104 Tip 4 module Gradul de protecţie (IP)IP20 |  |  |
| *Doză de pardoseală |  |  |  | Doză de pardoseală min 199 x 275 x 72 mm Tip 8 module Tip material Plastic, Gradul de p protecție (IP) IP20 PBT Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevăzut cu mâner și garnituri de protecție |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK PKC-20-30-П-К 16 A Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A |  |  |
| *Senzor de mișcare |  |  |  | Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb Termen de garanție 2 ani |  |  |
| *Priză modulară |  |  |  | Priză modulară IEK RJ-45 1.5 A 150 V Alb |  |  |
| *Modular Plug |  |  |  | RJ45 Modular Plug, Categoria 5 E |  |  |
| *Ethernet |  |  |  | Ethernet RJ45/RJ11 HT1E640 HOGERT |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 31681410-0 *Corp de iluminat LED cu senzor buc. 20 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED cu senzor buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 30 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Spot LED incorporabil buc. 15 MD03ML000000022519211717 Total lotul 1 Lotul 2 31681410-0 *Bec LED buc. 100 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Bec LED buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Bec led + senzor de mișcare buc. 5 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Bec incandescent buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Tub LED buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Tub LED buc. 130 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Tub fluorescent buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Tub fluorescent buc. 50 MD03ML000000022519211717 Total lotul 2 Lotul 3 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 100 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 15 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 30 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat LED buc. 8 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil) set 30 MD03ML000000022519211717 Total lotul 3 Lotul 4 31681410-0 *Corp de iluminat suspendat buc. 10 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Corp de iluminat suspendat buc. 16 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Projector LED pe șină buc. 25 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare buc. 5 MD03ML000000022519211717 Total lotul 4 Lotul 5 31681410-0 *Contor electric trifazat buc. 4 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Contor electronic monofazat pentru șină buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Transformator de curent buc. 12 MD03ML000000022519211717 Total lotul 5 Lotul 6 31681410-0 *Cablu electric VVG P m 300 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Cablu electric VVG P m 1200 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Cablu electric PVS m 300 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Cablu electric PVS m 300 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Cablu electric VVG P m 800 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Cablu electric VVG P m 15 MD03ML000000022519211717 Total lotul 6 Lotul 7 31681410-0 Banda de izolare buc. 30 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 Cutie de distribuție buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Fisa mobila buc. 10 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priza fixă buc. 10 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză modulară buc. 30 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Ramă buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză modulară buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză modulară buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Întrerupător buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Senzor de mișcare buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Senzor de mișcare buc. 20 MD03ML000000022519211717 Total lotul 7 Lotul 8 31681410-0 *Automat buc. 10 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Automat buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Automat buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Automat buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Automat diferențial buc. 5 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Cutie de distribuţie buc. 5 MD03ML000000022519211717 31681410-0 Cutie de distribuţie buc. 4 MD03ML000000022519211717 Total lotul 8 Lotul 9 31681410-0 *Canal pentru cablu buc. 50 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Canal pentru cablu buc. 50 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Canal pentru cablu buc. 25 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Colț intern buc. 8 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Conector cablu buc. 8 MD03ML000000022519211717 Total lotul 9 Lotul 10 31681410-0 *Ventilator buc. 2 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Lanterna pe cap buc. 4 MD03ML000000022519211717 Total lotul 10 Lotul 11 31681410-0 Cutie metalică buc. 2 în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Doză de pardoseală buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Doză de pardoseală buc. 10 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză modulară buc. 60 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Senzor de mișcare buc. 20 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Priză modulară buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Modular Plug buc. 100 MD03ML000000022519211717 31681410-0 *Ethernet buc. 1 MD03ML000000022519211717 Total lotul 11 TOTAL GENERAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |