2-1-8  EEF/IEI Echipament electric de forta. Iluminat electric interior

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. IRD1 existent			
1	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-5-0 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
2	08-03-521-8
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (Inversor manual de sursa cu separator SE Interpact INS250A)	buc	1,00	
3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-100/3Р/С63А)	buc	3,00	
4	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-100/3Р/С40А)	buc	2,00	
5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-100/3P/C25A)	buc	1,00	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-100/3P/C20A)	buc	1,00	
7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН-47)	buc	1,00	
		1.2. AAR			
8	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (АAР-136-160-21-У3)	buc	1,00	
9	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА59-35/160А)	buc	2,00	
10	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (ПМА6502)	buc	2,00	
11	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА88-33/3Р/С100А)	buc	1,00	
12	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА47-29/3Р/С25А)	buc	1,00	
13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	3,00	
14	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	2,00	
15	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20)	buc	1,00	
16	10-08-003-08
	Dispozitive optic-(foto)electrice: senzor zi/noapte ФР-601	buc	1,00	
		1.3. PDV			
17	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
18	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А)	buc	1,00	
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A)	buc	5,00	
20	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A)	buc	2,00	
21	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11210)	buc	4,00	
22	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910)	buc	1,00	
23	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1314	buc	1,00	
24	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1316	buc	4,00	
		1.4. PD-EF			
25	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (ЩМП-6-0 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
26	08-03-526-3
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВH32/3Р/125А)	buc	1,00	
27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C25A)	buc	3,00	
28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A)	buc	1,00	
29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A)	buc	1,00	
30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A)	buc	5,00	
31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C4A)	buc	1,00	
32	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	1,00	
33	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C4A)	buc	12,00	
34	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20)	buc	12,00	
35	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 22510)	buc	2,00	
36	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11810)	buc	1,00	
37	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11210)	buc	1,00	
38	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910)	buc	5,00	
39	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1322	buc	2,00	
40	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1321	buc	1,00	
41	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1312	buc	1,00	
42	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1310	buc	5,00	
43	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu de control faze,3P/NO+NS IP20 	buc	1,00	
		1.5. PD1			
44	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
45	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А)	buc	1,00	
46	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A)	buc	2,00	
47	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A)	buc	3,00	
48	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C6A)	buc	1,00	
49	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	3,00	
50	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН-47)	buc	1,00	
51	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910)	buc	2,00	
52	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1309	buc	1,00	
53	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1301	buc	1,00	
54	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C32A)	buc	1,00	
		1.6. PD2			
55	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-48з-1 36 УХЛ3)	buc	1,00	
56	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А)	buc	1,00	
57	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A)	buc	1,00	
58	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ34/С10/30мА)	buc	5,00	
59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	7,00	
60	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29/3Р/С40А)	buc	1,00	
		1.7. PD-Pf			
61	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-2-0 У2 IP54)	buc	1,00	
62	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
63	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C6A)	buc	1,00	
64	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C6A)	buc	1,00	
65	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	2,00	
		1.8. PDI1			
66	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн-18з-3 36 УХЛ3 IP31)	buc	1,00	
67	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
68	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	3,00	
69	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	2,00	
70	08-03-526-2
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		1.9. PDI2			
71	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-3 36 УХЛ3)	buc	1,00	
72	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
73	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	5,00	
74	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	3,00	
75	08-03-526-2
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		1.10. PDI3			
76	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-36з-1 36 УХЛ3)	buc	1,00	
77	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
78	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА)	buc	1,00	
79	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	10,00	
80	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	7,00	
81	08-03-526-2
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		1.11. PDI4			
82	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-3 36 УХЛ3)	buc	1,00	
83	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А)	buc	1,00	
84	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A)	buc	3,00	
85	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА)	buc	5,00	
86	08-03-526-2
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		1.12. SI1-:-SI3			
87	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-П-4 Prime IP31)	buc	6,00	
88	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/2Р/32А)	buc	6,00	
		1.13. Instalatii			
89	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 1*1.5mm2)	100 m	1,10	
90	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2)	100 m	16,50	
91	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2)	100 m	9,10	
92	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*1.5mm2)	100 m	0,65	
93	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2)	100 m	1,90	
94	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*4mm2)	100 m	2,85	
95	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*6mm2)	100 m	0,70	
96	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*10mm2)	100 m	0,40	
97	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (VVGng-LS-0.66 5*16mm2)	100 m	0,15	
98	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2)	100 m	10,25	
99	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*2.5mm2)	100 m	1,40	
100	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*4mm2)	100 m	0,60	
101	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*6mm2)	100 m	0,90	
102	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*2.5mm2)	100 m	2,55	
103	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*4mm2)	100 m	0,90	
104	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*6mm2)	100 m	1,90	
105	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (VVGng-FRLS-1.0 5*50mm2)	100 m	0,07	
106	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (VVGng-FRLS-1.0 5*70mm2)	100 m	0,27	
107	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KVVGng-LS-0.66 4*1.5mm2)	100 m	5,00	
108	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KVVGng-FRLS-0.66 4*1.5mm2)	100 m	1,10	
109	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (PVngd-1 sect. 1*4 mm2)	100 m	0,70	
110	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (PVngd-1 sect. 1*10 mm2)	100 m	1,00	
111	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 15 mm	100 m	23,55	
112	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	15,10	
113	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	8,80	
114	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	2,20	
115	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm	100 m	0,40	
116	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm	100 m	0,12	
117	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm	100 m	1,93	
118	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	0,03	
119	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,17	
120	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm: Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 20 mm	100 m	0,02	
121	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm: Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 25 mm	100 m	0,02	
122	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (LED 32W 3600Lm 4000K IP20 600*600)	100 buc	1,03	
123	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (LED 31W 3200Lm 4000K IP54 600*600)	100 buc	1,05	
124	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED 18W 2000Lm 4000K IP20 600*200)	100 buc	0,12	
125	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat LED 19W 1600 lm 4000K IP20 LED ROUND)	100 buc	0,10	
126	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat LED 17W 1450lm 4000K IP54 LED ROUND)	100 buc	0,15	
127	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Corp de iluminat LED 17W 1450lm 4000K IP65 LED ROUND)	100 buc	0,06	
128	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20)	100 buc	0,32	
129	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20)	100 buc	0,34	
130	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A 220V IP44)	100 buc	0,08	
131	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (10А 220V IP44)	100 buc	0,02	
132	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (cap scara 10A 220V IP20)	100 buc	0,27	
133	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (cap scara 10A 220V IP20)	100 buc	0,06	
134	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (cap scara 10A 220V IP44)	100 buc	0,09	
135	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara (16A 400V IP54)	100 buc	0,06	
136	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (16A 250V IP20)	100 buc	0,76	
137	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (16A 250V IP44)	100 buc	0,69	
138	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori 220/24V 250W IP54	buc	2,00	
139	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie (instalarea inchisa): Cutie distributie cu capac IP31	buc	70,00	
140	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie (instalarea deschisa) (Cutie de distributie IP54)	buc	40,00	
141	08-01-081-2
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6:Buton de comanda "Rosu" d=22 mm IP20, ABLF-22	buc	21,00	
142	08-01-081-2
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6:Buton de comanda "Verde" d=22 mm IP20, ABLF-22	buc	21,00	
143	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului 2 (КП102 rosu-verde)	buc	11,00	
144	08-03-534-1
	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (3P 400V 10A IP54)	buc	3,00	
145	08-03-534-1
	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (3P 400V 25A IP54)	buc	4,00	
		1.14. Materiale			
146	
	DIN-рейка L=500mm	buc	13,00	
147	
	Cablu VVGng-LS-0.66 1*1.5mm2	m	110,00	
148	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2	m	1 650,00	
149	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2	m	910,00	
150	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*1.5mm2	m	65,00	
151	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2	m	190,00	
152	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*4mm2	m	285,00	
153	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*6mm2	m	70,00	
154	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*10mm2	m	40,00	
155	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*16mm2	m	15,00	
156	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2	m	1 025,00	
157	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*2.5mm2	m	140,00	
158	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*4mm2	m	60,00	
159	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*6mm2	m	90,00	
160	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*2.5mm2	m	255,00	
161	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*4mm2	m	90,00	
162	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*6mm2	m	190,00	
163	
	Cablu VVGng-FRLS-1.0 5*50mm2	m	7,00	
164	
	Cablu VVGng-FRLS-1.0 5*70mm2	m	27,00	
165	
	Cablu KVVGng-LS-0.66 4*1.5mm2	m	500,00	
166	
	Cablu KVVGng-FRLS-0.66 4*1.5mm2	m	110,00	
167	
	Fir electric PVngd-1 sect. 1*4 mm2	m	70,00	
168	
	Fir electric PVngd-1 sect. 1*10 mm2	m	100,00	
169	
	Teava PVC d=15mm	m	2 355,00	
170	
	Teava PVC d=20mm	m	1 510,00	
171	
	Teava PVC d=25mm	m	880,00	
172	
	Teava PVC d=32mm	m	220,00	
173	
	Teava PVC d=40mm	m	40,00	
174	
	Teava PVC d=50mm	m	12,00	
175	
	Teava din otel d=15mm	m	193,00	
176	
	Teava din otel d=20mm	m	3,00	
177	
	Teava din otel d=32mm	m	17,00	
178	
	Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 20 mm	m	2,00	
179	
	Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 25 mm	m	2,00	
180	
	Corp de iluminat cu becuri LED 32W 3600lm 4000K IP20 600*600	buc	103,00	
181	
	Corp de iluminat cu becuri LED 31W 3200lm 4000K IP54 600*600	buc	105,00	
182	
	Corp de iluminat cu becuri LED 18W 2000lm 4000K IP20 600*200	buc	12,00	
183	
	Corp de iluminat cu bec LED 19W 1450lm 4000K IP20 LED ROUND	buc	10,00	
184	
	Corp de iluminat bec LED 17W 1450 lm 4000K IP54 LED ROUND	buc	15,00	
185	
	Corp de iluminat cu bec LED 17W 1450lm 4000K IP65 LED ROUND	buc	6,00	
186	
	Intrerupator unitar interior 10A 220V IP20	buc	32,00	
187	
	Intrerupator dublu interior 10A 220V IP20	buc	34,00	
188	
	Intrerupator unitar exterior 10A 220V IP44	buc	8,00	
189	
	Intrerupator dublu exterior 10A 220V IP44	buc	2,00	
190	
	Intrerupator cap scara unitar interior 10A 220V IP20	buc	27,00	
191	
	Intrerupator cap scara dublu interior 10A 220V IP20	buc	6,00	
192	
	Intrerupator cap scara exterior 10A 220V IP44	buc	9,00	
193	
	Priza exterioara cu fisa de priza 16A 400V IP54 	buc	6,00	
194	
	Priza exterioara 16A 250V IP20	buc	76,00	
195	
	Priza exterioara 16A 250V IP44 	buc	69,00	
196	
	Cutie cu transformator coboritor 220/24V 250W IP54	buc	2,00	
197	
	Cutie de distributie cu capac instalatie inchisa IP31	buc	70,00	
198	
	Cutie de distributie cu capac instalatie deschisa IP54	buc	40,00	
199	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	174,00	
200	
	Buton de comanda "Rosu" d=22 mm IP20, ABLF-22	buc	21,00	
201	
	Buton de comanda "Verde" d=22 mm IP20, ABLF-22	buc	21,00	
202	
	Post de comanda КП102 cu 2 butoane rosu-verde ABLF-22	buc	11,00	
203	
	Comutator cu came 3P 400V 10A IP54 in cutie	buc	3,00	
204	
	Comutator cu came 3P 400V 25A IP54 in cutie	buc	4,00	
		1.15. Demontare			
205	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00	
206	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	100,00	
207	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	40,00	
208	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	40,00	
		2. Utilaj			
		2.1. IRD1 existent			
209	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-5-0 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
210	
	Inversor manual de sursa cu separator SE Interpact INS250A Schneider Electric	buc	1,00	
211	
	Intrerupator automat BA47-100/3P/C63A IEK	buc	3,00	
212	
	Intrerupator automat BA47-100/3P/C40A IEK	buc	2,00	
213	
	Intrerupator automat BA47-100/3P/C25A IEK	buc	1,00	
214	
	Intrerupator automat BA47-100/3P/C20A IEK	buc	1,00	
215	
	Declansator independent РН-47 IEK	buc	1,00	
		2.2. AAR			
216	
	Panou metalic  ЩМП-6-3 (pentru ambalare АВР-136-160-21-У3 IP31 )	buc	1,00	
217	
	Intrerupator automat BA59-35/160A 	buc	2,00	
218	
	Contactor 160А ПМА6502	buc	2,00	
219	
	Intrerupator automat BA88-33/3P/C100A IEK	buc	1,00	
220	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A IEK	buc	1,00	
221	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	3,00	
222	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	2,00	
223	
	Contactor KM20-20 IEK	buc	1,00	
224	
	Senzor zi/noapte ФР-601 IEK	buc	1,00	
		2.3. PDV			
225	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
226	
	Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK	buc	1,00	
227	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK	buc	5,00	
228	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK	buc	2,00	
229	
	Contactor 220V KMИ 11210 IEK	buc	4,00	
230	
	Contactor 220V KMИ 10910 IEK	buc	1,00	
231	
	Releu termic de suprasarcina 7-10A РТИ 1314 IEK	buc	1,00	
232	
	Releu termic de suprasarcina 9-13A РТИ 1316 IEK	buc	4,00	
		2.4. PD-EF			
233	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-6-0 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
234	
	Separator de sarcina BH32/3P/125A IEK	buc	1,00	
235	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A IEK	buc	3,00	
236	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK	buc	1,00	
237	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK	buc	1,00	
238	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK	buc	5,00	
239	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C4A IEK	buc	1,00	
240	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	1,00	
241	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C4A IEK	buc	12,00	
242	
	Contactor KM20-20 IEK	buc	12,00	
243	
	Contactor 220V KMИ 22510 IEK	buc	2,00	
244	
	Contactor 220V KMИ 11810 IEK	buc	1,00	
245	
	Contactor 220V KMИ 11210 IEK	buc	1,00	
246	
	Contactor 220V KMИ 10910 IEK	buc	5,00	
247	
	Releu termic de suprasarcina 17-25A РТИ 1322 IEK	buc	3,00	
248	
	Releu termic de suprasarcina 12-18A РТИ 1321 IEK	buc	1,00	
249	
	Releu termic de suprasarcina 5-8A РТИ 1312 IEK	buc	1,00	
250	
	Releu termic de suprasarcina 4-6A РТИ 1310 IEK	buc	5,00	
251	
	Releu de control faze IP20 3P/NO+NS EKF PVF-3	buc	1,00	
		2.5. PD1			
252	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
253	
	Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK	buc	1,00	
254	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK	buc	2,00	
255	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK	buc	3,00	
256	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A IEK	buc	1,00	
257	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	3,00	
258	
	Declansator independent РН-47 IEK	buc	1,00	
259	
	Contactor 220V KMИ 10910 IEK	buc	2,00	
260	
	Releu termic de suprasarcina 4-6A РТИ 1309 IEK	buc	1,00	
261	
	Releu termic de suprasarcina 0.1-0.16A РТИ 1301 IEK	buc	1,00	
262	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A IEK	buc	1,00	
		2.6. PD2			
263	
	Cutie pentru automate ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
264	
	Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK	buc	1,00	
265	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK	buc	1,00	
266	
	Intrerupator automat diferential АВДТ34/С10/30мА IEK	buc	5,00	
267	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	7,00	
268	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A IEK	buc	1,00	
		2.7. PD- Pf			
269	
	Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-2-0 У2 IP54 IEK	buc	1,00	
270	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
271	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A IEK	buc	1,00	
272	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A IEK	buc	1,00	
273	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	2,00	
		2.8. PDI1			
274	
	Cutie pentru automate ЩРн-18з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
275	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
276	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	3,00	
277	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	2,00	
278	
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		2.9. PDI2			
279	
	Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
280	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
281	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	5,00	
282	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	3,00	
283	
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		2.10. PDI3			
284	
	Cutie pentru automate ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
285	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
286	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK	buc	1,00	
287	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	10,00	
288	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	7,00	
289	
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		2.11. PDI4			
290	
	Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK	buc	1,00	
291	
	Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK	buc	1,00	
292	
	Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK	buc	5,00	
293	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK	buc	3,00	
294	
	Descarcator cu cartus debrosabil  400V 4P: DCD1- B/4P	buc	1,00	
		2.12. IS1-:-IS3			
295	
	Cutie pentru automate ЩРв-П-4 Prime IP31 IEK	buc	6,00	
296	
	Separator de sarcina BH32/2P/32A IEK	buc	6,00