CAIET DE SARCINI

| Obiectul achizițiilor: Reconstructia partiala a blocului morfologic cu reparatia capitala, modificarea acoperisului din tip plat in tip șarpanta și termoizolarea fațadelor din bd. Ștefan cel Mare si Sfint, 192 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de demolare

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Mai jos de cota +0,000 |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari la cota -2,80 |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida | m3 | 16,95 |
| 2 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3 | 6,97 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scara Sc-2 | m3 | 4,00 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti | m2 | 1 451,00 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - ceramica | m2 | 400,00 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane | m2 | 820,00 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate - din mozaic gr.20mm | m2 | 179,00 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - P1.1 gr.20mm | m2 | 118,00 |
| 9 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi - P1* | m3 | 43,80 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - placi ceramice | m2 | 377,00 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 | 377,00 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -usi | m2 | 62,58 |
| 13 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice - usi Um-6 | kg | 200,00 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - F-1 | m2 | 6,00 |
| 15 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat -planseu | m3 | 17,00 |
| 16 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele - dale din beton | m2 | 96,00 |
| 17 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc - разборка подготовки под плитку | m3 | 18,24 |
|  |  | 1.2. Curtea de lumina |  |  |
| 18 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 122,00 |
| 19 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 137,00 |
|  |  | 1.3. Cerdacului C-1,C-2 |  |  |
| 20 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 43,00 |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - perete | m3 | 5,10 |
| 22 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - trepte | m3 | 1,40 |
| 23 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 40,00 |
| 24 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - BM-1,-2 | kg | 181,00 |
|  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- погрузка мусора | 100 m3 | 1,67 |
| 26 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 302,00 |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categ. III | 100 m3 | 1,67 |
|  |  | 2. Mai sus de cota +0,000 |  |  |
|  |  | 2.1. Demolari |  |  |
| 28 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida | m3 | 51,82 |
| 29 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3 | 28,58 |
| 30 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,20 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la pereti | m2 | 7 407,00 |
| 32 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - ceramica | m2 | 890,00 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - la tavane | m2 | 3 473,00 |
| 34 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - tavan suspendat | m2 | 130,00 |
| 35 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - placi ceramice | m2 | 211,50 |
| 36 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 | 644,50 |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - din linoleum | m2 | 1 498,20 |
| 38 | RpCК35Априменит. | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt | m2 | 1 498,20 |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -usi | m2 | 305,18 |
| 40 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- стенки шкафов | m2 | 74,00 |
| 41 | CK11C K=0,5 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu supraf.intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m incl., din mase plastice - vitraj V-1....V-8. Demolarea | m2 | 127,75 |
| 42 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 260,50 |
| 43 | RpCК35 aplicativ | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt | m2 | 260,50 |
| 44 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - placa din talas | m2 | 250,00 |
| 45 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 6,25 |
| 46 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - la cota + 3,60 | m2 | 117,00 |
| 47 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.30mm | m2 | 117,00 |
| 48 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 11,70 |
| 49 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - гипсолитовые плиты т.8 см | m2 | 193,28 |
| 50 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc - la cota +10,80 | kg | 86,38 |
| 51 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata - acoperis la cota +14,40 ( 4str. ruberoid + sapa din mortar gr.15mm+ placi din gazbeton gr.10cm) | m2 | 523,00 |
| 52 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 35,40 |
| 53 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, p/u demol.cu mijloace mecanice - blocuri de calcar (parapet) | m3 | 26,00 |
| 54 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, p/u demolarea cu mijloace mecanice - caramida ( put de aeraj) | m3 | 5,40 |
| 55 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( put de aeraj) | kg | 754,00 |
| 56 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. - tabla din otel galvanizat | m2 | 70,00 |
| 57 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc - gr.50mm | m2 | 394,08 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane -gr.20mm | m2 | 757,82 |
| 59 | RpCM33E применит | Demontarea placajelor din PVC, azbociment - din Etalbond | m2 | 159,63 |
| 60 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri de calcar | m3 | 7,90 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -ferestre | m2 | 24,16 |
|  |  | 2.2. Alte lucrari |  |  |
| 62 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III- погрузка мусора | 100 m3 | 6,42 |
| 63 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 904,00 |
| 64 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 6,42 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de constructie. Solutii Arhitecturale.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod "A" la cota +3.60, (PL-26) |  |  |
| 1 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 117,00 |
| 2 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubemast, ( PHП 350, sau analogic ) | m2 | 117,00 |
| 3 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - cimentoplast gr. 60...320mm (gr. 190mm) | m3 | 22,23 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100mm | kg | 208,94 |
| 5 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - 40mm M150 | m2 | 117,00 |
| 6 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi -"Praimer" sau analogic | m2 | 117,00 |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu “Экофлекс” ЭКП-4,6, ЭПП-3,6 sau analogic | m2 | 117,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Compozitie "A", (PL-29a) S=439+17.2x2=474.4 |  |  |
| 8 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 474,40 |
| 9 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast -РНП-350, sau analogic | m2 | 474,40 |
| 10 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala NOBASIL gr190mm 150kg/m3 , sau analogic | m2 | 474,40 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 | 474,40 |
| 12 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm M150 | m2 | 474,40 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100 | kg | 845,38 |
|  |  | Capitolul 1.3. Compozitie "B", (PL-29a) S=700m2 |  |  |
| 14 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. V древесины =2.3м3 150x22mm | m2 | 700,00 |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,30 |
| 16 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Contrasteriala din sipca 60x30 | m3 | 1,70 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,70 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat | m2 | 700,00 |
| 19 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm | m2 | 700,00 |
| 20 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка свесов доской толщ.22мм | m2 | 40,00 |
| 21 | CD07B adaptiv | Streasina din panouri din table zincata profilata protejata anticoroziv, ( profnasil colorat ), prinsa prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6m inclusiv | m2 | 40,00 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 1 320,00 |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 46,20 |
| 24 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada, tabla gr.0,45-0,5mm | m | 76,00 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120mm | m | 188,00 |
| 26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=200mm | m | 135,00 |
| 27 | RCsH11B | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata | buc | 3,00 |
| 28 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc) | m2 | 1,50 |
| 29 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla (nod.5, PL-30a) b=1200mm L=13.0m gr.0.8mm | m2 | 15,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Compozitie "B.1", (PL-29a) S=8.4x2=16.8m2 |  |  |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 16,80 |
| 31 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast ( PHП 350, sau analogic ) | m2 | 16,80 |
| 32 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -cimentoplast gr. 40...160mm (gr. 100mm) | m3 | 1,68 |
| 33 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M150 | m2 | 16,80 |
| 34 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 16,80 |
| 35 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "BIPOLI" ЭКП-4.6 sau analogic | m2 | 16,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Compozitie "C", (PL-24) S=96m2 |  |  |
| 36 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 96,00 |
| 37 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum pilicula hidroizolare Rubimast -РНП-350 sau analogic | m2 | 96,00 |
| 38 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -cimentoplast gr. 100..240mm (gr. 170mm) | m3 | 16,32 |
| 39 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-2 strat -"Praimer" sau analogic | m2 | 96,00 |
| 40 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -40mm M150 | m2 | 96,00 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BrI, 150x150mm, 2kg/m2) | kg | 192,00 |
| 42 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip Placa pentru trotuar gr.60mm | m2 | 96,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Scara SM-1,SM-2 |  |  |
| 43 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (nod.a,b, PL-58) | buc | 28,00 |
| 44 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 28,00 |
| 45 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg | kg | 170,28 |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( vopsea 3 in 1 ), de exterior | m2 | 5,95 |
|  |  | Capitolul 1.7. Canale de ventilare (PL-29) |  |  |
| 47 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. -Etalbond (termoizolarea-vata minerala gr.100mm) | m2 | 49,00 |
| 48 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 30,00 |
| 49 | IzF14A | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez, gr.100mm (NOBASIL) sau analogic | m2 | 30,00 |
| 50 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (poz.3) gr.0.32mm | m2 | 10,40 |
|  |  | Capitolul 2. Gauri in pereti |  |  |
| 51 | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 10,36 |
| 52 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,21 |
|  |  | Capitolul 3. Peretii despartiori |  |  |
| 53 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 2,73 |
| 54 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.250mm | m3 | 10,20 |
| 55 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,60 |
| 56 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m gr.(Заложить проемы) | m3 | 2,62 |
| 57 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos gr.12,5mm, (antifoc) dupa montarea comunicatii EL si IVC | m2 | 159,00 |
| 58 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet -Perete desportitor (SA, PL-59) | m2 | 31,18 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, UE 21-14 (входные), cu bariera termica, cu geam armat, inclusiv miner scoaba si Yalle cu 5 chei | m2 | 5,88 |
| 60 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv ancandrament, UI (intrare cu geam armat), cu bariera termica, inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2 | 57,04 |
| 61 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp -din metal blindata, inclusiv miner, Yalla, 5 chei ( antifoc ) | m2 | 14,28 |
| 62 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UM, inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2 | 36,33 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu “ Sandwichi” -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UI Остекленные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2 | 11,76 |
| 64 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu Ancandrament placate cu “ Sandwichi” -24mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UIO | m2 | 37,80 |
| 65 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (UIO МДФ ) inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2 | 125,00 |
| 66 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF 2-х польные, inclusiv miner, Yalla, 5 chei | m2 | 125,58 |
| 67 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi serviciu, inclusiv miner,Yalla, 5 chei | m2 | 23,20 |
| 68 | CK07B | Ancandrament sau baghete din lemn montate la usi | m | 45,70 |
|  |  | Capitolul 5. Fereastre |  |  |
| 69 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica)-F1.2.3 | m2 | 12,76 |
| 70 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv cu bariera termica -F4 | m2 | 16,52 |
| 71 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.250мм | m | 26,10 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm | m | 26,10 |
|  |  | Capitolul 6. Vitralii |  |  |
| 73 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu V1-V10, cu bariera termica | m2 | 133,94 |
| 74 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa -зашивка витражей- Эталбонд (V-7,V-8) | m2 | 3,35 |
|  |  | Capitolul 7. Podele (SA 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip A (S=529,0-12.3=516.7m2) S=12.3m2-rampa de acces RA-2 |  |  |
| 75 | CG11B4 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi, 2cm | m2 | 529,00 |
| 76 | CG11B2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 529,00 |
| 77 | CF17E | Diverse lucrari - variatia cantitatii de ciment (corectie cantitate de ciment pentru mortar M150, 112kg de ciment M400 pentru 1m3 de mortar) | kg | 1 777,44 |
| 78 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 423,20 |
| 79 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 529,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip B (S=63.6m2) |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele) | m2 | 63,60 |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 63,60 |
| 82 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -63,60 |
| 83 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 63,60 |
| 84 | CG22A5 k=8 | Pardoseli din beton simplu clasa (B 15/M 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -63,60 |
| 85 | CG13A | Plinte orizontale de 6-10cm inaltimea de mozaica de Marmora turnate pe loc, inclusive strat support din mortar de ciment M 100-T, inclusive primul si al doilea frecat si spalarea in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, et.1-4 Coridor si Hol | m | 680,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip C (S=72.5m2) |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,50 |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 58,00 |
| 88 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm | m2 | 72,50 |
|  |  | Capitolul 7.4. Tip D (S=82.2m2) |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 82,20 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 65,76 |
| 91 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 82,20 |
| 92 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 82,20 |
| 93 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 82,20 |
| 94 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( 40x40cm - 45x45cm) | m2 | 82,20 |
| 95 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv , H=10cm | m | 88,00 |
|  |  | Capitolul 7.5. Tip P1 (S=816.9m2) |  |  |
| 96 | RME03A Kman=0.5 | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca -шлифование мозаичных полов (работа, чашечный шлифовальный круг KLINGSPOR Кronenflex) P-1 , sau analogic | m2 | 816,90 |
| 97 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - полировка полов из монолитной мозаики + пропитка STRONG 2000 BELLINZONI, sau analogic | m2 | 816,90 |
|  |  | Capitolul 7.6. Tip P2 S=117.7m2 |  |  |
| 98 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=36mm) | m3 | 4,24 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 117,70 |
| 100 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -117,70 |
| 101 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 117,70 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 117,70 |
| 103 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -117,70 |
| 104 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , (40x40cm-45x45cm) | m2 | 117,70 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv, H=10cm | m | 126,00 |
|  |  | Capitolul 7.7. Tip P3 S=1665.1m2 |  |  |
| 106 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=50mm) | m3 | 83,25 |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 665,01 |
| 108 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 1 665,01 |
| 109 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. Electrica < 2,0kB, resist.uzura <0,15, la pardoseli, inclusiv stratul autonivelant 3mm si pervaz galtele cu h=10cm | m2 | 1 665,01 |
|  |  | Capitolul 7.8. Tip P4 (S=228.5m2) |  |  |
| 110 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit h=57mm) | m3 | 13,02 |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 228,50 |
| 112 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 228,50 |
| 113 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa C33/ AC4 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF, de 10cm latime si 1,5-1,6cm grosime, culoarea laminatului in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, | m2 | 228,50 |
|  |  | Capitolul 7.9. Tip P5 (S=256.2m2) |  |  |
| 114 | IzF01D | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat (,,Primer" bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic | m2 | 256,20 |
| 115 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic | m2 | 256,20 |
| 116 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm) | m3 | 30,74 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 256,20 |
| 118 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 256,20 |
| 119 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 204,96 |
| 120 | CG11B4 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (antiacid) | m2 | 256,20 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | -256,20 |
| 122 | CG11B2 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 256,20 |
|  |  | Capitolul 7.10. Tip P6 (S=121,6m2) |  |  |
| 123 | IzF01D | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat (,,Primer" bituminos 0.35kg/m2) , sau analogic | m2 | 121,60 |
| 124 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Rubemast RNP 350) , sau analogic | m2 | 121,60 |
| 125 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast h=120mm) | m3 | 14,60 |
| 126 | CG22E k=2 | Pardoseli din mortar de ciment M 150-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=40mm) | m2 | 121,60 |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 BrI, 100x100mm, 1,8kg/m2) | kg | 218,88 |
| 128 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 234,20 |
|  |  | Capitolul 7.11. Tip P7 (S=34,4m2) |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de imbibare la podele) | m2 | 34,40 |
| 130 | CG11B4 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi | m2 | 34,40 |
| 131 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | -34,40 |
| 132 | CG11B2 k=3 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordure, h=10cm, de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade | m2 | 34,40 |
|  |  | Capitolul 8. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. La cota -2.80 |  |  |
| 133 |  | Tavan |  |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu “Betocontact” sau analogic | m2 | 786,60 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 786,60 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,60 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 723,00 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 723,00 |
| 139 |  | Peretii |  |  |
| 140 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 169,00 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 169,00 |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 169,00 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 169,00 |
| 144 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=739+405+487=1631m2 | m2 | 1 631,00 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 631,00 |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului S=739+405 | m2 | 1 144,00 |
| 147 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 144,00 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 631,00 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 739,00 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 739,00 |
| 151 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, ( linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, resistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti | m2 | 405,00 |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm-20x60cm ) | m2 | 487,00 |
|  |  | Capitolul 8.2. La cota 0.00 |  |  |
| 153 |  | Tavan |  |  |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=608.0+52.0+97.0=757m2 | m2 | 757,00 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 757,00 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 757,00 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 757,00 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor “Betocontact” sau analogic | m2 | 53,40 |
| 159 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 53,40 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,40 |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,40 |
| 162 |  | Peretii |  |  |
| 163 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2 186,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 186,00 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 650,00 |
| 166 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 650,00 |
| 167 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 257,00 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 907,00 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 600,00 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 600,00 |
| 171 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (pe chuveta.) ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 50,00 |
| 172 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, ( linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, resistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti | m2 | 257,00 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 279,00 |
| 174 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 279,00 |
|  |  | Capitolul 8.3. La cota +3.60 |  |  |
| 175 |  | Tavan |  |  |
| 176 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+17.5+33.8+420=615.6m2 | m2 | 615,60 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков ' | m2 | 615,60 |
| 178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane | m2 | 615,60 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 615,60 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului S=13.6+1.4+13.6+1.4+32.4=62.4m2 | m2 | 62,40 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,40 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 62,40 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,40 |
| 184 |  | Peretii |  |  |
| 185 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+200+135.6+1157.4+114=2051.1m2 | m2 | 2 051,10 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 051,10 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 915,50 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 915,50 |
| 189 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.5mm | m2 | 135,60 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 051,10 |
| 191 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 444,50 |
| 192 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 715,90 |
| 193 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, ( linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, resistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti | m2 | 135,60 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,00 |
| 195 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 8.4. La cota +7.20 |  |  |
| 196 |  | Tavan |  |  |
| 197 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+476.9=621.2m2 | m2 | 621,20 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 621,20 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 621,20 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 621,20 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor “Betocontact” sau analogic | m2 | 62,40 |
| 202 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,40 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,40 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,40 |
| 205 |  | Peretii |  |  |
| 206 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+1206.4+200+114=1964.9m2 | m2 | 1 964,90 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 964,90 |
| 208 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 764,90 |
| 209 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 764,90 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 764,90 |
| 211 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 650,90 |
| 212 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 764,90 |
| 213 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (pe chuveta.) ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 8.5. La cota +10.8 |  |  |
| 214 |  | Tavan |  |  |
| 215 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr.12.5mm S=131.8+6.0+6.5+85.3+395.53=625.13m2 | m2 | 625,13 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 625,13 |
| 217 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 625,13 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 625,13 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor “Betocontact” sau analogic | m2 | 62,40 |
| 220 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,40 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,40 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,40 |
| 223 |  | Peretii |  |  |
| 224 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton S=444.5+200.0+142.0+916.4+114.0=1816.9m2 | m2 | 1 816,90 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 816,90 |
| 226 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 474,90 |
| 227 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 474,90 |
| 228 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 142,00 |
| 229 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 474,90 |
| 230 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 474,90 |
| 231 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, ( linoleum medical), la pereti, Linoleum gr.1,0mm, temelie tare, resist.la foc Bfl-s1, resist. electrica < 2,0kB, resistenta la substante chimice-buna, inclusiv stratul autonivelant 1mm, la pereti | m2 | 142,00 |
| 232 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 200,00 |
|  |  | Capitolul 8.6. La cota +14.4 si +16.80 |  |  |
| 233 |  | Tavan |  |  |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor “Betocontact” sau analogic | m2 | 851,40 |
| 235 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 851,40 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 851,40 |
| 237 |  | Peretii |  |  |
| 238 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 628,60 |
| 239 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 515,60 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 113,00 |
| 241 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 515,60 |
| 242 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 125,00 |
| 243 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos | m | 601,70 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=2869.28x0.1=286.93m2 | m2 | 286,93 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 286,93 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau analogic,grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 286,93 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 286,93 |
|  |  | Capitolul 9. Finisaj exterior |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Soclu S=144.2m2 Nod.3 (PL-51) |  |  |
| 248 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 144,20 |
| 249 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm TEHNOFAS 145kg/m3, sau analogic | m2 | 144,20 |
| 250 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 5Vr1 100x100(2.77kg/m2) | kg | 144,20 |
| 251 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 144,20 |
| 252 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit ( 20x50cm – 20x60cm) | m2 | 144,20 |
|  |  | Capitolul 9.2. Nod."1","2" (PL-51) |  |  |
| 253 | RpCE04A | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie Aqva Mast, sau analogic | m2 | 1 438,00 |
| 254 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica gr.100mm NOBASIL 100kg/m3, sau analogic | m2 | 1 438,00 |
| 255 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment | m2 | 1 438,00 |
| 256 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" sau analogic intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 438,00 |
| 257 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 438,00 |
| 258 | CN20C | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -Sto Color Dryonic sau analogic | m2 | 38,97 |
|  |  | Capitolul 9.3. Nod.5 (PL-30a) |  |  |
| 259 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.100mm | m2 | 311,00 |
| 260 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment | m2 | 137,00 |
| 261 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 137,00 |
| 262 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 137,00 |
| 263 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr.0.4 Al-Zn (PL-50, poz.7) | m2 | 195,46 |
| 264 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.-finisare metalice pentru sisteme de ventilare gr. 0.4mm Al-Zn (PL-50, poz.7) | m2 | 165,50 |
|  |  | Capitolul 9.4. Nod.1 (PL-46) |  |  |
| 265 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-Suprafata copertinei de curatit de prav S=9.6m2x8buc | m2 | 76,80 |
| 266 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M100 | m2 | 76,80 |
| 267 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Scurgere din otel zincat S=16x0.3 | m2 | 4,80 |
| 268 | RCsB21C k=0,1sal. | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстии до 4см) | buc | 320,00 |
| 269 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Peron metalic (0.71kgx160buc) | kg | 113,60 |
| 270 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы b=250mm | m | 485,00 |
| 271 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 1 165,00 |
| 272 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm b=200 | m2 | 233,00 |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 233,00 |
| 274 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual “Latex” sau analogic | m2 | 233,00 |
| 275 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos) | m | 103,00 |
| 276 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit b=300mm -(откосы и отливы -цоколь | m2 | 30,90 |
| 277 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor faianta portelanat imitatie granit -poz.4 PL-47 ( 600x600mm) | m2 | 148,80 |
| 278 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 528,80 |
|  |  | Capitolul 10. Alte lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Trapa T-1 (SA, PL-58) |  |  |
| 279 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului -Tabla de otel gr.2mm | m2 | 1,18 |
|  |  | Capitolul 10.2. Ingradire Isc 1 |  |  |
| 280 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Isc1-pentru scara noua | kg | 166,40 |
| 281 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive, vopsea alchidica, ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | t | 0,17 |
| 282 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -ingradire scara vechi | m2 | 23,30 |
| 283 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, в 1 слой, включая грунтовку) , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | m2 | 23,30 |
| 284 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) | m | 64,00 |
| 285 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante -mina curenta , ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | m2 | 8,32 |
|  |  | Capitolul 10.3. Curte de lumina CL-1 (PL-56) |  |  |
| 286 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1 | kg | 120,00 |
| 287 | CG25A k-1,33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm | m2 | 140,00 |
| 288 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Uluc OL-25 cu gratar | m | 30,00 |
| 289 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 60,00 |
| 290 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.4) | kg | 51,30 |
| 291 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 265,00 |
| 292 | Pret de firma | Costul Ingraditura BM-4 inox | m | 22,50 |
| 293 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,58 |
| 294 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,58 |
| 295 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,13 |
| 296 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2 | 80,00 |
|  |  | Capitolul 10.4. Curte de lumjna CL-2 |  |  |
| 297 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GM-1 ) | kg | 183,00 |
| 298 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive ( vopsea 3 in 1) de exterior | t | 0,18 |
| 299 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |
| 300 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
| 301 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 302 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,00 |
| 303 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 7,00 |
| 304 | CG01A1 К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,00 |
|  |  | Capitolul 10.5. Cerdac C-1 (PL-24,25) |  |  |
| 305 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1 | kg | 36,00 |
| 306 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob) | m3 | 0,71 |
| 307 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 25,00 |
| 308 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2 | 24,00 |
| 309 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,00 |
| 310 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-1 L=13m | kg | 230,00 |
| 311 | Pret de firma | Costul Ingraditura BM-1 inox | m | 13,00 |
|  |  | Capitolul 10.6. Cerdac C-2 (PL-57) |  |  |
| 312 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Bp1 | kg | 54,00 |
| 313 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2 | 36,00 |
| 314 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 ступени | m3 | 15,00 |
| 315 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,70 |
| 316 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4C 6AI 150x150 | kg | 111,40 |
| 317 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob) | m3 | 0,72 |
| 318 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 24,00 |
| 319 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |
| 320 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-2 L=11.5m | kg | 203,00 |
| 321 | Pret de firma | Costul Ingraditura BM-2 inox | m | 11,50 |
| 322 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Sticla "TRIPLEX" cu elemente de sustinere -copertina C-1 | m2 | 23,90 |
|  |  | Capitolul 10.7. Rampa de acces RA-1 (PL-25) |  |  |
| 323 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1 | kg | 13,00 |
| 324 | CG25A k-1,33 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 3 cm gr.40mm | m2 | 8,50 |
| 325 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2 | 8,50 |
| 326 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |
| 327 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-4 L=4mx2buc. | kg | 141,20 |
| 328 | Pret de firma | Costul Ingraditura BM-4 inox | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 10.8. Rampa de acces RA-2 (PL-24) |  |  |
| 329 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20, F35 (beton mozaic, inclusiv aditivi antiinghet si hidrofob) | m3 | 0,50 |
| 330 | RME03A | Slefuitul pardoselilor din caramizi (slefuire beton mozaic) | m2 | 12,30 |
| 331 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |
| 332 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. BM-3 L=10m | kg | 176,40 |
| 333 | Pret de firma | Costul Ingraditura BM-3 inox | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 10.9. Rampa de acces RA-3 (PL-24) |  |  |
| 334 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -put de aeraj | m3 | 8,00 |
| 335 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -cotelet | m3 | 2,40 |
| 336 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -забор из рифленной стали | m2 | 90,00 |
| 337 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 111,00 |
| 338 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t | 27,50 |
| 339 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 27,50 |
| 340 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,15 |
| 341 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit ( 600x600mm) | m2 | 111,00 |
| 342 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 4Vr1 100x100(1,04kg/m2) | kg | 125,44 |
| 343 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 21,00 |
| 344 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica BM-5 | kg | 1 996,00 |
| 345 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, ( vopsea 3 in 1 ) de exterior | t | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Constructii din beton armat.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1,2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti si consolidari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Elemente de consolidare la cota 14.300, axa 2,5/A-B (CBA19, 20) |  |  |
| 1 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (executare locasuri in pereti din piatra pentru executare centura 300x250mm) | m3 | 0,85 |
| 2 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,54 |
| 3 | RpCU09C1 k=2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 1,54 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,54 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,54 |
| 6 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (gauri in perete de piatra d20mm, l=200mm) | buc | 12,00 |
| 7 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip ,,Скрепа 600") | buc | 12,00 |
| 8 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (stilpi si centuri pentru rama monolita) | m3 | 1,93 |
| 9 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 8,00 |
| 10 | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | 4,00 |
| 11 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2) | kg | 43,73 |
| 12 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (St1, Cm1, Cm2) | kg | 237,63 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consolidare goluri de usa U1 ... U7 (CBA23-30) |  |  |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (indreptare suprafete la glafuri de usi) | m2 | 37,20 |
| 14 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii) | kg | 2 228,53 |
| 15 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba) | buc | 136,00 |
| 16 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 136,00 |
| 17 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip ,,Скрепа 600") | buc | 136,00 |
| 18 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 79,00 |
| 19 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (locas pentru pozitionare element metalic 25x65mm) | m | 45,90 |
| 20 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari cu mortar de ciment | m | 45,90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Consolidarea deschiderilor de ferestre cota 14.300 (CBA31-32) |  |  |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (indreptare suprafete la glafuri de usi) | m2 | 24,00 |
| 22 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii) | kg | 1 075,40 |
| 23 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare element de ancorare d10mm, l=350mm, inclusiv piulita si saiba) | buc | 40,00 |
| 24 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 40,00 |
| 25 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip ,,Скрепа 600") | buc | 40,00 |
| 26 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 37,94 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea deschiderilor in pereti interiori la cota 3.500, 14.300 |  |  |
| 27 | RpCU06F1 k=1,6 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 200x80mm) | m | 24,00 |
| 28 | RpCU06F1 k=1,12 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (sant 160x70mm) | m | 4,60 |
| 29 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (canal pentru pozitionare cornier, sect.3-3) | m | 19,55 |
| 30 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,87 |
| 31 | RpCU09C1 k=2 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 0,87 |
| 32 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,87 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,87 |
| 34 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (profil tip U20, U16) | kg | 451,72 |
| 35 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=300mm, inclusiv piulite si saibe) | buc | 30,00 |
| 36 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare armatura cu filet d20mm, l=130mm, inclusiv piulite si saibe) | buc | 6,00 |
| 37 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 36,00 |
| 38 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii) | kg | 877,17 |
| 39 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 46,50 |
| 40 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm (plasa rabita nr.30x2, CBA33, p.16) | m2 | 34,50 |
| 41 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150) | m2 | 34,50 |
| 42 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 10mm grosime, mortar M150) | m2 | 34,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Consolidare gauri in pereti si plansee (CBA56,58) |  |  |
| 43 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (consolidare goluri cu profile cornier si fisii, conform nod C, nod D) | kg | 2 738,53 |
| 44 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 95,85 |
|  |  | Capitolul 1.6. Alte consolidari |  |  |
| 45 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa de consolidare a zidariei PL2,PL3, CBA37) | kg | 5,94 |
|  |  | Capitolul 1.7. Parapet la cot a14.300, 16.720 (CBA38...40) |  |  |
| 46 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in stilpi C12/15) | m3 | 1,46 |
| 47 | RpCC02C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | 9,14 |
| 48 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Et3) | kg | 32,96 |
| 49 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 156,00 |
| 50 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,00 |
| 51 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" pentru gauri d=20mm si l=200mm) | buc | 32,00 |
| 52 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton in centuri C12/15, Cm1, Cm2) | m3 | 33,78 |
| 53 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 150,90 |
| 54 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 499,56 |
| 55 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 293,60 |
| 56 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (elemente de ancorare A1, d=20mm, l=700mm) | kg | 214,05 |
| 57 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 124,00 |
| 58 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" pentru gauri d=24mm si l=200mm) | buc | 124,00 |
| 59 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 9,24 |
|  |  | Capitolul 2. Planseu |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Planseu monolit cota 16.720 (CBA22) |  |  |
| 60 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (cornier metalic L100x7, L63x6) | kg | 238,00 |
| 61 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 8,33 |
| 62 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare bulon de ancorare M12x150 in planseu) | buc | 28,00 |
| 63 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) - planseu monolit | m3 | 0,67 |
| 64 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 15,40 |
| 65 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 17,30 |
| 66 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 5,58 |
| 67 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Planseu bloc sanitar cota -0.270 (CBA51) |  |  |
| 68 | RpCB04D | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (planseu) | m3 | 12,00 |
| 69 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 59,84 |
| 70 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 120,00 |
| 71 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 19,25 |
| 72 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 439,54 |
| 73 | RpCB04D | Beton C20/25 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (grinzi) | m3 | 10,40 |
| 74 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 28,52 |
| 75 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 29,00 |
| 76 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 216,52 |
| 77 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 361,32 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis (CBA44...49) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sarpanta |  |  |
| 78 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 17,24 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (adaugator normei CE41A) | kg | 693,62 |
| 80 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 47,20 |
| 81 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru pozitionare A2, A1 nod h) | buc | 169,00 |
| 82 | RpCB05A | Beton armat clasa C12/15, in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,00 |
| 83 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasteriala din bare 60x18mm) | m3 | 0,91 |
| 84 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 18,15 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canale de ventilare PV1-PV3 (CBA38,42,43) |  |  |
| 85 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,45 |
| 86 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (consolidari cu profile cornier si fisii) | kg | 696,77 |
| 87 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1) | kg | 94,00 |
| 88 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 27,70 |
| 89 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm) | buc | 80,00 |
| 90 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" pentru gauri d=18mm si l=150mm) | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 4. Scara Sc1, Sc2 (CBA11 ... CBA18) |  |  |
| 91 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (elemente metalice - vanguri de scara profil U16, U20, U27) | kg | 1 141,06 |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente de jonctiune) | kg | 54,72 |
| 93 | RpCP21A | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 125x10 mm, la scari din beton sau beton armat (nod B, sectiune j-j,153,93kg, inclusiv buloane de ancoraj in beton M12x150, pas200mm) | m | 8,40 |
| 94 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1, Pi2) | kg | 43,60 |
| 95 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 47,50 |
| 96 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (executare locasuri in pereti din piatra pentru sprijinire elemente metalice, nod D,E,F,2) | m3 | 0,34 |
| 97 | RpCB05A | Beton armat clasa C16/20, in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (monolitizare gauri) | m3 | 0,34 |
| 98 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcas din L63x6mm pentru trepte si rampa de scara) | kg | 536,08 |
| 99 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 18,80 |
| 100 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) - trepte si podest de scara S1, S2 | m3 | 1,92 |
| 101 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 30,50 |
| 102 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (poz.7) | kg | 127,00 |
| 103 | RpCD02F | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee sau cadre inclinate sau curbe (poz. 9) | kg | 46,40 |
| 104 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 114,00 |
|  |  | Capitolul 5. Alte lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Bazine (CBA4...CBA9) |  |  |
| 105 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 103,90 |
| 106 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 181,80 |
| 107 | RpCU09A1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 181,80 |
| 108 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 82,36 |
| 109 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pamint necesar pentru umplutura) | t | 144,13 |
| 110 | RpCU09A1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, p/u fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 144,13 |
| 111 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 37,70 |
| 112 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 37,70 |
| 113 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,22 |
| 114 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,40 |
| 115 | CA02C | Beton C6/7,5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 3,70 |
| 116 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,10 |
| 117 | RpCB02E | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa de fundatie Pf1) | m3 | 9,30 |
| 118 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) | kg | 37,20 |
| 119 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 10,90 |
| 120 | RpCD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (BA1, BA2) | kg | 1 251,00 |
| 121 | RpCD02B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (in carcase, Cpp1) | kg | 62,16 |
| 122 | RpCB02E | Beton C25/30 (W6) turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (peretii bazinului) | m3 | 12,40 |
| 123 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) | kg | 49,60 |
| 124 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 124,00 |
| 125 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (BA3 ... BA6) | kg | 1 323,92 |
| 126 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (in carcase Cpp2) | kg | 124,80 |
|  |  | Capitolul 5.2. Hidroizolare pereti interiori (nod C, CBA6,7) |  |  |
| 127 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp1, 150x150mm) | kg | 144,00 |
| 128 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare agrafe d10mm, l=200mm) | buc | 72,00 |
| 129 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar M150) | m2 | 72,00 |
| 130 | RpCJ27B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaugator 30mm grosime, mortar M150) | m2 | 72,00 |
| 131 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) | kg | 15,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Fixare monosina cota 0.000 (CBA10) |  |  |
| 132 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (profil metalic dublu T nr.20 inclusiv metize de fixare) | kg | 323,40 |
| 133 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pm2, Pm3) | kg | 510,90 |
| 134 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 52,00 |
| 135 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (montare la pozitie suruburi M12x300 cu saibe si piulite) | buc | 52,00 |
| 136 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 29,20 |
|  |  | Capitolul 5.4. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-1 (CBA 50) |  |  |
| 137 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,90 |
| 138 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,60 |
| 139 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,60 |
| 140 | RpCB02E | Beton C25/30 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii) | m3 | 0,90 |
| 141 | RpCB04D | Beton C25/30 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3 | 1,40 |
| 142 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 7,60 |
| 143 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,04 |
| 144 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii exist. fasonarea si mont.armatrilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 16,94 |
| 145 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fason in ateliere de santier si montate in elem.de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor p/u plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 53,65 |
| 146 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm) | kg | 27,30 |
|  |  | Capitolul 5.5. Acces pentru persoane cu mobilitate redusa RA-2 (CBA 50) |  |  |
| 147 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,80 |
| 148 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, incl.imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,00 |
| 149 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusive asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 1,40 |
| 150 | RpCU09A1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, p/u fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 1,40 |
| 151 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 1,40 |
| 152 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,40 |
| 153 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,06 |
| 154 | RpCB02E | Beton C25/30 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii) | m3 | 0,85 |
| 155 | RpCB04D | Beton C25/30 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - pandus) | m3 | 1,45 |
| 156 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 10,74 |
| 157 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 16,94 |
| 158 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 53,65 |
| 159 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa S1 tip 5Bp1, 150x150mm) | kg | 27,30 |
|  |  | Capitolul 5.6. Perete de sprijin Ps1 si scara de-a lungul axei D (CBA52-55) |  |  |
| 160 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 15,70 |
| 161 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 20,90 |
| 162 | CA02C | Beton C6/7,5 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,98 |
| 163 | RpCB02E | Beton C12/15 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii) | m3 | 12,37 |
| 164 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 54,00 |
| 165 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,08 |
| 166 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 945,46 |
| 167 | RpCB04D | Beton C25/30 armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (placa - scara) | m3 | 2,03 |
| 168 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (trepte) | m2 | 4,00 |
| 169 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (plasa tip 4Bp1, 150x150mm) | kg | 8,10 |
| 170 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (structura metalica) | kg | 240,63 |
| 171 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1) | kg | 23,40 |
| 172 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm) | buc | 16,00 |
| 173 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" pentru gauri d=18mm si l=150mm) | buc | 16,00 |
| 174 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (ferma metalica F1) | kg | 182,52 |
| 175 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 11,44 |
| 176 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (l=150mm) | buc | 32,00 |
| 177 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (injectare in gauri solutie ancora chimica ,,Hilti" pentru gauri d=12mm si l=150mm) | buc | 32,00 |
| 178 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 16,00 |
|  |  | Capitolul 5.7. Gropi Gr1 ... Gr4 (CBA59) |  |  |
| 179 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 9,22 |
| 180 | RpCA03C | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime | m3 | 8,32 |
| 181 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 7,18 |
| 182 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 18,13 |
| 183 | RpCU09A1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 18,13 |
| 184 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 18,13 |
| 185 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 18,13 |
| 186 | RpCB02E | Beton C25/30 turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (fundatii) | m3 | 5,52 |
| 187 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug Penetron (4kg/1m3beton) | kg | 22,08 |
| 188 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 57,25 |
| 189 | RpCP21A | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 63x63x6 mm, la scari din beton sau beton armat (L63x6, inclusiv bara d8mm - 6.54kg ) | m | 17,20 |
| 190 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului (tabla perforata striata 5mm cu cornier L50x5 - 15.2m.l.) | m2 | 3,81 |
| 191 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 13,30 |
|  |  | Capitolul 5.8. Jgheab de scurgere (CBA60) |  |  |
| 192 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 24,86 |
| 193 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executate in straturi orizontale de 20-30 cm gr. udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 12,43 |
| 194 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pamint necesar pentru umplutura) | t | 21,75 |
| 195 | RpCU09A1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusive asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, p/u fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 21,75 |
| 196 | TRI1AA03F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 21,75 |
| 197 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 21,75 |
| 198 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30, W6 | m3 | 6,83 |
| 199 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 113,00 |
| 200 | RpCP21A | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 32x32x4 mm, la scari din beton sau beton armat (Pi2 - L32x4, inclusiv bara d6mm - 15.03kg ) | m | 113,00 |
| 201 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului (tabla perforata striata 6mm, 250x6mm, L=60,0m) | m2 | 15,00 |
| 202 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 38,08 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1- |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100) | m | 8,00 |
| 2 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m | 260,00 |
| 3 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16) | m | 10,00 |
| 4 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm (PPR PN16) | m | 68,00 |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16) | m | 180,00 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,(PPR PN16) | m | 350,00 |
| 7 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (intercalatie flexibila D50мм) | buc | 2,00 |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane din fonta), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 9 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm ) | buc | 7,00 |
| 10 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinet cu sfera D25mm ) | buc | 30,00 |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) | buc | 22,00 |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) | buc | 25,00 |
| 13 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (robinet cu sfera D50mm ) | buc | 1,00 |
| 14 | SD01B | Robinet de stropire d=25mm cu furtun din cauciuc L=5.0m | buc | 6,00 |
| 15 | SD17A | Robinet de stingere aincendiului cu mufa ру=16кгс/см2 , cu diametrul de 50мм tip 1б1р | buc | 17,00 |
| 16 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 260,00 |
| 17 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 616,00 |
| 18 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 26,00 |
| 19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 61,60 |
| 20 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 260,00 |
| 21 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 616,00 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm tip ПЭП | m | 350,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm tip ПЭП | m | 180,00 |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm tip ПЭП | m | 68,00 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm tip ПЭП | m | 270,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Stingator cu pulbere ОП-10 | buc | 34,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema -T3,T4- |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 27 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16) | m | 25,00 |
| 28 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16) | m | 15,00 |
| 29 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm (PPR PN16) | m | 53,00 |
| 30 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,(PPR PN16) | m | 267,00 |
| 31 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,(PPR PN16) | m | 478,00 |
| 32 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (robinet cu sfera D50mm ) | buc | 1,00 |
| 33 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D40mm ) | buc | 1,00 |
| 34 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm ) | buc | 2,00 |
| 35 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm ) | buc | 22,00 |
| 36 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) | buc | 53,00 |
| 37 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (clapeta de retinere D20mm) | buc | 23,00 |
| 38 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 838,00 |
| 39 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 83,80 |
| 40 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 838,00 |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП | m | 478,00 |
| 42 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП | m | 267,00 |
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП | m | 53,00 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm | m | 15,00 |
| 45 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50mm ПЭП | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1, C1*- |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 46 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм) | m | 355,00 |
| 47 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 181,00 |
| 48 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160) | m | 70,00 |
| 49 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 8,00 |
| 50 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D50mm | buc | 68,00 |
| 51 | SC04C | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, cu dimensiuni de la 600x450mm | buc | 111,00 |
| 52 | SC04C | Lavoar (dreptunghiular) din portelan sanitar etc. in complect cu sifon, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, (pentru persoane cu dizabilitati) cu dimensiuni de la 600x450mm | buc | 3,00 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat, ( nu se admite aliaj ) cu cartus ciramic diam. 40mm, scurt, nasul ( pipa ) inalt si mobil integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G 1/4, regulator debit M24/1, cu greutatea de 1000gr -1200gr. | buc | 114,00 |
| 54 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 22,00 |
| 55 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dizabilitati) | buc | 3,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,00 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu sensor pentru utilajul tehnologic, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 58 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 4,00 |
| 59 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. | Buc | 6,00 |
| 60 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,00 |
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,00 |
| 62 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm) | buc | 44,00 |
| 63 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) | buc | 10,00 |
| 64 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon pentru racordarea masinii de spalat si uscator d50 мм) | buc | 2,00 |
| 65 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 53,60 |
| 66 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Costul utilajului |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC ,N0,15kW, D150mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari de montare |  |  |
| 68 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm) | buc | 2,00 |
| 69 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Sistema C3, C3*,C3d |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 70 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм) | m | 124,00 |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m | 91,00 |
| 72 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (PP D160) | m | 134,00 |
| 73 | AcA04C | Tub de protectie din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm | m | 12,00 |
| 74 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 8,00 |
| 75 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D50mm | buc | 11,00 |
| 76 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |
| 77 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. | buc | 5,00 |
| 78 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 7,00 |
| 79 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aerisire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 80 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (revizie D50mm) | buc | 11,00 |
| 81 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) | buc | 8,00 |
| 82 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (sifon cu 2sensuri pentru conectarea utilajului tehnologic D50 мм) | buc | 20,00 |
| 83 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( tuburi din PE tehnica D50 мм) | m | 6,00 |
| 84 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (tuburi pentru canalizarea din PVC D110 мм) | m | 6,00 |
| 85 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (tuburi pentru canalizarea din PVC D160 мм) | m | 16,00 |
| 86 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (robinet cu sfera PN10 D50mm ) | buc | 1,00 |
| 87 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (supapa de sens cu arc D50 мм) | buc | 1,00 |
| 88 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie concentrica din otel d32x50mm ) | buc | 1,00 |
| 89 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 22,70 |
| 90 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 15,00 |
| 91 |  | Conexiuni | buc | 7,00 |
| 92 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 27,90 |
| 93 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea) | buc | 7,00 |
| 94 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,90 |
| 95 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 27,90 |
|  |  | Capitolul 4.2. Costul utilajului |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Vana electrica pentru sistem canalizarea marca HL715,2 EPCPC, N=0,15kW, D150mm | buc | 1,00 |
| 97 | Pretul firmei | Dozator cu flux Colipro 100 | buc | 2,00 |
| 98 | Pretul firmei | Pompa de drenaj TM 32/8 Qpomp=2.49m3/h Hpomp=7.53 m P=0.37kW | к-т | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari de montare |  |  |
| 99 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (HL715.2EPCPC, N=0,15kW, D150mm) | buc | 1,00 |
| 100 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,00 |
| 101 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5. Demontari |  |  |
| 102 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 50,00 |
| 103 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 12,00 |
| 104 | RpSE13B | Demontarea utilajului tehnologic, avind greutatea de 400 kg | buc | 6,00 |
| 105 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d40-d15)) | m | 700,00 |
| 106 | RpSA04A | Demontarea tevii din PPR ,existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 30,00 |
| 107 | RpSB03B | Demontarea tevii din (PP)pentru canalizarea , avind diametru de 110 mm | m | 120,00 |
| 108 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) pentru canalizarea, avind diametru de 110 mm | m | 20,00 |
| 109 | RpSB03A | Demontarea tevii din polipropilena (PP) pentru canalizarea , avind diametru de 50 mm | m | 70,00 |
| 200 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 95,00 |
| 201 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 155,00 |
| 202 | RpSD07A | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm (vana din fonta D50мм) | buc | 2,00 |
| 203 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" (ventil D40mm) | buc | 2,00 |
| 204 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" (robinet d15-d25) | buc | 65,00 |
| 205 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 206 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Ventilare.                                                                                                                                Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3160 m3/h,P=450Pa in complecte ( AR-1) | buc | 1,00 |
| 2 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2160 m3/h,P=450Pa in complecte ( AR-2) | buc | 1,00 |
| 3 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2340 m3/h,P=450Pa in complecte ( AR-3) | buc | 1,00 |
| 4 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2070 m3/h,P=450Pa in complecte ( AR-4) | buc | 1,00 |
| 5 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 1500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=1080 m3/h,P=400Pa in complecte ( AR-5) | buc | 1,00 |
| 6 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=3060 m3/h,P=450Pa in complecte (AR-6) | buc | 1,00 |
| 7 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=2250 m3/h,P=450Pa in complecte ( AR-7) | buc | 1,00 |
| 8 | Pretul firmei | Sistema refulare-aspiratie Duplex 850 Multi; Certificat ErP 2018 la refulare L=600 m3/h,P=80Pa in complecte ( AR-8,AR-9) | buc | 2,00 |
| 9 | Pretul firmei | Ventilator rectangular VKPF 4D 800x500 ,N=5.850kw,n=1140rot/min ,"VENTS" (R-10) sau analogic | buc | 1,00 |
| 10 | Pretul firmei | Ventilator rectangular VKPF 4D 600x350 ,N=2,460kw,n=1300rot/min ,"VENTS" (R-11) sau analogic | buc | 1,00 |
| 11 | Pretul firmei | Ventilator axial TD-350/125-SILENT ,"Soler&Palau", (R-12,R-13) sau analogic | buc | 2,00 |
| 12 | Pretul firmei | Ventilator axial TD-500/150-160* ,"Soler&Palau", (R-14) sau analogic | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Centrala de tratare a aerului FFH 200 EC20 ,L=300m3/h,P=400Pa, "Ruck" (R-15) sau analogic | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Ventilator rectangular VKPFI 6D 1000x500 ,N=3,870kw,n=930rot/min ,"VENTS" (A-10) sau analogic | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Ventilator axial VKMS 200 , VENTS sau analogic (A-11,A-30) | buc | 2,00 |
| 16 | Pretul firmei | Ventilator axial TD- 800/200-SILENT ,"Soler&Palau" sau analogic, (A-12,A-13,A-14,A-15,А-34) | buc | 5,00 |
| 17 | Pretul firmei | Ventilator axial VKM 315 , VENTS sau analogic (A-16,A-22) | buc | 2,00 |
| 18 | Pretul firmei | Ventilator axial VKM 250 , VENTS sau analogic (A-17,A-18,A-27) | buc | 3,00 |
| 19 | Pretul firmei | Ventilator axial VKMS 315 , VENTS sau analogic (A-19,A-24) | buc | 2,00 |
| 20 | Pretul firmei | Ventilator axial VKM 200 , VENTS sau analogic (A-20) | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Ventilator axial TD- 250/100-SILENT ,"Soler&Palau sau analogic ", (A-21) | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Ventilator axial VKM 400 , VENTS sau analogic (A-23) | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Ventilator axial VKM 150 , VENTS sau analogic (A-25,A-26) | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul firmei | Ventilator de bucatarie la aspiratie KBT 280D4IE2 , Systemair sau analogic (A-28) | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 150/900 ,VENTS sau analogic | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 200/900 ,VENTS sau analogic | buc | 4,00 |
| 27 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 250/900 ,VENTS sau analogic | buc | 3,00 |
| 28 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 315/900 ,VENTS sau analogic | buc | 6,00 |
| 29 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 400/900 ,VENTS sau analogic | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 550x250 ,VENTS sau analogic | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 600x250 ,VENTS sau analogic | buc | 6,00 |
| 32 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 600x350 ,VENTS sau analogic | buc | 1,00 |
| 33 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 650x250 ,VENTS sau analogic | buc | 2,00 |
| 34 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 750x300 ,VENTS sau analogic | buc | 3,00 |
| 35 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 800x500 ,VENTS sau analogic | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Ateunator de zgomot SR 1000x500 ,VENTS sau analogic | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Caseta filtru FBK 200-5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Buzunar filtru SFK 200 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 39 | Pretul firmei | Caseta filtru FBK 600x350-5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 40 | Pretul firmei | Buzunar filtru SFK 600x350 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 41 | Pretul firmei | Caseta filtru FBK 800x500-5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Buzunar filtru SFK 800x500 clasa F5,"VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 43 | Pretul firmei | Filtru MFL-125 F7 ,S&P sau analogic | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Filtru MFL-160 F7 ,S&P sau analogic | buc | 2,00 |
| 45 | Pretul firmei | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 800x500-3 , "VENTS" sau analogic | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului NKV 600x350-2 , "VENTS" sau analogic | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul firmei | Colector de grasimi ALS-KVT , "Systemair" sau analogic (A-28) | buc | 1,00 |
| 48 | Pretul firmei | Carcasa de protectie p/t motorului electric WSD2 , "Systemair" sau analogic | buc | 1,00 |
| 49 | Pretul firmei | Flansa de intrare la ventilator ASF280/KB , "Systemair" sau analogic | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Incalzitor MBE-125/12B , "S&P" sau analogic | buc | 2,00 |
| 51 | Pretul firmei | Incalzitor MBE-160/21B , "S&P" sau analogic | buc | 2,00 |
| 52 | Pretul firmei | Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" sau analogic | buc | 14,00 |
| 53 | Pretul firmei | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x350 cu servomotor СМ230-2, “VENTS” sau analogic | buc | 1,00 |
| 54 | Pretul firmei | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 800x500 cu servomotor | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 1000x500 cu servomotor, “VENTS” sau analogic | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer KPA 200 cu servomotor СМ230, “VENTS” sau analogic | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 425x425,"Hidria" sau analogic | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Grila cu separator de praf LN-2/S/F5 325x225,"Hidria" sau analogic | buc | 1,00 |
| 59 | Pretul firmei | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic | buc | 3,00 |
| 60 | Pretul firmei | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic | buc | 9,00 |
| 61 | Pretul firmei | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 400вVnA1 , "Vents" sau analogic | buc | 5,00 |
| 62 | Pretul firmei | Clapeta antifoc HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 ,"Systemair" sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. lucrari de montarea |  |  |
| 63 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1,AR-2,AR-3,AR-4,AR-5,AR-6, AR-7,AR-8,AR-9) | buc | 9,00 |
| 64 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 5,00 |
| 65 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 21,00 |
| 66 | VB02A | Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm | buc | 12,00 |
| 67 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 68 | VB02B | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm | buc | 20,00 |
| 69 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 16,00 |
| 70 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 15,00 |
| 71 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greut.totala de 50-200 kg | buc | 7,00 |
| 72 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 5,00 |
| 73 | SE20A | Spalator degresor , avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutatea de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Colector de grasimi ALS-KVT) | buc | 1,00 |
| 74 | VB02A | Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm | buc | 14,00 |
| 75 | VB02B | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm | buc | 2,00 |
| 76 | VB02C | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 3200 - 4000 mm | buc | 1,00 |
| 77 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,00 |
| 78 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 4,00 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie | buc | 3,00 |
| 80 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic | buc | 3,00 |
| 81 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" sau analogic | buc | 9,00 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 400вVnA1 , "Vents" | buc | 5,00 |
| 83 | VB02B | Clapeta antifoc, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm (HELMER-60-NO-600x350-K-MB24-0 ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari santehnice |  |  |
| 84 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WG 600x350,Vents sau analogic) | buc | 2,00 |
| 85 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WG 800x500,Vents sau analogic) | buc | 2,00 |
| 86 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WG 1000x500,Vents) | buc | 2,00 |
| 87 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 150,Vents sau analogic) | buc | 4,00 |
| 88 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 200,Vents sau analogic) | buc | 6,00 |
| 89 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 250,Vents sau analogic) | buc | 6,00 |
| 90 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 315,Vents sau analogic) | buc | 8,00 |
| 91 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (WGF 400,Vents sau analogic) | buc | 2,00 |
| 92 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 602,87 |
| 93 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 303,48 |
| 94 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 604,00 |
| 95 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 261,60 |
| 96 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 138,35 |
| 97 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm) | m | 1,00 |
| 98 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm) | m | 17,50 |
| 99 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm) | m | 8,50 |
| 100 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D225mm) | m | 1,00 |
| 101 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D250mm) | m | 2,50 |
| 102 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer sau analogic " | buc | 27,00 |
| 103 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer sau analogic " | buc | 1,00 |
| 104 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer" sau analogic | buc | 4,00 |
| 105 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 300,'Brofer" sau analogic | buc | 1,00 |
| 106 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 125,'Brofer" sau analogic | buc | 4,00 |
| 107 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CM 200,'Brofer" sau analogic | buc | 1,00 |
| 108 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" sau analogic | buc | 27,00 |
| 109 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" sau analogic | buc | 4,00 |
| 110 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 150,'Brofer" sau analogic | buc | 9,00 |
| 111 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 160,'Brofer" sau analogic | buc | 2,00 |
| 112 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 200,'Brofer" sau analogic | buc | 6,00 |
| 113 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" sau analogic | buc | 29,00 |
| 114 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" sau analogic | buc | 13,00 |
| 115 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 375x375,"Brofer" sau analogic | buc | 113,00 |
| 116 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 600x600,"Brofer" sau analogic | buc | 3,00 |
| 117 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 225x225,"Brofer" sau analogic | buc | 29,00 |
| 118 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 300x300,"Brofer" sau analogic | buc | 11,00 |
| 119 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 375x375,"Brofer" sau analogic | buc | 95,00 |
| 120 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 450x450,"Brofer" sau analogic | buc | 6,00 |
| 121 | VB24A | Difuzor patrat, PDZ-2 600x600,"Brofer" sau analogic | buc | 3,00 |
| 122 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-350 S ) | buc | 2,00 |
| 123 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-500 S ) | buc | 1,00 |
| 124 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-250 S ) | buc | 1,00 |
| 125 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-800 S ) | buc | 5,00 |
| 126 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 200 ) | buc | 1,00 |
| 127 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM 200 ) | buc | 2,00 |
| 128 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 250 ) | buc | 3,00 |
| 129 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 315 ) | buc | 2,00 |
| 130 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM 315 ) | buc | 2,00 |
| 131 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 400 ) | buc | 1,00 |
| 132 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM1 150 ) | buc | 2,00 |
| 133 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents" sau analogic) | buc | 54,00 |
| 134 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents" sau analogic ) | buc | 9,00 |
| 135 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP150,"Vents" sau analogic ) | buc | 3,00 |
| 136 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents" sau analogic ) | buc | 66,00 |
| 137 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP180,"Vents" sau analogic ) | buc | 1,00 |
| 138 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" sau analogic) | buc | 44,00 |
| 139 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP225,"Vents" sau analogic ) | buc | 9,00 |
| 140 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP250,"Vents" sau analogic ) | buc | 3,00 |
| 141 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm (regulator de debit KP300x200,Vents sau analogic) | buc | 1,00 |
| 142 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm (regulator de debit KP450x250,Vents sau analogic) | buc | 1,00 |
| 143 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulareI, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (regulator de debit KP 750x250,Vents sau analogic) | buc | 1,00 |
| 144 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulareI, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (regulator de debit KP 750x300,Vents sau analogic) | buc | 2,00 |
| 145 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KPA 200,"Vents" sau analogic) | buc | 1,00 |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 200x150,"Brofer" sau analogic | buc | 1,00 |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 600x300,"Brofer" sau analogic | buc | 13,00 |
| 148 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMA-VO 1000x500,"Brofer" sau analogic | buc | 10,00 |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 500x100,"Brofer" sau analogic | buc | 3,00 |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 600x150,"Brofer" sau analogic | buc | 2,00 |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x100,"Brofer" sau analogic | buc | 1,00 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMC 1 800x150,"Brofer" | buc | 1,00 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 400x100,"Brofer" au analogic | buc | 25,00 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie GTA 500x200,"Brofer" sau analogic | buc | 2,00 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x400,"Brofer" sau analogic | buc | 1,00 |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" sau analogic | buc | 4,00 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 800x400,"Brofer" sau analogic | buc | 2,00 |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P50 1000x920h , "Вeза" sau analogic | buc | 1,00 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie P50 1400x1420h , "Вeза" | buc | 1,00 |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 200вVnA1, "Vents" sau analogic | buc | 2,00 |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 250вVnA1, "Vents" sau analogic | buc | 2,00 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MVMA 315вVnA1, "Vents" sau analogic | buc | 1,00 |
| 163 | VB30A | Hota de aspiratie, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (2600x1100x450h - 1buc.,700х600х400h -1buc.) | m2 | 4,37 |
| 164 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D100 мм(5.904-51) | buc | 1,00 |
| 165 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D200 мм(5.904-51) | buc | 5,00 |
| 166 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (umbrela D250 мм(5.904-51) | buc | 4,00 |
| 167 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 500x250 (5.904-51) | buc | 1,00 |
| 168 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 550x250 (5.904-51) | buc | 3,00 |
| 169 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (umbrela 150x450 (5.904-51) | buc | 1,00 |
| 170 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 650x250(5.904-51) | buc | 1,00 |
| 171 | VB27C | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (umbrela 750x250(5.904-51) | buc | 1,00 |
| 172 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 330,15 |
| 173 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 330,15 |
| 174 | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL ADU-32mm/EA-L, de 32 mm grosime | m2 | 75,50 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Ventilare de desfumare.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Ventilator de acoperis la desfumare УКРОС91-063-ДУ400/600-Н-00550/04 ,L=8850м3/h ,"ВЕЗА" sau analogic (DF-1,DF-2) | buc | 2,00 |
| 2 | Pretul firmei | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-063-H-ДУ400/600 ,"ВЕЗА" sau analogic | buc | 2,00 |
| 3 | Pretul firmei | Ventilator centrifugal OCA 501-100-H-00400/4 , L=20800m3/h ,"ВЕЗА" sau analogic (SP-1) | buc | 1,00 |
| 4 | Pretul firmei | Suport elastic COM-OCA 1000 , "ВЕЗА" sau analogic | buc | 2,00 |
| 5 | Pretul firmei | Clapeta de desfumare КПД-4-01-600х400 ,"Веза" sau analogic | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. lucrari de montarea |  |  |
| 6 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc | 2,00 |
| 7 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (СТАМ402-063-Н-ДУ400/600) | buc | 2,00 |
| 8 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 1,00 |
| 9 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 2,00 |
| 10 | VB02B | Clapeta de reglare, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari santehnice |  |  |
| 11 | VA01C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm | m2 | 75,60 |
| 12 | VA01F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700-1600 mm | m2 | 15,70 |
| 13 | VA01D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm | m2 | 51,40 |
| 14 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de directie KLARA 1000) | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie BMIA-V 800x1200,"Brofer" sau analogic | buc | 2,00 |
| 16 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm cu rezistenta la foc EI 60;tip ALU1 WIRED MAT 80;firma "ROCKWOOL" sau analogic | m2 | 75,60 |
| 17 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 67,10 |
| 18 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 67,10 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Incalzirea.                                                                                                                                   Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х600 | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х700 | buc | 1,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х800 | buc | 7,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х900 | buc | 8,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х1000 | buc | 31,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22К 500х1100 | buc | 38,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K-500-1200 | buc | 38,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic22K-500-1300 | buc | 30,00 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K-500-1400 | buc | 14,00 |
| 10 | IB06C | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K-500-1500 | buc | 16,00 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic22K-500-1600 | buc | 22,00 |
| 12 | IB06C | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 22K-500-1700 | buc | 2,00 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K-500-1300 | buc | 3,00 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" sau analogic 33K-500-1500 | buc | 4,00 |
| 15 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 155,00 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss sau analogic) | buc | 219,00 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss sau analogic | buc | 219,00 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss sau analogic) | buc | 219,00 |
| 19 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 1 180,00 |
| 20 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 930,00 |
| 21 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 560,00 |
| 22 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.7 mm.(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 5,00 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 14х1,6mm | m | 50,00 |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0mm | m | 35,00 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0мм | m | 50,00 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm | m | 60,00 |
| 27 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm | m | 20,00 |
| 28 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 35,00 |
| 29 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm | m | 25,00 |
| 30 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 80,00 |
| 31 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.5mm | m | 20,00 |
| 32 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai DN32) | buc | 3,00 |
| 33 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN32) | buc | 4,00 |
| 34 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai DN40) | buc | 4,00 |
| 35 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 5cai DN50) | buc | 1,00 |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 24,00 |
| 37 | ID04A | Racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme" sau analogic | buc | 24,00 |
| 38 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25) | buc | 6,00 |
| 39 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN32) | buc | 18,00 |
| 40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1/2"(DN15) | buc | 4,00 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,3/4"(DN20) | buc | 50,00 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar,PN16,1"(DN25) | buc | 38,00 |
| 43 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16,1" CNT DN25) | buc | 3,00 |
| 44 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur PN16 ,1/2") CNT DN15 | buc | 2,00 |
| 45 | IA52A | Cutii de amplasare a colectorului | buc | 12,00 |
| 46 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (robinet cu sfera PN16 3" (DN80) | buc | 2,00 |
| 47 | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL" sau analogic | buc | 6,00 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" ,"FERRO" sau analogic) | buc | 16,00 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,00 |
| 50 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 2 110,00 |
| 51 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 562,00 |
| 52 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 2 675,00 |
| 53 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 275,00 |
| 54 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 100,00 |
| 55 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 27,50 |
| 56 | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 10,00 |
| 57 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 275,00 |
| 58 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 1 180,00 |
| 60 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 930,00 |
| 61 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 560,00 |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=43/4mm ,TUBOLIT PLUS sau analogic | m | 5,00 |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=14x1.6mm | m | 50,00 |
| 64 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=18x2.0mm | m | 35,00 |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=25x2.0mm | m | 50,00 |
| 66 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=32x2.0mm | m | 60,00 |
| 67 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2.0mm | m | 20,00 |
| 68 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2.5mm | m | 35,00 |
| 69 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm | m | 25,00 |
| 70 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm | m | 80,00 |
| 71 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=89x3.5mm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 72 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | 260,00 |
| 73 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D18x2.0(DN15) | m | 150,00 |
| 74 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (D25x2.0(DN20) | m | 80,00 |
| 75 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (D32x2.0(DN25) | m | 20,00 |
| 76 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (D38x2.0(DN32) | m | 30,00 |
| 77 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (D45x2.5(DN40) | m | 45,00 |
| 78 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (D57x3.5(DN50) | m | 60,00 |
| 79 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (D76x3.5(DN65) | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1/2",APT 5-25 DN15мм, Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 81 | Pretul firmei | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,3/4",APT 5-25 DN20мм, Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 82 | Pretul firmei | Robinet de echilibrare pe retur,PN16,1",APT 5-25 DN25мм, Danfoss sau analogic | buc | 10,00 |
| 83 | Pretul firmei | Robinet de reglare cu diafragma de masurare pe tur,PN16,1 1/4", CNT DN32мм, Danfoss sau analogic | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 84 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,00 |
| 85 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 10,00 |
| 86 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 9,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Punct termic.

Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Scimbator de caldura cu placi p/t incalzirea Q=160,4kw, Т=95-55*С, t=70-50*C, n=68pl, B28Hx68/1p, SWEP sau analogic | buc | 2,00 |
| 2 | Pretul firmei | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=55.8kw , Т=42-30*C, t=5-32*C , n=40pl, B28Hx40/1P, SWEP sau analogic | buc | 1,00 |
| 3 | Pretul firmei | Scimbator de caldura cu placi p/t ACM Q=37.2kw , Т=70-42*C, t=32-60*C , n=14pl, B28Hx14/1P, SWEP sau analogic | buc | 1,00 |
| 4 | Pretul firmei | Regulator automat de presiune diferentiala p/t incalzire AVP , DN25мм, (Kvs=8,0m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 5 | Pretul firmei | Regulator automat de presiune difereentiala p/t ACM AVP , DN15мм, (Kvs=1,6m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 6 | Pretul firmei | Regulator de presiune diferentiala p/t ventilare AVP, DN20мм, (Kvs=6,3m3/h; PN=25bar, gama de reglare 1-5bar, Danfoss sau analogic) | buc | 1,00 |
| 7 | Pretul firmei | Clapeta de reglare p/t incalzire VB2 DN25мм cu motor el. AMV(E)20, Kvs=10m3/h, Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 8 | Pretul firmei | Clapeta de reglare p/t ACM VB 2 DN15мм cu motor el. AMV(E)30 , Kvs=1,6m3/h, Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 9 | Pretul firmei | Pompa de circulatie АСМ Gh=0,5m3/h, H=6,0m, N=0,21kW, n=2450 rot/min. 3-40V, WILO TOP -Z 25/6 sau analogic | buc | 2,00 |
| 10 | Pretul firmei | Pompa de circulatie incalzire Gh=10/95m3/h, H=10,0m, N=0,6kW, n=1400-4600 rot/min. 1-230V, WILO , Stratos 50/1-12 sau analogic | buc | 2,00 |
| 11 | Pretul firmei | Aparatul de evidenta a energiei termice in set; Ultraflow 54 d50mm , Multical 602 ,PT-500-3buc( в к-те) | buc | 1,00 |
| 12 | Pretul firmei | Contoare cu impuls de iesire D15мм ,Elster ETN-DA-KGM Qnom.=Qmax=0,6m3/h; Qmin.=24l/h | buc | 1,00 |
| 13 | Pretul firmei | Debitmetru ultasonor pentru apa rece d20 Ultraflow 54 d50mm , Qpac=1,45m3/h; Qnom=2,5m3/h; Qmin.=0,1m3/h; Qmax.=2,5m3/h. | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Vas de expansiune V= 200L , Pmax=6bar N200/6 , Reflex sau analogic | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Solenoid, Kv=1,0m3/h, д=10мм EV 220А6B | buc | 1,00 |
| 16 | Pretul firmei | Filtru magnetic G=1,5m3/h, R1” Antikal Mini , GEL sau analogic | buc | 1,00 |
| 17 | Pretul firmei | Separator de namol D=80мм, PN=16bar. | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN20/32 PN10bar | buc | 2,00 |
| 19 | Pretul firmei | Supapa de siguranta cu arc DN40/65 PN10bar | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Filtru plasa DN25 ,tip Y222P, PN10bar, Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Filtru plasa DN32 ,tip Y222P , PN10bar, Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Filtru plasa DN50 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 23 | Pretul firmei | Filtru plasa DN80 ,tip Y333P , PN10bar, Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul firmei | Supapa fluture DN65 , PN=20bar, SYLAX , Danfoss sau analogic | buc | 8,00 |
| 25 | Pretul firmei | Supapa fluture DN80 , PN=20bar SYLAX , Danfoss sau analogic | buc | 10,00 |
| 26 | Pretul firmei | Supapa de sent DN80, PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic | buc | 2,00 |
| 27 | Pretul firmei | Supapa de sent DN50 , PN=10bar, tip 402 , Danfoss sau analogic | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN50 , PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic | buc | 12,00 |
| 29 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN32, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic | buc | 8,00 |
| 30 | Pretul firmei | Robinet cu sfera DN25, PN=10bar; T=110*C, X3444B , Danfoss sau analogic | buc | 7,00 |
| 31 | Pretul firmei | Suport antivibratie D80 mm (ZKB sau analogic) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 32 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc | 4,00 |
| 33 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator de presiune, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc | 2,00 |
| 34 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: regulator de presiune , diametrul trecerii conventionale, mm: 25, | buc | 1,00 |
| 35 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta bnde reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 | buc | 1,00 |
| 36 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta de presiune , diametrul trecerii conventionale, mm: 25, | buc | 1,00 |
| 37 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 4,00 |
| 38 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) | buc | 1,00 |
| 39 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |
| 40 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l | buc | 1,00 |
| 41 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc | 1,00 |
| 42 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm | buc | 1,00 |
| 43 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 | buc | 2,00 |
| 44 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, | buc | 1,00 |
| 45 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 4,00 |
| 46 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
| 47 | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 65,80 | buc | 20,00 |
| 48 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 50 | buc | 13,00 |
| 49 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32 | buc | 15,00 |
| 50 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diam.de 80 mm | buc | 2,00 |
| 51 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (отборные устройства) | buc | 86,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, cu diametrul nominal de 1/2" -1" (Reflex "MK" sau analogic) | buc | 1,00 |
| 53 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 15мм PN=10bar (pentru evacuarea aer X1666 sau analogic) | buc | 18,00 |
| 54 | ID04A | Robinet sferic, avind diametrul nominal de 25мм PN=10bar (pentru scurgera apei X1666 sau analogic) | buc | 26,00 |
| 55 | ID04A | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 25мм ,tip 601 | buc | 1,00 |
| 56 | ID04A | Supapa de sent , avind diametrul nominal de 32мм ,tip 402 | buc | 2,00 |
| 57 | cant. libera | Panza furtun de cauciuc д=25мм | m | 10,00 |
| 58 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm ( ZKВ sau analogic) | buc | 18,00 |
| 59 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 200,00 |
| 60 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2.0mm | m | 1,00 |
| 61 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2.0мм | m | 3,00 |
| 62 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 32х2,0мм | m | 17,00 |
| 63 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal p/u instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala p/u cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diam. de 38х2,0мм | m | 3,00 |
| 64 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 21,00 |
| 65 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m | 11,00 |
| 66 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 30,00 |
| 67 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 26.8x2.8mm | m | 1,00 |
| 68 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5x3.2mm | m | 1,00 |
| 69 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm | m | 12,00 |
| 70 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x3.5mm | m | 15,00 |
| 71 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 21,3х2,8 (p/t evacuare aer) | m | 4,00 |
| 72 | SA04D | Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 33.5х3.2(p/t drenare ) | m | 5,00 |
| 73 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 42.3x3.2mm9pentru drenare) | m | 2,00 |
| 74 | SA04H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 75,5x4mm(pentru drenare) | m | 5,00 |
| 75 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (teava de otel inset ,d57x3 , L=0.3m) | buc | 1,00 |
| 76 | GB05A | Flansa din otel , montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm Ру=1,6МПа | buc | 2,00 |
| 77 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Reazem mobil pentru conducte tip ОПБ) | kg | 2,97 |
| 78 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ОП-1 (dim. 200x200x90h) | buc | 9,00 |
| 79 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |
| 80 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 61,00 |
| 81 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |
| 82 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 61,00 |
| 83 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3.5mm | m | 42,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de izolarea |  |  |
| 84 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 30,18 |
| 85 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala M125 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 30,40,50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 38,70 |
| 86 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata mineralaM125, gata confectionate, cu grosimea de 40; mm | m2 | 21,81 |
| 87 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,90 |
| 88 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 93,57 |
| 89 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 93,57 |
| 90 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,01 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR7;R10,R11.                                    Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armatura |  |  |
| 1 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.0мм | m | 80,00 |
| 2 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm | m | 340,00 |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm | m | 30,00 |
| 4 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 50,00 |
| 5 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm | m | 40,00 |
| 6 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 30,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (supapa de sens, PN16, 1" (DN25) | buc | 9,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL" sau analogic | buc | 4,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet sferic DN3/4" ,"FERRO" sau analogic) | buc | 2,00 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 18,00 |
| 11 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,00 |
| 12 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 540,00 |
| 13 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 30,00 |
| 14 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diam. de 3/8"-2" | 10 m | 54,00 |
| 15 | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diam.de 2 1/2"-4" | 10 m | 3,00 |
| 16 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 540,00 |
| 17 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. lucrari de izolarea |  |  |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=25x2.0mm | m | 80,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala ,introduse pe conducte pe conducte, avind diametrul D=32x2.0mm | m | 340,00 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=38x2.0mm | m | 30,00 |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=45x2.5mm | m | 50,00 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=57x3.5mm | m | 40,00 |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=76x3.5mm | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.7-6,3 ,"Danfoss" sau analogic | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Nod de amestic DSM-H/TM25-4- 4,0 ,"Danfoss" sau analogic | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Filtru tip Y,PN16,1"(DN25) ,"Valtec" sau analogic | buc | 7,00 |
| 27 | Pretul firmei | Supapa de by-pass AVDO 20 ," Danfoss" sau analogic | buc | 8,00 |
| 28 | Pretul firmei | Supapa de by-pass AVDO 25 ," Danfoss" sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 | buc | 2,00 |
| 30 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 7,00 |
| 31 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 | buc | 8,00 |
| 32 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Conditionare C-1.

(Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Unitate de condensare pentru sistema de refulare ,"Mitsubishi" sau analogic (R-10): | buc | 1,00 |
| 2 | Pretul firmei | Bloc exterior PUHY-P350YNW-A, cu capacitatea de racire 40.0kw,N=10.51kw,U=380V | buc | 1,00 |
| 3 | Pretul firmei | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J cu telecomanda PAR-33MAAG | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. lucrari de montarea |  |  |
| 4 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Echipament electric.Iluminare electrica.

(Coeficient la norme de manopera si norme  de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare (coeficient k=1,2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Iluminare, echipament electric |  |  |
| 1 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 9,00 |
| 2 |  | Contactor КМЭ 1810 | buc | 2,00 |
| 3 |  | Contactor КМЭ 1210 | buc | 3,00 |
| 4 |  | Contactor КМЭ 9511 cu releu termic РТИ 3365 | buc | 2,00 |
| 5 |  | Приставка контактная 1р+1з ПКЭ-11 | buc | 2,00 |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 42,00 |
| 7 |  | Post de comanda ПКЕ 222-2 IP54 | buc | 40,00 |
| 8 |  | Post de comanda APBB-22N | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A, | buc | 9,00 |
| 10 |  | Intreruptor de pachet ПВ3-25 | buc | 9,00 |
| 11 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,BPУ1-13-20(ВУ),ВРУ1-47-00(ГРШ1,ГРШ2),ВРУ1-18-80(АВР) | buc | 4,00 |
| 12 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 3,00 |
| 13 | 08-01-054-2 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩМПг-50.40.22)RAL3001 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |
| 16 |  | Intrerupator de sarcina BH-125 3P 100A | buc | 1,00 |
| 17 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 2,00 |
| 18 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A | buc | 4,00 |
| 19 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 3,00 |
| 20 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -20A | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩМПг-50.40.22)RAL3001 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |
| 23 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 2,00 |
| 25 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -32A | buc | 2,00 |
| 26 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРН-24 IP31) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,00 |
| 29 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 30 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 11,00 |
| 31 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРН-12 IP31) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,00 |
| 35 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 36 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 6,00 |
| 37 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 38 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-12 IP31) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 41 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 42 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 3,00 |
| 43 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 44 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-12 IP31) | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 47 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 5,00 |
| 49 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 50 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-12 IP31) | buc | 2,00 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |
| 53 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 2,00 |
| 54 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 12,00 |
| 55 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 56 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-12 IP31) | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,00 |
| 59 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 60 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 8,00 |
| 61 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 62 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-24 IP31) | buc | 4,00 |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 48,00 |
| 65 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 4,00 |
| 66 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 36,00 |
| 67 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 4,00 |
| 68 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 4,00 |
| 69 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-24 IP31) | buc | 2,0000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,00 |
| 71 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 2,00 |
| 72 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 14,00 |
| 73 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 74 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-24 IP31) | buc | 2,00 |
| 76 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 26,00 |
| 77 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 2,00 |
| 78 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 20,00 |
| 79 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 80 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 81 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРв-24 IP31) | buc | 1,00 |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |
| 83 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 84 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip A 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 8,00 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 86 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩМП-50х40х22 | buc | 1,00 |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 29,00 |
| 88 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 89 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -10A | buc | 2,00 |
| 90 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/B -16A | buc | 1,00 |
| 91 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 7,00 |
| 92 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -16A | buc | 5,00 |
| 93 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -20A | buc | 2,00 |
| 94 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/В -16A | buc | 2,00 |
| 95 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 2,00 |
| 96 |  | Releu PТЭ-1304, Iн=0,5А | buc | 4,00 |
| 97 |  | Releu PТЭ-1314, Iн=7А | buc | 2,00 |
| 98 |  | Releu PТЭ-1321, Iн=12,1А | buc | 1,00 |
| 99 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 7,00 |
| 100 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 6,00 |
| 101 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=18А , КМЭ-1810 | buc | 1,00 |
| 102 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 103 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,00 |
| 104 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 105 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 10A ,B,230V, In=30мА | buc | 4,00 |
| 106 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 15,00 |
| 107 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |
| 109 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 110 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 10A ,B,230V, In=30мА | buc | 2,00 |
| 111 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 18,00 |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 113 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |
| 114 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 115 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 10A ,B,230V, In=30мА | buc | 9,00 |
| 116 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 117 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 119 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 120 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 7,00 |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 122 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-36 | buc | 1,00 |
| 123 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |
| 124 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 125 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 3,00 |
| 126 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -16A | buc | 6,00 |
| 127 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -20A | buc | 2,00 |
| 128 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 2,00 |
| 129 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,00 |
| 131 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 132 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 15,00 |
| 133 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 134 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |
| 135 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 136 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 17,00 |
| 137 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 138 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
| 139 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 140 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 4,00 |
| 141 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 142 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 143 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 144 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 145 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 5,00 |
| 146 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 147 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-36 | buc | 1,00 |
| 148 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 149 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 150 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 2,00 |
| 151 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -16A | buc | 7,00 |
| 152 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 153 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,00 |
| 154 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 155 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 19,00 |
| 156 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 157 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,00 |
| 158 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 159 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 16,00 |
| 160 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-24 | buc | 1,00 |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 162 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 163 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 7,00 |
| 164 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 165 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-36 | buc | 1,00 |
| 166 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |
| 167 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 168 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 2,00 |
| 169 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -16A | buc | 3,00 |
| 170 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -20A | buc | 4,00 |
| 171 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A | buc | 2,00 |
| 172 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 3,00 |
| 173 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 174 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |
| 175 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 176 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 17,00 |
| 177 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-48 | buc | 1,00 |
| 178 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 22,00 |
| 179 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 180 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -16A | buc | 3,00 |
| 181 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 18,00 |
| 182 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(ЩМП-50*40*22) | buc | 1,00 |
| 183 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 35,00 |
| 184 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 185 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 7,00 |
| 186 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A | buc | 2,00 |
| 187 |  | Releu PТЭ-1305, Iн=0,88А | buc | 1,00 |
| 188 |  | Releu PТЭ-1306, Iн=1,1А | buc | 1,00 |
| 189 |  | Releu PТЭ-1306, Iн=1,4А | buc | 1,00 |
| 190 |  | Releu PТЭ-1306, Iн=1,5А | buc | 1,00 |
| 191 |  | Releu PТЭ-1307, Iн=1,8А | buc | 2,00 |
| 192 |  | Releu PТЭ-1308, Iн=2,6А | buc | 1,00 |
| 193 |  | Releu PТЭ-1310, Iн=4А | buc | 1,00 |
| 194 |  | Releu PТЭ-1316, Iн=9,1А | buc | 1,00 |
| 195 |  | Переключатель EKF SW2C-20X/3 | buc | 2,00 |
| 196 |  | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35 | buc | 14,00 |
| 197 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 9,00 |
| 198 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 8,00 |
| 199 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=12А , КМЭ-1210 | buc | 1,00 |
| 200 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(ЩМП-40*30*22) | buc | 1,00 |
| 201 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,00 |
| 202 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 203 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 6,00 |
| 204 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/С -25A | buc | 1,00 |
| 205 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 6,00 |
| 206 |  | Releu PТЭ-1305, Iн=0,88А | buc | 1,00 |
| 207 |  | Releu PТЭ-1306, Iн=1,5А | buc | 1,00 |
| 208 |  | Releu PТЭ-1307, Iн=1,6А | buc | 2,00 |
| 209 |  | Releu PТЭ-1307, Iн=1,8А | buc | 1,00 |
| 210 |  | Releu PТЭ-1308, Iн=2,6А | buc | 1,00 |
| 211 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРв-18 | buc | 1,00 |
| 212 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
| 213 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 214 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -20A | buc | 1,00 |
| 215 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/B -32A | buc | 1,00 |
| 216 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 2,00 |
| 217 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 | buc | 1,00 |
| 218 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |
| 219 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 220 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 26,00 |
| 221 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ОПВ-С/4) | buc | 1,00 |
| 222 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-12 | buc | 1,000 |
| 223 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4,00 |
| 224 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 225 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 3,00 |
| 226 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(ЩМП-40*30*22) | buc | 1,00 |
| 227 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 22,00 |
| 228 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 229 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 4,00 |
| 230 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A | buc | 1,00 |
| 231 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 1,00 |
| 232 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 1,00 |
| 233 |  | Releu PТЭ-1305, Iн=0,88А | buc | 4,00 |
| 234 |  | Releu PТЭ-1312, Iн=6,3А | buc | 1,00 |
| 235 |  | Releu PТЭ-1321, Iн=13,1А | buc | 1,00 |
| 236 |  | Переключатель EKF SW2C-20X/3 | buc | 1,00 |
| 237 |  | Колодка клеммная EKF JXB-2,5/35 | buc | 7,00 |
| 238 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 9,00 |
| 239 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 5,00 |
| 240 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=18А , КМЭ-1810 | buc | 1,00 |
| 241 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРНМ-1 | buc | 1,00 |
| 242 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,00 |
| 243 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 244 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 1P tip A 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 1,00 |
| 245 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 4,00 |
| 246 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 1,00 |
| 247 |  | Releu PТЭ-1307, Iн=1,9А | buc | 2,00 |
| 248 |  | Releu PТЭ-1310, Iн=5,3А | buc | 2,00 |
| 249 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 4,00 |
| 250 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 4,00 |
| 251 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРН-48 | buc | 1,00 |
| 252 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,00 |
| 253 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 254 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 2,00 |
| 255 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -20A | buc | 1,00 |
| 256 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -10A | buc | 2,00 |
| 257 |  | Intrerupator automat BA47-63/3P/C -16A | buc | 1,00 |
| 258 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 10A ,B,230V, In=30мА | buc | 3,00 |
| 259 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 8,00 |
| 260 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 25A ,B,230V, In=30мА | buc | 2,00 |
| 261 |  | Releu PТЭ-1306, Iн=1,1А | buc | 1,00 |
| 262 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,00 |
| 263 |  | Contactor Uкат=220В, Uc=380B, Iн=9А , КМЭ-0910 | buc | 1,00 |
| 264 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850(ЩРв-24) | buc | 1,00 |
| 265 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |
| 266 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 1,00 |
| 267 |  | Intrerupator automat BA47-63/1P/С -10A | buc | 1,00 |
| 268 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 10A ,B,230V, In=30мА | buc | 3,00 |
| 269 |  | Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AС 16A ,B,230V, In=30мА | buc | 1,00 |
| 270 |  | Intrerupator automat diferential AD-32 4P tip AС 32A ,B,230V, In=30мА | buc | 2,00 |
| 271 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Я5411-2074) | buc | 2,00 |
| 272 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
| 273 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 274 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 275 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 276 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,00 |
| 277 |  | Buton NC.BS542 "ГРИБ" | buc | 2,00 |
| 278 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
| 279 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 280 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 281 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 282 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |
| 283 |  | Post de comanda ПКЕ222-1 | buc | 1,00 |
| 284 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 | buc | 1,00 |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 286 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 287 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 1,00 |
| 288 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,00 |
| 289 |  | Post de comanda ПКЕ222-1 | buc | 2,00 |
| 290 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 2,00 |
| 291 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 292 |  | Intrerupator de sarcina BH-63 3P 63A | buc | 2,00 |
| 293 |  | Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 294 |  | Рабочая защитная шина РЕ на 8 клем 8/2 | buc | 2,00 |
| 295 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 49,00 |
| 296 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,18 |
| 297 |  | Corp de iluminat HПБ9101*60 | buc | 18,00 |
| 298 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,12 |
| 299 |  | Corp de iluminat HПП-1402 | buc | 12,00 |
| 300 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,70 |
| 301 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm Termen de garantie 36 luni | buc | 14,00 |
| 302 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12,IP54 SMD2835, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni | buc | 29,00 |
| 303 |  | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 20-24W; Luminozitate 2000-2600Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 600x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc | 62,00 |
| 304 |  | Corpuri de iluminat liniar LED, Aplicare: pe tavan cu clipse de metal; carcasa-plastic; capac-policarbonat; radiator-aluminiu; putere 40-48W; 6000K; Luminozitate 4000-5000Lm; clasa de protectie IP65; tensiune 85-265V; marimee 1200x75x70mm; Termen de garantie 60 luni. | buc | 69,00 |
| 305 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 5,47 |
| 306 |  | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan; 30-40W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni. | buc | 149,00 |
| 307 |  | Corpuri de iluminat LED, aplicabil pe tavan;40-48W; tensiunea de alimentare 85-265V; 6000-6500K; 3500-4500Lm; IP20; marimea 600x600mm; iluminare in 4 parti; difuzer: LGP-acrilat, 120grade; carcasa de aluminiu; termen de garantie 60 luni. | buc | 398,00 |
| 308 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,56 |
| 309 |  | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc | 56,00 |
| 310 | 08-03-595-2 | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD | 100 buc | 0,28 |
| 311 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 LED 18W IP20, 1200Lm. Termen de garantie 36 luni | buc | 28,00 |
| 312 |  | Consola pentru corp de iluminat BAT/ASM-apт8101000080 | buc | 28,00 |
| 313 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,27 |
| 314 |  | Corpuri de iluminat ДBO 6567-0-1*36 W IP20 3300Lm, LED36Bт | buc | 27,00 |
| 315 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,25 |
| 316 |  | Corpuri de iluminat ДПO 4002-12 W IP54 LED12Bт | buc | 3,00 |
| 317 |  | Corpuri de iluminat ДВO 1611-7 W IP20 LED7Bт, 380Lm | buc | 22,00 |
| 318 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,05 |
| 319 |  | Corp de iluminat PRB/R 418 IP20 | buc | 5,00 |
| 320 |  | Bec luminiscent 18W Philips, 1150Lm | buc | 5,00 |
| 321 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, | 100 buc | 0,54 |
| 322 |  | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44 | buc | 54,00 |
| 323 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 324 |  | Intreruptor cu o clapa EKV10-121-10-44 | buc | 3,00 |
| 325 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,38 |
| 326 |  | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10 | buc | 238,00 |
| 327 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,16 |
| 328 |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 | buc | 116,00 |
| 329 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,08 |
| 330 |  | Intreruptor IP44 EIV10-025-30-54 | buc | 8,00 |
| 331 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |
| 332 |  | Intreruptor IP21 EIV10-025-10 | buc | 10,00 |
| 333 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,80 |
| 334 |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc | 80,00 |
| 335 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,55 |
| 336 |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 255,00 |
| 337 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,80 |
| 338 |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 180,00 |
| 339 |  | Rama EEM-G-302-10 | buc | 90,00 |
| 340 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1200 |
| 341 |  | Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc | 12,00 |
| 342 |  | Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303 sau analogic | buc | 12,00 |
| 343 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 7,00 |
| 344 |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 | buc | 650,00 |
| 345 | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 8 730,00 |
| 346 |  | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc | 8 730,00 |
| 347 |  | Cutie КF 9020/R | buc | 1 005,00 |
| 348 |  | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc | 135,00 |
| 349 |  | Cutie de distributie У994М У3 | buc | 720,00 |
| 350 |  | Cutie de distributie У995М У2 | buc | 16,00 |
| 351 |  | Cutie p/n tevi 200x200x101 IP65 У996У2 | buc | 2,00 |
| 352 |  | Cutie p/n tevi 400x400x101 IP65 Л654У2 | buc | 2,00 |
| 353 |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc | 10 600,00 |
| 354 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 3,93 |
| 355 |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 20,00 |
| 356 |  | Sectie cornier 80*100 | buc | 4,00 |
| 357 |  | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 20,00 |
| 358 |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 70,00 |
| 359 |  | Sectie cornier 50*100 | buc | 10,00 |
| 360 |  | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 70,00 |
| 361 |  | Перегородка h=50mm L=1500 | buc | 70,00 |
| 362 |  | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc | 200,00 |
| 363 |  | Полка К1151ц УТ1,5 | buc | 200,00 |
| 364 |  | Сanal metalic perforat 100*200*3000mm | buc | 41,00 |
| 365 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 0,12 |
| 366 |  | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc | 12,00 |
| 367 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diamrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 49,00 |
| 368 |  | Bransament flexibil 25-27 K1082У3 | buc | 49,00 |
| 369 | 08-02-411-5 | Bransament flexibil, diamtrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm | buc | 5,00 |
| 370 |  | Bransament flexibil 32-34, K1085У3 | buc | 5,00 |
| 371 | 08-02-411-6 | Bransament flexibil, diamtrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 4,00 |
| 372 |  | Bransament flexibil 59-61, K1088У3 | buc | 4,00 |
| 373 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m | 240,48 |
| 374 |  | Tevi din viniplast d25mm | m | 240 48,00 |
| 375 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m | 12,80 |
| 376 |  | Tevi din viniplast d32mm | m | 950,00 |
| 377 |  | Tevi din viniplast d40mm | m | 200,00 |
| 378 |  | Tevi din viniplast d50mm | m | 130,00 |
| 379 | 08-02-407-2 k=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm(koeficient manopera k=0.5) | 100 m | 11,20 |
| 380 |  | Teava din otel d26*3.0mm | m | 770,00 |
| 381 |  | Teava din otel d32*3.0mm | m | 260,00 |
| 382 |  | Teava din otel d40*3.0mm | m | 90,00 |
| 383 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 10,00 |
| 384 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel zincat, diametru 8 mm | 100 m | 0,10 |
| 385 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel zincat, diametru 20mm (2.47kg/m) | 100 m | 0,30 |
| 386 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 35*3.5mm2 | 100 m | 0,15 |
| 387 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel zincat fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 388 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm (2.47kg/m) | 100 m | 0,35 |
| 389 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 390 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 240,48 |
| 391 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 6,22 |
| 392 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,76 |
| 393 |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35 | m | 45,00 |
| 394 |  | Cablu KВВГнг(А)-FRLS-7*2.5mm | m | 15,00 |
| 395 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 470,00 |
| 396 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 6 600,00 |
| 397 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m | 1 620,00 |
| 398 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 215,00 |
| 399 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m | 290,00 |
| 400 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 7 900,00 |
| 401 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*2.5 | m | 305,00 |
| 402 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*2.5 | m | 190,00 |
| 403 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 1 400,00 |
| 404 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*4 | m | 45,00 |
| 405 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 490,00 |
| 406 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 60,00 |
| 407 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*10 | m | 280,00 |
| 408 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 270,00 |
| 409 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m | 310,00 |
| 410 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m | 2 810,00 |
| 411 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 1 600,00 |
| 412 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*1.5 | m | 20,00 |
| 413 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m | 45,00 |
| 414 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*2.5 | m | 180,00 |
| 415 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*2.5 | m | 150,00 |
| 416 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*4 | m | 140,00 |
| 417 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m | 100,00 |
| 418 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*6 | m | 10,00 |
| 419 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*6 | m | 135, |
| 420 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,78 |
| 421 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,77 |
| 422 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 75,00 |
| 423 |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*70 | m | 30,00 |
| 424 |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*95 | m | 200,00 |
| 425 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 1,04 |
| 426 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,9500 |
| 427 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,1000 |
| 428 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*35 | m | 390,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare |  |  |
| 429 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 602,000 |
| 430 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 385,00 |
| 431 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalatie antiparatrasnet FOREND Petex-M |  |  |
| 432 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,00 |
| 433 | 08-03-600-2 | Contoare, счетчик ударов молнии FORED | buc | 1,00 |
| 434 | RpEH01B | Montarea tijei de captare pentru cosuri de fabrica pina la 25 m inaltime, tip CF (Maчта молниеприемника 3м) | buc | 2,00 |
| 435 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 16,00 |
| 436 |  | Хомут на мачту для троссовых растяжек F20731 | buc | 2,00 |
| 437 |  | Хомут -держатель токоотвода на мачте 2*50, нерж.сталь F21073 | buc | 2,00 |
| 438 |  | Хомут для троссовых растяжек F20741 | buc | 4,00 |
| 439 |  | Хомут для троссовых растяжек F20721 | buc | 8,00 |
| 440 | 08-02-364-2 | Consola "Trecere" pe perete | buc | 2,00 |
| 441 |  | Кронштейн для крепление мачты к стене L=500-800mm сталь,полимер/цинк | buc | 2,00 |
| 442 | RpEH04B | Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din otel rotund zincat d8mm-0.4kg/m. (Установка улавливающего провода на черепичной кровле, изготовленного из круглой оцинкованной стали) | m | 125,00 |
| 443 |  | Conductor din otel zincat d8mm | m | 125,00 |
| 444 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (серга) | buc | 8,00 |
| 445 |  | Серьга для токоотвода,сталь F20913 | buc | 8,00 |
| 446 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 447 |  | Натежная муфта F20711 | buc | 4,00 |
| 448 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (зажим) | buc | 6,00 |
| 449 |  | Зажим универсалиный "стержень-полоса-проволка" сталь нерж. код.90540-нерж. | buc | 6,00 |
| 450 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=1500mm | 10 buc | 1,20 |
| 451 |  | Наконечник для штыря | buc | 6,00 |
| 452 |  | Трос стальной ф5мм | m | 35,00 |
| 453 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,25 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie (coeficient k=1,2) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 454 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, p/u executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9 380,00 |
| 455 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 500,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 456 |  | Contactor КТЭ 265А | buc | 2,00 |
| 457 |  | Dulap BZUM-TF (ВРУ1-13-20) | buc | 1,00 |
| 458 |  | Dulap BZUM-TF (ВРУ1-47-00) | buc | 2,00 |
| 459 |  | Dulap АВР1 (ВРУ1-18-80) | buc | 1,00 |
| 460 |  | Contor trifazat ZMG410 CR 380В 5А | buc | 3,00 |
| 461 |  | Transformator TTЭ-А 100/5А | buc | 1,00 |
| 462 |  | Transformator TTЭ-А 250/5А | buc | 2,00 |
| 463 |  | Dulap ЩМПг-50*40*22 (500*400*220) IP54 | buc | 2,00 |
| 464 |  | Dulap ЩРН-24 (350*300*120mm) IP31 | buc | 1,00 |
| 465 |  | Dulap ЩРН-12 (220*300*120mm) | buc | 1,00 |
| 466 |  | Dulap ЩРв-12 220*300*120 IP31 | buc | 5,00 |
| 467 |  | Dulap ЩРв-24 350*300*120 IP31 | buc | 8,00 |
| 468 |  | Dulap ЩРв-24 390*340*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 469 |  | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31 | buc | 1,00 |
| 470 |  | Dulap ЩРв-48 (610x300x120mm) IP31 | buc | 2,00 |
| 471 |  | Dulap ЩРв-24 350*300*120 IP31 | buc | 2,00 |
| 472 |  | Dulap ЩРв-36 480*300*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 473 |  | Dulap ЩРн-48 (610*300*120) IP31 | buc | 2,00 |
| 474 |  | Dulap ЩРв-24 350*300*120 IP31 | buc | 2,00 |
| 475 |  | Dulap ЩРв-36 480*300*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 476 |  | Dulap ЩРв-48 (610x300x120mm) IP31 | buc | 1,00 |
| 477 |  | Dulap ЩРв-48 (610x040x120mm) | buc | 1,00 |
| 478 |  | Dulap ЩРв-24 350*300*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 479 |  | Dulap ЩРв-36 480*300*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 480 |  | Dulap ЩРв-48 (610x300x120mm) IP31 | buc | 1,00 |
| 481 |  | Dulap ЩРв-48 (610x040x120mm) | buc | 1,00 |
| 482 |  | Dulap ЩМП-50*40*22 (500*400*220) IP31 | buc | 1,00 |
| 483 |  | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31 | buc | 1,00 |
| 484 |  | Dulap ЩРв-18 (350x300x120mm) | buc | 1,00 |
| 485 |  | Dulap ЩРН-18 (350x300x120mm) | buc | 1,00 |
| 486 |  | Dulap ЩРн-12 (220*300*120) IP31 | buc | 1,00 |
| 487 |  | Dulap ЩМП-40*30*22 (400*300*220) IP31 | buc | 1,00 |
| 488 |  | Dulap ЩРнМ-1 (400*300*220mm) IP31 | buc | 1,00 |
| 489 |  | Dulap ЩРн-48 (610*300*120) IP31 | buc | 1,00 |
| 490 |  | Dulap ЩРв-24 390*340*120 IP31 | buc | 1,00 |
| 491 |  | Ящик управления, однофидерный IP54 I=1.6A, Iнэ=1А (Я5411-2074) | buc | 2,00 |
| 492 |  | Dulap ЩРнМ-1 (395h*310*220mm) IP54 | buc | 3,00 |
| 493 |  | Dulap ЩРН-ПГ-5 IP65 | buc | 2,00 |
| 494 |  | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В | buc | 7,00 |
| 495 |  | Модульный разрядник перенапрежения класса С ,Uc=420B, OПВ-С/4 | buc | 7,00 |
| 496 |  | Активныи молниеприемник FOREND Petex-M,F10120 | buc | 1,00 |
| 497 |  | Счетчик ударов молнии Forend FLSC | buc | 1,00 |
| 498 |  | Соединитель для заземления токоотводов FOREND,F20521 | buc | 2,00 |
| 499 |  | Матча молниприемника с резбой 3м сталь оцинк,L=3m | buc | 1,00 |
| 500 |  | Матча молниприемника с адаптером 3м сталь оцинк,L=3m | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Dispozitive si mijloace pentru automatizare  АIVC

(Coeficient la norme de manopera si norme  de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare (coeficient k=1.2) |  |  |
| 1 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Controlor Arcon-4 sau analogic) | buc | 2,00 |
| 2 | 11-02-032-01 | Termoregulator RTO-30 | buc | 2,00 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura(STw-02,STa-02,STa-01,ST-02) | buc | 8,00 |
| 4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 6,00 |
| 5 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic) | buc | 3,00 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor (Sensor de temperatura TG-K330) | buc | 3,00 |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou (R10-PA , R11-PA) 500x400x220mm | buc | 2,00 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor ВА47-29-1P C 1А | buc | 4,00 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc | 6,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 4,00 |
| 11 | 08-01-054-1 | Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza,16854, 220V/-24V GW9634 | buc | 2,00 |
| 12 |  | DIN-reica (60cm) оцинкованная | buc | 2,00 |
| 13 |  | Margitor pentru DIN-reica | buc | 4,00 |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 40,00 |
| 15 | Pretul firmei | Clame ЗНИ-4 | buc | 40,00 |
| 16 | 11-06-001-02 | Panou (R13-PA, R14-PA) 500x400x220mm | buc | 3,00 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: intreruptor ВА47-29-1P C 1А | buc | 3,00 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 AD22DS | buc | 6,00 |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu R4-2014-23-5230-WT | buc | 6,00 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare,Releu TM M1 | buc | 3,00 |
| 21 |  | DIN-reica (60cm) оцинкованная | buc | 3,00 |
| 22 |  | Margitor pentru DIN-reica | buc | 6,00 |
| 23 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 60,00 |
| 24 | Pretul firmei | Clame ЗНИ-4 | buc | 60,00 |
| 25 | 11-06-001-02 | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЩМП-7 | buc | 1,00 |
| 26 | 10-08-001-02 | Bloc C2000-СП1-01 | buc | 7,00 |
| 27 | 10-08-001-02 | Bloc receptie-control C2000-20SMD | buc | 3,00 |
| 28 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar C2000-ПУ | 10 buc | 0,20 |
| 29 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar С 2000-БИ | 10 buc | 0,10 |
| 30 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar С2000-М | 10 buc | 0,10 |
| 31 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 |
| 32 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B,7Ah | buc | 1,00 |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(lampa de semnalizare, 8LP2TLIM, indicator de tensiune 8LPT2LIB3,) | buc | 2,00 |
| 34 |  | DIN-reica (60cm) оцинкованная | buc | 1,00 |
| 35 |  | Margitor pentru DIN-reica | buc | 2,00 |
| 36 | 11-02-001-01 | Dispozitiv ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
| 37 | Pretul firmei | Clame ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
| 38 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 SB-7 | buc | 17,00 |
| 39 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ПКЕ-111 | buc | 7,00 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 10 m | 18,25 |
| 41 |  | Cablu КВВГнг(A) LSLTx-4х1,0 | m | 250,00 |
| 42 |  | Cablu КВВГнг(A) LSLTx-7х1,0 | m | 25,00 |
| 43 |  | Cablu КВВГнг(A) FRLSLTx-4х1,0 | m | 700,00 |
| 44 |  | Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 5х1,0 | m | 350,00 |
| 45 |  | Cablu КВВГнг (A)FRLSLTx- 7х1,0 | m | 500,00 |
| 46 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 2,75 |
| 47 |  | Teava gofrata d15mm 750N | m | 200,00 |
| 48 |  | Teava gofrata d25mm 750N | m | 75,00 |
| 49 | 08-02-409-1 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm,(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 12,00 |
| 50 |  | Teava care nu propaga arderea 25mm | m | 1 200,00 |
| 51 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm,(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,30 |
| 52 |  | Teava care nu propaga arderea 32mm | m | 30,00 |
| 53 | 08-02-407-1 k=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,12 |
| 54 |  | Teava din otel 15mm | m | 12,00 |
| 55 | IA18J | Armaturi ( Dispozitiv de coletare a temperaturii ) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Контроллер Arcon-4 Bolid sau analogic | buc | 2,00 |
| 57 | Pretul firmei | Termoregulator cu traductor de temperatura TG-K330 RТО-30 | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Датчик температуры STw-02 | buc | 2,00 |
| 59 | Pretul firmei | Датчик температуры STa-02 | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Датчик температуры STa-01 | buc | 2,00 |
| 61 | Pretul firmei | Датчик температуры ST-02 | buc | 2,00 |
| 62 | Pretul firmei | Termometru ТТП2,1,2240,103 | buc | 2,00 |
| 63 | Pretul firmei | Termometru ТТП4,1,2240,103 | buc | 4,00 |
| 64 | Pretul firmei | Regulator de temperatura, Systemaier Pulser M sau analogic | buc | 3,00 |
| 65 | Pretul firmei | Termoregulator TG-K330 | buc | 3,00 |
| 66 | Pretul firmei | Sensor de supratemperatura a caloriferului electric (in complect) | buc | 3,00 |
| 67 | Pretul firmei | Dulap 500x400x220mm | buc | 2,00 |
| 68 | Pretul firmei | Intreruptor automat ВА47-29-1P 1A,C | buc | 4,00 |
| 69 | Pretul firmei | Bec de semnalizare AD22 verde | buc | 4,00 |
| 70 | Pretul firmei | Bec de semnalizare AD22 rosu | buc | 2,00 |
| 71 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230WT | buc | 4,00 |
| 72 | Pretul firmei | Transformator 220V/24V V16854 GW9634 | buc | 2,00 |
| 73 | Pretul firmei | Dulap 500x400x220mm | buc | 3,00 |
| 74 | Pretul firmei | Intreruptor automat ВА47-29-1P 1A,C | buc | 3,00 |
| 75 | Pretul firmei | Bec de semnalizare AD22 verde | buc | 3,00 |
| 76 | Pretul firmei | Bec de semnalizare AD22 rosu | buc | 3,00 |
| 77 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230WT | buc | 6,00 |
| 78 | Pretul firmei | Releu de timp multifunctional TM M1 | buc | 3,00 |
| 79 | Pretul firmei | Panou dirijare antifum 1200*750*300mm ЩМП-7 | buc | 1,00 |
| 80 | Pretul firmei | Bloc C2000-СП1-01, Bolid sau analogic | buc | 7,00 |
| 81 | Pretul firmei | Bloc de receptie si control C2000-20SMD, Bolid sau analogic | buc | 3,00 |
| 82 | Pretul firmei | Пульт управления С2000ПУ, Bolid sau analogic | buc | 2,00 |
| 83 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ, Bolid sau analogic | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul firmei | Panou C2000M, Bolid sau analogic | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul firmei | Acumulator 12V 7/А/Ч DELTA sau analogic | buc | 1,00 |
| 87 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare 8LP2TILM | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3 | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul firmei | Post de comanda SB-7 negru | buc | 2,00 |
| 90 | Pretul firmei | Post de comanda SB-7 rosu | buc | 15,00 |
| 91 | Pretul firmei | Post de comanda cu butoane ПКЕ-111 | buc | 7,00 |
| 92 | Pretul firmei | Dispozitiv de coletare a temperaturii | buc | 6,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

Semnalizarea incendiului SI

(Coeficient la norme de manopera si norme  de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare (coeficient k=1.2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (IRIS Pro, Teletec Bulgaria sau analogic) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic) | buc | 3,00 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic) | buc | 1,00 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Module IRIS MIO 04 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2(Senso Iris FRI sau analogic) | buc | 41,00 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, | buc | 15,00 |
| 8 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 sau analogic) | buc | 230,00 |
| 9 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (Senso Iris S-130 IS sau analogic)) | buc | 15,00 |
| 10 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Senso Iris MCP 50 sau analogic) | buc | 18,00 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 21,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 18A/h Ultracell Anglia sau analogic) | buc | 2,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare | buc | 1,00 |
| 14 |  | Крепежный материал | buc | 10,00 |
| 15 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2, | 100 m | 1,50 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 24,20 |
| 17 |  | Cablu КПСЭнг(А)FRLS LTx1x2x0.8 | m | 2 550,00 |
| 18 |  | Cablu ВВГнг FRLS- 2*1,5 | m | 20,00 |
| 19 | 08-02-409-6 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 24,00 |
| 20 |  | Teava gofrata din PVC 16mm 750N | m | 2 400,00 |
| 21 | 08-02-409-7 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,80 |
| 22 |  | Teava din PVC d50mm | m | 80,00 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(10*20) | 100 m | 1,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Прибор приемно-контрольный адресный на 1-4 луч Teletec IRIS Pro sau analogic | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Aдресный модуль расширения на 1 луч IRIS TTE LOOP, Teletec Bulgaria sau analogic | buc | 3,00 |
| 26 | Pretul firmei | Интерфейсный сетевой модуль, Teletec Bulgaria Redundant Network module sau analogic | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Module IRIS MIO 04 sau analogic | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Indicator Teletec Bulgaria Senso Iris FRI sau analogic | buc | 41,00 |
| 29 | Pretul firmei | Bloc de alimentare 24V, Iris PS72 sau analogic | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Convertizor de tensiune 24V 12V sau analogic | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Detector combinat de fum+incalzire | buc | 15,00 |
| 32 | Pretul firmei | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 sau analogic | buc | 230,00 |
| 33 | Pretul firmei | Avertizoare de incendiu de fum,Senso Iris S-130 IS sau analogic | buc | 15,00 |
| 34 | Pretul firmei | Avertizoare de incendiu manual ,Senso Iris MCP50 sau analogic | buc | 18,00 |
| 35 | Pretul firmei | Sonerie Senso IRIS WSST sau analogic | buc | 20,00 |
| 36 | Pretul firmei | Sonerie cu stroboscop Teletec Bulgaria sau analogic | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Acumulator 12V,18A/h | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-14

Aparate si mijloace de automatizare  ASM

(Coeficient la norme de manopera si norme  de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare(coeficient k=1.2) |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 20,00 |
| 2 | 11-03-011-03 | Dispozitive ECL Comfort 310 | set | 1,00 |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMT | buc | 1,00 |
| 4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ESMU-100 | buc | 3,00 |
| 5 | 11-02-002-01 | Dispozitiv МП4-У | buc | 24,00 |
| 6 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг | buc | 5,00 |
| 7 | 11-02-002-01 | Dispozitiv Sensor de temperatura 7C1 | buc | 2,00 |
| 8 | 11-06-002-04k=0.5 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel, Teava din otel Д14х2(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,50 |
| 9 |  | Teava din otel fara sudura Д14х2 | m | 50,00 |
| 10 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(Robinet cu trei cai 15mm P=1.6Mpa) | buc | 27,00 |
| 11 | 10-06-034-17 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice in casa scarii cu trecere peste podest, pe pereti din beton L=2m | m | 12,00 |
| 12 |  | Лоток Л=2м 6шт | m | 12,00 |
| 13 | 08-02-411-1 k=0.5 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,50 |
| 14 |  | Furtun metalic p/u cablu d15mm | m | 50,00 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, | 100 m | 1,00 |
| 16 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,40 |
| 17 |  | КВВГнгLSLTx4х1.0 | m | 120,00 |
| 18 |  | КВВГнгLSLTx5х1,5 | m | 20,00 |
| 19 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50(Panou ЩМП-4-0-74У2 800x650x220mm) | buc | 1,00 |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA47-29-1P-C | buc | 3,00 |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Releu) | buc | 16,00 |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Priza GZM4 "RelPol"sau analogic | buc | 14,00 |
| 23 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc ,buton rotativ,contact deschis,contact inchis, buton rosu,buton verde) | buc | 10,00 |
| 24 |  | DIN-reica (60cm) оцинкованная | buc | 1,00 |
| 25 |  | Margitor pentru DIN-reica | buc | 2,00 |
| 26 |  | Clame ЗНИ-4 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Termometru ТГП-100Эк | buc | 20,00 |
| 28 | Pretul firmei | Manometru МП-4У 0...1,0MPa | buc | 10,00 |
| 29 | Pretul firmei | Manometru МП-4У 0...6,0 MPa | buc | 7,00 |
| 30 | Pretul firmei | Manometru МП-4У 0...0,40MPa | buc | 7,00 |
| 31 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010СГ 0-4,0kgf/cm2 | buc | 3,00 |
| 32 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010СГ 0-10,0kgf/cm2 | buc | 2,00 |
| 33 | Pretul firmei | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310 | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Датчик температуры воды ESMU-100 | buc | 3,00 |
| 35 | Pretul firmei | Датчик температуры воздуха ESMT | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Panou de automatizare -ЩМП 6.6.2-036УХЛ3 800х650х220mm | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Автомат. выключатель ВА47-29-1Р-С 3A | buc | 3,00 |
| 38 | Pretul firmei | Реле малогабаритное “Pelpol: ( sau analogic ) R4-2014-23-5230-WT | buc | 14,00 |
| 39 | Pretul firmei | Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 | buc | 2,00 |
| 40 | Pretul firmei | Clame GZM4 "RelPol" ( sau analogic ) | buc | 14,00 |
| 41 | Pretul firmei | Sensor de temperatura 7C1 | buc | 2,00 |
| 42 | Pretul firmei | Monobloc cu protectia contactelor "LOVATO" 8LP2TILM4 sau analogic | buc | 2,00 |
| 43 | Pretul firmei | Buton rotativ cu 3 pozitii "LOVATO" 8LP2TS130 sau analogic | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | Contact deschis "LOVATO" 8LM2TC10 sau analogic | buc | 2,00 |
| 45 | Pretul firmei | Contact inchis "LOVATO" 8LM2TC01sau analogic | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Buton de comanda culoare rosie "LOVATO" 8LP2TB104 sau analogic | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări 2-1-15

Reteaua de calculatoare si telefonie

(Coeficient la norme de manopera si norme  de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare (coeficient k=1,2) |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 33U/ 800x1000 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9U/ 600x600 | buc | 2,00 |
| 3 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U/ 600x600 | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-062-02 | Aparataj tip coloana si dulap:ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-066-04 | Comutator Switch 24 Porturi | buc | 2,00 |
| 6 | 10-04-066-04 | Comutator Switch 48 Porturi | buc | 3,00 |
| 7 | 11-04-008-01 | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U | buc | 2,00 |
| 8 | 11-04-008-01 | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port | buc | 3,00 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e | buc | 16,00 |
| 10 |  | Patci-cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 1,00 |
| 11 |  | Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 10,00 |
| 12 |  | Оптический шнур (патч - корды) | buc | 5,00 |
| 13 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,25 |
| 14 |  | Priza telefonica Rj-45 | buc | 50,00 |
| 15 |  | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (ordinara) | buc | 35,00 |
| 16 |  | Priza interna cu module RJ-45 cat.5e (dubla) | buc | 140,00 |
| 17 |  | Cutie de montare a prizelor (ordinare) | buc | 85,00 |
| 18 |  | Cutie de montare a prizelor (dubla) | buc | 140,00 |
| 19 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare(switch Micritic) | buc | 6,00 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 21 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Modul de prize 220V (p/n dulap 19") | buc | 5,00 |
| 22 |  | Modul de prize 220V (p/n dulap 19") | buc | 5,00 |
| 23 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 9,60 |
| 24 | 08-02-398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 67,90 |
| 25 |  | Cablu FO-8 | m | 150,00 |
| 26 |  | Cablu FO-2 | m | 250,00 |
| 27 | 590-4002 | Cablu UTPcat5e 24AWG (cupru) | m | 7 350,00 |
| 28 | 10-01-039-06 | Источник бесперебоинго питания UPS1000W | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-409-1k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 7,50 |
| 30 |  | teava gofrata d20mm | m | 750,00 |
| 31 | 08-02-409-7 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 0,60 |
| 32 |  | Tevi din viniplast d40mm | m | 60,00 |
| 33 | 08-02-411-1 k=0.5 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(coeficient manopera k=0.5) | 100 m | 1,50 |
| 34 |  | Furtun metalic 25mm | m | 150,00 |
| 35 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(inclusiv canal plastic 15*10) | 100 m | 15,00 |
| 36 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(inclusiv canal plastic 25*16) | 100 m | 8,50 |
| 37 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(inclusiv canal plastic 40*40mm) | 100 m | 5,50 |
| 38 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 350,00 |
| 39 |  | Jgheab perforat de metal 200*80*3000mm | m | 300,00 |
| 40 |  | Jgheab perforat de metal 150*80*3000mm | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Dulap 19" 33U/ 800x1000 | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul firmei | Dulap 19" 9U/ 600x600 | buc | 2,00 |
| 43 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U/ 600x600 | buc | 2,00 |
| 44 | Pretul firmei | ODF modular cu module SC (p/n dulapul principal de distributie) | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 Porturi | buc | 2,00 |
| 46 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 Porturi | buc | 3,00 |
| 47 | Pretul firmei | Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U | buc | 2,00 |
| 48 | Pretul firmei | Patch Pannel RJ45 cat.5e 48 port | buc | 3,00 |
| 49 | Pretul firmei | Switch Micritic CRS326-24S+2Q+RM | buc | 1,00 |
| 50 | Pretul firmei | Switch Micritic CRS326-24G+2S+RM(24 porturi) | buc | 2,00 |
| 51 | Pretul firmei | Switch Micritic CRS354-48G+4S+2Q+RM(24 porturi) | buc | 3,00 |
| 52 | Pretul firmei | Smart UPS 1000W | buc | 2,00 |
| 53 | Pretul firmei | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC LR) | buc | 14,00 |
| 54 | Pretul firmei | Wi-Fi Access Point (Ubiquiti AP AC HD) | buc | 3,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Retele extrioare de alimentare cu energie electrica

(Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie ( koeficient k=1,2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 58,00 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 19,00 |
| 3 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 39,00 |
| 4 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,190 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 30,400 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,190 |
| 7 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa sondaj) | m3 | 6,000 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa sondaj ) | m3 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de desfacere si restabilire trotuar b=1.0 m |  |  |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar | m | 20,00 |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,300 |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,00 |
| 12 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris) | 100 m3 | 0,013 |
| 13 | TsI50D | Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km | t | 1,920 |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0130 |
| 15 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 35,00 |
| 16 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 35,00 |
| 17 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire M-300, h=10cm | m3 | 1,00 |
| 18 | DB20A | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de desfacere si restabilire a partii carosabile a strazii b=1m |  |  |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,00 |
| 20 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,050 |
| 21 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,450 |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris) | 100 m3 | 0,0350 |
| 23 | TsI50D | Transportarea asfalt +pietris cu autocamione la distanta 4 km | t | 5,4200 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,0350 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 | 0,7000 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, p/u drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=25cm,(pietris marunt) | m3 | 1,7500 |
| 27 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (h=5cm) | m2 | 7,0000 |
| 28 | DB19F k=2.0 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (h=10cm) | m2 | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 29 | 21 | Caramida | buc | 780,000 |
| 30 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110x6.3 mm PE80 | m | 248,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare (koeficient k=1,2) |  |  |
| 31 | 08-03-521-10 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 630 A | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-523-4 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A | buc | 2,000 |
| 33 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,8400 |
| 34 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 2,4800 |
| 35 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,4800 |
| 36 |  | Cablu АПвБбШв 4*95мм2-1,0 | m | 520,00 |
| 37 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,080 |
| 38 | 08-02-165-3 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 8,000 |
| 39 |  | Manson terminal, EPKT 0047-L12-CEE01 4*95mm2 | buc | 8,000 |
| 40 | 08-02-147-3 k=0.5 | Demontare. Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg AВВГ-1*4*95мм\cell 100 m | 1,1000 |  |
|  |  | Capitolul 3. utilaj |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Intreruptor I=630A, РПС-6 | buc | 2,000 |
| 42 | Pretul firmei | Siguranta ППНИ-39 630А | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

Retele exterioare de alimentare cu apa.

(Coeficient la norme de manopera si norme de functionare a utilajelor k=1.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,29 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,87 |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 | 12,76 |
| 4 | TsC61A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1 | 100 m3 | 0,14 |
| 5 | TsI50F1 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 7 km | t | 72,47 |
| 6 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,43 |
| 7 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 45,06 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din pamint nisipos (h=0,10) | m3 | 2,31 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,76 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 12,76 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,10 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,10 |
| 13 | TsC61A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 1 (p/t umpluturi) | 100 m3 | 0,23 |
| 14 | TsI50F1 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 7 km | t | 38,20 |
| 15 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,23 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 16 | GD53K | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (capat flansa PE100 D315/300) | buc | 2,00 |
| 17 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (capat flansa PE100 D160/150). | buc | 1,00 |
| 18 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm (teu redus din fonta cu flanse D300x150x300) | buc | 1,00 |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.(piesa de bransare intarita PN10 D160x2") | buc | 1,00 |
| 20 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (dop PE100 D160). | buc | 1,00 |
| 21 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | buc | 1,00 |
| 22 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 SDR11 PN12,5 D63mm) | m | 29,00 |
| 23 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.400 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160 mm (PE100 SDR11 PN12.5 D160mm) | m | 50,00 |
| 24 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 29,00 |
| 25 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 50,00 |
| 26 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 29,00 |
| 27 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 50,00 |
| 28 | AcE51G | Racordarea la conducta existanta , avind diametrul stutului de 315x160 mm | piesa | 1,00 |
| 29 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi , avind diametrul stutului de 180x63 mm | piesa | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod apometric cu apometru combinat cu transmitere date la distanta D50/15-2compl.,inclusiv : |  |  |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane cu flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 31 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15) | buc | 2,00 |
| 32 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (supapa de sens cu flanse D 50 мм) | buc | 2,00 |
| 33 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Capat de flansa PE 100PN10 D63/50) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine |  |  |
| 34 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,48 |
| 35 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 38 |  | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2 | buc | 1,00 |
| 39 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | buc | 3,00 |
| 40 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 2,00 |
| 41 |  | Capatul din fonta T | buc | 1,00 |
| 42 |  | Scara cu vanguri din otel С-2 | buc | 1,00 |
| 43 |  | Camin 2000х 2500x 2450 (h) : | buc | 1,00 |
| 44 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,60 |
| 45 | CP51C применит | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. -плита днища Д-25-20 | buc | 1,00 |
| 46 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В-12,5 -стенки | m3 | 3,90 |
| 47 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В-3,5 -стенки | m3 | 0,70 |
| 48 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,20 |
| 49 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 3Bp-I 150*150 | kg | 40,40 |
| 50 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита П21д-5 | buc | 2,00 |
| 51 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - плита П21-5А | buc | 1,00 |
| 52 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 53 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe - КЦ7-3 | buc | 1,00 |
| 54 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - tip T | buc | 1,00 |
| 55 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton - tip C-3 | m | 2,70 |
| 56 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 5,00 |
| 57 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2str. | m2 | 22,05 |
| 58 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,37 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Capat flansa PE100 D315/300 | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Teu redus din fonta cu flansa D300x150x300мм | buc | 1,00 |
| 61 | Pretul firmei | Vana cu flanse D150 | buc | 1,00 |
| 62 | Pretul firmei | Filtru de apa rece D50mm | buc | 2,00 |
| 63 | Pretul firmei | Apometru combinat cu transmiterea datelor la distanta D50/15mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |
| 64 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 125-150 mm | buc | 1,00 |
| 65 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,00 |
| 66 | SE58E | Contoare de apa rece , avind diametrul de -100 mm | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajarea PG-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolate imbracaminte |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3+10cm) | m3 | 23,40 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm) | m3 | 30,00 |
| 3 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 250,00 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 | 0,81 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 161,28 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,81 |
|  |  | Capitolul 2. Nivelarea maselor de pamint |  |  |
| 7 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi | 100 m3 | 0,28 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 33,60 |
| 9 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 140,00 |
| 10 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 0,25 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 0,30 |
| 12 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura dupa cartograma) | 100 m3 | 0,38 |
| 13 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului) | 100 m3 | 0,04 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 1,30 |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 227,50 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,30 |
| 17 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. | 100 m3 | 0,30 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracamint si pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Accese din dale de beton S=750m2 |  |  |
| 18 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm) | m3 | 112,50 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm) | m3 | 150,00 |
| 20 | DE18A Km=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, cu dimensiunea placilor 10x20cm gr.10cm (50buc/m.p.) | m2 | 750,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acopere trotuar din dale de beton S=170m2 |  |  |
| 21 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -h=15cm | m3 | 25,50 |
| 22 | DE18A Ks=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, cu dimensiunea placilor 10x20cm gr=6cm (50buc/m.p.) | m2 | 170,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Acoperisului pereu din dale de beton S=70m2 |  |  |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) | m3 | 7,00 |
| 24 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime B15, ( adeziv-4.3kg/m2) | m2 | 70,00 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100 (1.782kg/m2) | kg | 124,75 |
|  |  | Capitolul 4. Alte lucrari |  |  |
| 26 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 60,00 |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 80,00 |
| 28 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 45x15 cm | m | 60,00 |
| 29 | DE11A | Canal de scurgere OL-25 cu gratar OL-25 | m | 40,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

Forme arhitecturale mici si utilaje

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -Suport parcare biciclete (PL-15, PG-4) | kg | 280,61 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,28 |
| 3 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (montare banci) | buc | 10,00 |
| 4 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 8,00 |
| 5 | TsH80B | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) (montare) | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilajelor |  |  |
| 6 | Pretul firmei | Banca stradala Modulara (Radial Plus sau analogic) | buc | 10,00 |
| 7 | Pretul firmei | Cos de gunoi (Suport "Park-5" sau analogic) | buc | 8,00 |
| 8 | Pretul firmei | Ghiveci decorativ 800x400x400 (tip VPS14) | buc | 7,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac