| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 ( Dulap pentru telecomunicatii, 19", 15Ux600x600 , usa din fata din sticla cu locata(cu ventilator incorporat) ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit Poe+ ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Router central 1U rackmount .4x Gigabit Ethernet. 1xSFP ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 5, 24 porturi ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( 19" Optical Patch panel 4-porturi ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U ) | buc | 3,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 5e, 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 5e, 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 22,0000 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere | buc | 16,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45 UTP 5E | buc | 10,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module 2RJ-45 UTP 5E | buc | 6,0000 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,6100 |
| 16 | Pret furnizor | Cablu de cupru UTP, cat. 5e | m | 1 340,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Cablu din fibra optic FO 2 | m | 25,0000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 13,4000 |
| 19 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 1 340,0000 |
| 20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0500 |
| 21 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 50 mm | m | 5,0000 |
| 22 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 23 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 20,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete | buc | 20,0000 |
| 25 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul de translate radio |  |  |
| 26 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct radio autonom la receptie ) | buc | 10,0000 |
| 27 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc | 10,0000 |
| 28 | Pret de piata | Dinamic FM | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 29 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( camera video IP de exterior ( mufa + suruburi in complect ), IP67, IR 60m, DC12VPoE, 8 Megapixel, Hikvision ) | buc | 12,0000 |
| 30 | 10-08-002-06 apl | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( cronstein pentru camere exteriori pentru fixare ) | buc | 12,0000 |
| 31 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol ( videoregistrator 16 chanel Trassir Minivr Any IP 16 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( Hard Disk HDD 6Tb ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 12,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Cutie de desfacere 110x110х50 mm, IP54 | buc | 12,0000 |
| 35 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 2,4000 |
| 36 | Pret furnizor | Conector RJ-45 | buc | 24,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 5e, 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 12,0000 |
| 38 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata UPS 700 VА ) | buc | 1,0000 |
| 39 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Switch 16 porturi 10/100Mbps/4 - Port PoE ) | buc | 1,0000 |
| 40 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Rack pentru telecomunicatii, 19" inaltime 6Ux600x600 ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( polita - shelf 1U ) | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,6600 |
| 43 | Pret furnizor | Кабель 4х2х0,51 медь UTP, cat. 5e | m | 740,0000 |
| 44 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,9000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 20 mm | m | 690,0000 |
| 46 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,5000 |
| 47 | Pret furnizor | Металлорукав D25 mm | m | 50,0000 |
| 48 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0100 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit Poe+ | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Router central 1U rackmount .4x Gigabit Ethernet. 1xSFP | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 5е, 24 porturi | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | 19" Optical Patch panel 4-porturi | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 3,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata 1500VA, UPS 1500 | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Видеокамера IP, 4Mp, 1/3" уличного исполненя с ИК-подвеской ( до 30м ) IP66, 12/POE, - 40*C + 60*C DH-IPS-HFW1431TP-2S-S4 | buc | 12,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Сronstein pentru camere exteriori pentru fixare | buc | 12,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Software "TRASSIR" | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Videoregistrator 16 chanel Trassir Minivr Any IP 16 | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Hard Disk HDD 6Tb | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata UPS 700 VА | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Switch 16 porturi 10/100Mbps/4 - Port PoE | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Rack pentru telecomunicatii, 19" inaltime 6Ux600x600 | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Polita - shelf 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Server video ( post de paza ) |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Case/carcasa BM-01B-OP "Chieftec" | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Blocuri de alimentare cu energie 650W, sursa APS-650CB "Chieftec" | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Placa de baza, motherboard Z370M-ITX/AC 1151V2 "ASROCK" | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Procesor INTEL(R) 17 8700K "INTEL" | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Plasa video GTX 1070 8192 MB "MSI GEFORCE" | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Hard disk 2TB ST2000DM011 "SEAGATE" | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Memorie operativa HDD 8Tb SATA-III "Samsung" | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Monitor video TFT 28" EL2870U "BENQ" | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret furnizor | Sistem de operare WINDOWS 10 " Microsoft " | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Tastatura SLIM STAR 110 " Genius " | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret furnizor | Mouse pentru computer " Genius " | buc | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.