| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: valoare mica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apă potabilă în ambalaj de 19 lit |  |  |  | Apă potabilă purificată îmbuteliată în recipiente din policarbonat 19 lit. cu mîner, conform regulamentului sanitar-RNSE nr. 06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr.308 din 29.04.2011, cu rezidiul sec solubil total până la 500 mg/L; Sigilarea buteliilor cu capac termic; Capacul buteliei (conform HG nr.308 din 29.04.2011); Ph-6,0-7,0; Deținerea laboratorului pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului, sau prezentarea contractului cu laboratorul. Livrarea în decurs de 3 zile lucrătoare de la solicitare pe întreg teritoriu al RM conform anexei nr. 1. Acces liber la sectorul de producere p/u reprezentanții Beneficiarului. |  |  |  |  |
| Dozator de apă |  |  |  | Oferirea în folosință gratuită a dozatoarelor de apă cât și a buteliilor pe perioada valabilității contractului. Dozator de apă conform regulamentului sanitar RNSE nr. 06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr.308 din 29.04.2011. Cooler pentru butelii de 19lit. cu mîner, destinat pentru utilizare intensiva; Rezervor din inox alimentar la apa rece de la 3litri; Rezevor din inox alimentar la apa fierbinte de la 2litri; Tipul racirii compresor, nivel de zgomot minim; Cu doua robinete care vor functiona prin apasare; Operatorul economic va executa livrarea, instalarea, punerea in functie a coolerelor conform adreselor mentioanate in anexa nr. 1. Igienizarea fiecărui cooler să fie efectuat de două ori pe an gratuit. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: valoare mica. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 41110000-3; Apă potabilă în ambalaj de 19 lit; butelii; 800. 31141000-6; Dozator de apă; buc; 80. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |