## Упрошен
CAIET DE SARCINI
Nr._____ din ”___” ”____________” 2024
pentru achiziţia bunurilor materiale
1.Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerinţelor minime pentru achiziționarea instrumentelor de măsurare. Pentru realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere, este necesar de procurat instrumente de măsurare conform tabelului nr.1.
| Nr. | Cod. CPV | Denumirea | Caracteristicile tehnice, GOST, ТУ | U.M | Can. | Valoarea estimativa, lei fără TVA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 38300000-8 | Lotul nr.1 Instrumente de măsurare (Ruletă, șubler)
| 1.1 |  | Ruletă L-3m | L-3m | buc. | 15
| 1.2 |  | Ruletă L-5m | L-5m | buc. | 20
| 1.3 |  | Ruletă L-10m | L-10m | buc. | 10
| 1.4 |  | Echer p/u lăcătuș 200x130mm | 200x130mm | buc. | 2
| 1.5 |  | Șubler 0-125mm | 0-125mm | buc. | 10
| 1.6 |  | Șubler 0-1000mm-0,1 | 0-1000mm-0,1 | buc. | 5
| 1.7 |  | Șubler 0-150mm-0,1 | 0-150mm-0,1 | buc. | 5
| 1.8 |  | Șubler 0-250mm-0,05 | 0-250mm-0,05 | buc. | 6
| 1.9 |  | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-250mm | 0-250mm | buc. | 1
| 1.10 |  | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-300mm | 0-300mm | buc. | 2
| 1.11 |  | Șubler digital 0-150mm | 0-150mm | buc. | 2
| 1.12 |  | Șubler digital 0-250mm | 0-250mm | buc. | 2
| Total lot 1 | [5 empty] | 216310
|  | 38300000-8 | Lotul nr.2 Instrumente de măsurare (Micrometre)
| 2.1 |  | Micrometru 175-200 | GOST6507-90 | buc. | 1
| 2.2 |  | Micrometru 0-25 | GOST6507-90 | buc. | 1
| 2.3 |  | Micrometru 0-250 | 0-250 | buc. | 1
| 2.4 |  | Micrometru 275-300mm | 275-300mm | buc. | 1
| 2.5 |  | Stativ de măsurare magnetic de precizie cu ceas comparator 10mm-0,01mm | 10mm-0,01mm | buc. | 3
| 2.6 |  | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator | buc. | 1
| 2.7 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 50-75 | 50-75 | buc. | 1
| 2.8 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 75-600 | 75-600 | buc. | 1
| 2.9 |  | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 150-1250 | 150-1250 | buc. | 3
| 2.10 |  | micrometru МКЦ 75-100mm | 75-100mm | buc. | 1
| 2.11 |  | Comparator tip ceas 10mm-0,01mm | 10mm-0,01mm | buc. | 1
| 2.12 |  | Comparator interior 50-100 | 50-100 | buc. | 1
| 2.13 |  | Comparator interior 160-250 | 160-250 | buc. | 1
| 2.14 |  | Comparator interior 400-600 | 400-600 | buc. | 1
| 2.15 |  | Comparator tip Arc (Ц-4) 0-10 | tip Arc (Ц-4) 0-10 | buc. | 2
| 2.16 |  | Nivel 200x200-0,05mm (рамный уровень) | 200x200-0,05mm | buc. | 2
| 2.17 |  | Nivel cu bilă 1500mm | 1500mm | buc. | 2
| 2.18 |  | calibru nr. 1 cl2 | nr. 1 cl2 | buc. | 5
| 2.19 |  | calibru nr. 2 cl2 | nr. 2 cl2 | buc. | 5
| 2.20 |  | calibru nr. 3 cl2 | nr. 3 cl2 | buc. | 5
| Total lot 2 | [5 empty] | 163690
| Valoarea estimativă totală | [5 empty] | 380000
Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
1. Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:
Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.
2. Scopul achiziției
Realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere.
3. Termenul de realizare/livrare a achiziției
Pe parcursul anului 2024 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 5 zile.
4. Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:
Documente obligatorii la prezentarea ofertei: - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă; parametrii tehnici indicați în tabelul nr. 1, coloanele 3, 4 ; - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului; - În oferta trebuie să fie indicați parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor; - Eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrate (după caz). Oferta tehnică va fi însoţita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător, pentru fiecare tip de produs ofertat după caz.; - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. - Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
5. Condiții de primire-predare a bunurilor
- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;
- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;
- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.
- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2024;
- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.
- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;
- Bunurile ofertate la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de calitate/conformitate/pașaport în original sau în copie și certificat de garanție (după caz).