Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Retractor pentru mușchi |  |  |  | 60x20mm, pentru stânga, lungime 20cm |  | ISO; CE |  |
|  | Retractor pentru mușchi |  |  |  | 60x20mm, pentru dreapta, lungime 20cm |  | ISO; CE |  |
|  | Clește FRYKHOLM ciupitor de os |  |  |  | articulație dublă, branșe 4.5mm curbate în plan, lungime 24cm |  | ISO; CE |  |
|  | Ciuretă pentru os |  |  |  | dreaptă, lungime 23cm, |  | ISO; CE |  |
|  | Ciuretă pentru os |  |  |  | dreaptă, lungime 23cm, |  | ISO; CE |  |
|  | Ciuretă pentru os |  |  |  | dreaptă, lungime 23cm, |  | ISO; CE |  |
|  | Ciuretă pentru os |  |  |  | dreaptă, lungime 23cm, |  | ISO; CE |  |
|  | Osteotom LEXER-MINI |  |  |  | lățime 4mm, lungime 18cm |  | ISO; CE |  |
|  | Osteotom LEXER-MINI |  |  |  | lățime 6mm, lungime 18cm |  | ISO; CE |  |
|  | Cârlig CASPAR pentru nervi |  |  |  | partea de lucru 4mm, lungime 24cm |  | ISO; CE |  |
|  | Cârlig CASPAR pentru nervi |  |  |  | partea de lucru 6mm, lungime 24cm |  | ISO; CE |  |
|  | Depărtător CLOWARD pentru lamina |  |  |  | cu lacăt, lungime 16cm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina |  |  |  | branșe fenestrate drepte 4x14mm, lungime 185mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina |  |  |  | branșe fenestrate curbate în sus 4x14mm, lungime 185mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina |  |  |  | branșe fenestrate drepte 5x14mm, lungime 185mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina |  |  |  | branșe fenestrate curbate în sus 5x14mm, lungime 185mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina |  |  |  | branșe fenestrate drepte 6x14mm, lungime 185mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale |  |  |  | lamă 2 mm sub unghi 40° sus, lungime 20cm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale |  |  |  | lamă 4 mm sub unghi 40° sus, lungime 20cm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale |  |  |  | lamă 5 mm sub unghi 40° sus, lungime 20cm |  | ISO; CE |  |
|  | Raspator GUILEN cu aspirare |  |  |  | lungime 19cm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă YASARGIL pentru tumori, în baionetă |  |  |  | branșe 5 mm în formă lingură, lungime 220mm |  | ISO; CE |  |
|  | Pensă YASARGIL-SAMII pentru tumori, în baionetă |  |  |  | branșe 7 mm în formă lingură, lungime 220mm |  | ISO; CE |  |
|  | Șunt ventriculo-peritoneal pentru adulți |  |  |  | presiune medie (cateter ventricular, valvă Burr Hole 14 mm, cateter peritoneal) |  | ISO; CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33169000-2 | Retractor pentru mușchi | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Retractor pentru mușchi | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Clește FRYKHOLM ciupitor de os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Ciuretă pentru os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Ciuretă pentru os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Ciuretă pentru os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Ciuretă pentru os | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Osteotom LEXER-MINI | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Osteotom LEXER-MINI | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Cârlig CASPAR pentru nervi | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Cârlig CASPAR pentru nervi | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Depărtător CLOWARD pentru lamina | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă CASPAR ciupitoare pentru lamina | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă FERRIS-SMITH-KERRISON ciupitoare discuri intevertebrale | buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Raspator GUILEN cu aspirare | buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă YASARGIL pentru tumori, în baionetă | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Pensă YASARGIL-SAMII pentru tumori, în baionetă | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33169000-2 | Șunt ventriculo-peritoneal pentru adulți | buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________