| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764063494913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:“ Sistem de ventilare ” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea |  |  | Denumirea produsului (se va menționa produsul folosit) | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ventilator centrifugal |  |  |  |  |  | Puterea (W) -2.2 kW Tensiune (V)-220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-61 x 64 x 61 cm Debit de aer- 3310 - 8600 m3/h Turaţii la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-690 - 520 Pa |  |  |
| Ventilator centrifugal |  |  |  |  |  | Tensiune (V)-220 V Frecvenţa -50 Hz Puterea (W) -0.75 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø)-51 x 49 x 39 cm Debit de aer-1950 - 2850 m3/h Turaţii la mersul în gol-1500 rot/min Presiunea aerului la ieșire-490 - 390 Pa |  |  |
| Conductă de aer |  |  |  |  |  | Conductă de aer din oțel galvanizat 0,55 |  |  |
| Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55 |  |  |  |  |  | Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55 |  |  |
| Grilă aluminiu |  |  |  |  |  | Grila alba aluminiu ONG1 - 400*200 |  |  |
| Izolare termica pentru conducta de aer |  |  |  |  |  | Izolare termica pentru conducta de aer |  |  |
| Kit traseu frigorific |  |  |  |  |  | Kit traseu frigorific 7000-24000 BTU |  |  |
| Alte materiale consumabile pentru instalarea și montarea sistemului de ventilare în depozitul Penitenciarului nr.8-Bender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din ocds-b3wdp1-MD-1764063494913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:“ Sistem de ventilare ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de lprestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Ventilator centrifugal |  | buc. | 1 |  |  |  |  | în termen de 3 zile de la data solicitării, nu mai târziu de 19.12.2025 să fie finisat sistemul de ventilare, la sediul Penitenciarului nr.8-Bender, or. Bender str. Chișinăului 44; |  | MD86TRPBAA314110A16013AC |  |  |  |
|  | Ventilator centrifugal |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conductă de aer din oțel galvanizat 0,55 |  | m². | 42.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element fasonat rotund sau dreptunghiular 0,55 |  | m². | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grila alba aluminiu ONG1 - 400*200 |  | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolare termica pentru conducta de aer |  | m². | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit traseu frigorific 7000-24000 BTU |  | m. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alte materiale consumabile pentru instalarea și montarea sistemului de ventilare în depozitul Penitenciarului nr.8-Bender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |