| Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului, bloc C 1 (partea stinga si spate ) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 22/1-2025

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Partea stinga |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 24,900 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 12,000 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 | 321,200 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 321,200 |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 14,900 |
| 6 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3,500 |
| 7 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 3,500 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,500 |
| 9 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 10 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase: 100x30 - 1.2m3 | m2 | 321,200 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 321,200 |
| 12 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm-2.12m3 , 50x30 - 0.6m3 | m2 | 321,200 |
| 13 | CN51E | Tratamentul lemnariei pe suprasete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 3,520 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm , Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 321,200 |
| 15 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 74,700 |
| 16 | CB14C1 K=-12 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=12,000 | m2 | -74,700 |
| 17 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba, Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare ) Material marunt=1,050 | m2 | 19,900 |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 24,900 |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 12,000 |
| 20 | CK26B apl. | Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv - opritor de zapada | m | 24,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Termoizolarea planseu |  |  |
| 21 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 3,000 |
| 22 | IzF04J1 apl. | Pelicula 60 mk asezata sub si peste stratul termoizolant din vata minerala ( Se exclude: carton bitumat. Se include: pelicula 60 mk ) | m2 | 600,000 |
| 23 | IzF10H K=2 | Strat termoizolator , din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros.200mm - 2 str 100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 300,000 |
|  |  | Capitolul 2. Partea din spate |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 24 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 37,600 |
| 25 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 15,600 |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie | m2 | 248,900 |
| 27 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 248,900 |
| 28 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 15,200 |
| 29 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t | 3,000 |
| 30 | TrB22F3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t | t | 3,000 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,000 |
| 32 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 33 | CE30A | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase, 100x30 mm - 0.81 m3 | m2 | 248,900 |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 248,900 |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30 mm - 1.64 m3 , 50x30 mm - 0.4 m3 | m2 | 248,900 |
| 36 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 2,400 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude : coame metalice , profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 248,900 |
| 38 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 4,200 |
| 39 | CE07A | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil - culoare alba. Se exclude : coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 | m2 | 3,980 |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm , alb. Se exclude : cot de jgheab Material marunt=1,030 | m | 37,600 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 | m | 15,600 |
| 42 | CK26B | Protectie din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv - opritor de zapada | m | 37,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Termoizolare panseu |  |  |
| 43 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 2,240 |
| 44 | IzF04J1 | Pelicula 60 mk, asezate sub si peste stratul termo izolant din vata minerala ( se exclude: carton bitumat, Se inclide : pelicula 60 mk. | m2 | 448,000 |
| 45 | IzF10H K = 2 | Strat termoizolator , din placi de vata minerala simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm- 2 strat. a cite 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 224,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.