Formularul nr. 1

Obiectivul: Reconstructia unor spatii a cladirii existente pentru amplasarea Sectorului de Politie situat in r-ul Criuleni, s. Dubasarii Vechi

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Soluții Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrări de desfaceri demontări și demolări |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1 | RpCO56A | Demontări: timplarie (usi, ferestre, vitralii) | m2 | 50,1500 |
| 1.1.2 | RpCO56A | Demontări: timplarie (cutii, dulapuri) | m2 | 14,4000 |
| 1.1.3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru. | buc | 1,0000 |
| 1.1.4 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama. | buc | 1,0000 |
| 1.1.5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 6,4000 |
| 1.1.6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie. | m3 | 1,1500 |
| 1.1.7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. | m3 | 0,8400 |
| 1.1.8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane. | m2 | 126,2000 |
| 1.1.9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 25,6000 |
| 1.1.10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti. | m2 | 439,5400 |
| 1.1.11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 61,9100 |
| 1.1.12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 10,1600 |
| 1.1.13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 72,0700 |
| 1.1.14 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate. | m | 46,2000 |
| 1.1.15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). | t | 60,0000 |
| 1.1.16 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 60,0000 |
| 1.1.17 | TsI50A5 | Transportarea deșeuri de construcții cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 60,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutii Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Zidarie, consolidari |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti, pereti despartitori |  |  |
| 1.2.1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, cat II | m3 | 1,6000 |
| 1.2.2 | CD51C | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m. | 100m2 | 0,1850 |
| 1.2.3 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. | buc | 24,0000 |
| 1.2.4 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 36,0000 |
| 1.2.5 | IzF10A | Strat termoizolator la pereti si plansee, din placi termoizolatoare, Polistiren expandat M25 gr 20mm | m2 | 3,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Pereti, pereti despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Ranforsarea golului de usa |  |  |
| 1.2.6 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . | t | 0,2200 |
| 1.2.7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,2200 |
| 1.2.8 | CK35A | Bulon de ancorare M16 L=400 | buc | 8,0000 |
| 1.2.9 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. | buc | 8,0000 |
| 1.2.10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile. | m2 | 2,4000 |
| 1.2.11 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu | m3 | 0,1000 |

|  |  | mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. | m2 | 3,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Ranforsarea golului de usa |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Soluții Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Usi, Vitralii, Ferestre |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Blocuri de usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 12,1800 |
| 1.3.2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Blocurile de usa, confectionate din profil PVC lat pentru usa, latime minima 50 mm, armatura otel zincat U min. 1.5 mm, placate cu sandwich 24mm, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 2,6300 |
| 1.3.3 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice. (Vitralii inclusiv usile, confectionate din profil PVC lat pentru usa, latime minima 50 mm, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM) | m2 | 19,2000 |
| 1.3.4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului de min 50mm, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat în RM.) | m2 | 14,8500 |
| 1.3.5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm | m | 10,6000 |
| 1.3.6 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm | m | 10,6000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutii Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 4. Pardoseli |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 4.1. Pardoseli P1 |  |  |
| 1.4.1 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 63,1200 |
| 1.4.2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 63,1200 |
| 1.4.3 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 | 63,1200 |
| 1.4.4 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat. | m2 | 63,1200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Pardoseli P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Pardoseli P2 |  |  |
| 1.4.5 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 17,9000 |
| 1.4.6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 17,9000 |
| 1.4.7 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de | m2 | 17,9000 |

|  |  | strat suport din mortar M 100-T, se adauga (2cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.8 | IzF01D1 K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, in doua straturi. | m2 | 17,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Pardoseli P2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Pardoseli P3 |  |  |
| 1.4.9 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m | 41,2000 |
| 1.4.10 | CG16A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. | m2 | 45,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli P3 |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Soluții Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 5. Finisări interioare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavane |  |  |
| 1.5.1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm | m2 | 41,8500 |
| 1.5.2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,3500 |
| 1.5.3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 84,3500 |
| 1.5.4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,3500 |
| 1.5.5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 84,3500 |
| 1.5.6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,3500 |
| 1.5.7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 84,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 1.5.8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | 439,5400 |
| 1.5.9 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. | m2 | 439,5400 |
| 1.5.10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 67,5000 |
| 1.5.11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 372,0400 |
| 1.5.12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 372,0400 |
| 1.5.13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 372,0400 |
| 1.5.14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 372,0400 |
| 1.5.15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 372,0400 |
| 1.5.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 372,0400 |
| 1.5.17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 372,0400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Pereti |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-1. Solutii Arhitecturale Constructive (SAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 6. Finisari exterioare (pandus) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.6.1 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata | m3 | 6,0000 |

|  |  | fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 10,0000 |
| 1.6.3 | TsI50A5 | Transportarea deșeuri de construcții cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 10,0000 |
| 1.6.4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Разработка с погрузкой недостающего грунта) | 100m3 | 0,0400 |
| 1.6.5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз недостающего грунта) | t | 6,5000 |
| 1.6.6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (Работы по выгрузке недостающего грунта) | 100m3 | 0,0400 |
| 1.6.7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,2000 |
| 1.6.8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,0500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 1.6.9 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 | 2,5000 |
| 1.6.10 | CA04F01 | Beton C7.5 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. | m3 | 0,3000 |
| 1.6.11 | CA04F01 | Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. | m3 | 0,9200 |
| 1.6.12 | CC01E1 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 142,9100 |
| 1.6.13 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 17,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Lucrari de betonare |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Lucrari de finisare |  |  |
| 1.6.14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 10,9000 |
| 1.6.15 | CK26B apl | Profil cu cauciuc antiderapant pentru scari montat la pandus | m | 13,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Lucrari de finisare |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод А1 ,Т3. |  |  |
| 2.1.1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tpy6a полипропиленовая Р20бар Ду 25) | m | 3,0000 |
| 2.1.2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Труба полипропиленовая Р20бар Ду 20) | m | 14,0000 |
| 2.1.3 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Труба полипропиленовая Р20бар Ду 15) | m | 18,0000 |
| 2.1.4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 35,0000 |
| 2.1.5 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm. | 10 m | 3,5000 |
| 2.1.6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 35,0000 |
| 2.1.7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 28*9 У) | m | 3,0000 |
| 2.1.8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 22*9 У) | m | 14,0000 |
| 2.1.9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind | m | 18,0000 |

|  |  | diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. (Изоляция трубы 18*6 У) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 25 mm | buc | 6,0000 |
| 2.1.11 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 28,0000 |
| 2.1.12 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din PVC, conductele avind diametrul de 15 mm | buc | 36,0000 |
| 2.1.13 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Вентиль Ду 15) | buc | 1,0000 |
| 2.1.14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Вентиль Ду 20) | buc | 2,0000 |
| 2.1.15 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm. | piesa | 1,0000 |
| 2.1.16 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Водопровод А1 ,Т3. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация C1. |  |  |
| 2.1.17 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 2,0000 |
| 2.1.18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 2,0000 |
| 2.1.19 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 1,0000 |
| 2.1.20 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка) | buc | 1,0000 |
| 2.1.21 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
| 2.1.22 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,0000 |
| 2.1.23 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 2.1.24 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель электрический) | buc | 1,0000 |
| 2.1.25 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm. (Трап Ду50) | buc | 1,0000 |
| 2.1.26 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба ПП Ду 100) | m | 8,0000 |
| 2.1.27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Труба ПП Ду 100 - Фитинги 30 %) | m | 2,4000 |
| 2.1.28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба ПП Ду 50) | m | 14,0000 |
| 2.1.29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба ПП Ду 50 - Фитинги 30 %) | m | 4,2000 |
| 2.1.30 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv. | 10 m | 2,2000 |
| 2.1.31 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Противопожарные муфты Д 100) | buc | 3,0000 |
| 2.1.32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 11,0000 |
| 2.1.33 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm. | piesa | 1,0000 |
| 2.1.34 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Канализация C1. |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| Nr. ¦ Simbol norme ¦ | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

|  | si Cod resurse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm. (NOTA: Se exclud resursele materiale) | set | 1,0000 |
| 2.2.2 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (NOTA: Se exclud resursele materiale) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-2. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.1 | Pretul furnizorului | Счетчик холодной воды Д 15 | buc | 1,0000 |
| 2.3.2 | Pretul furnizorului | Вентиль Д 15 | buc | 1,0000 |
| 2.3.3 | Pretul furnizorului | Обратный клапан Д 15 | buc | 1,0000 |
| 2.3.4 | Pretul furnizorului | Фильтр Д 15 | buc | 1,0000 |
| 2.3.5 | Pretul furnizorului | Переход Д15x20 | buc | 1,0000 |
| 2.3.6 | Pretul furnizorului | Переход Д 15x25 | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-3. Incalzire (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI therm X2 Profil-K" 22K 500x400, complet echipat, sau echivalent) | buc | 7,0000 |
| 3.1.2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, ("KERMI therm X2 Profil-K" 22K 500x800, complet echipat, sau echivalent) | buc | 1,0000 |
| 3.1.3 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. прямой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent | buc | 6,0000 |
| 3.1.4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка RA2994 Du 15 "Danfoss", sau echivalent | buc | 6,0000 |
| 3.1.5 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный угловой RLV Du 15 "Danfoss", sau echivalent | buc | 10,0000 |
| 3.1.6 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба композитная PN25, D=20x2,8) | m | 75,0000 |
| 3.1.7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, (Полипропиленовая труба композитная PN25, D=25x3,5) | m | 10,0000 |
| 3.1.8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 85,0000 |
| 3.1.9 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 85,0000 |
| 3.1.10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (TUB IZOLATIE PT INSTALATII INCALZIRE D.22x9mm) | m | 75,0000 |
| 3.1.11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (TUB IZOLATIE PT INSTALATII INCALZIRE D.28x9mm) | m | 10,0000 |
| 3.1.12 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 20,0 mm (Угол 90 PPR) | buc | 20,0000 |
| 3.1.13 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm (Угол 90 PPR) | buc | 10,0000 |
| 3.1.14 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 20,0 mm (Тройник PPR 20x20) | buc | 20,0000 |
| 3.1.15 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm (Тройник PPR 25x20) | buc | 4,0000 |
| 3.1.16 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,0000 |
| 3.1.17 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 14,0000 |
| 3.1.18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si | kg | 15,0000 |

recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Гильза для прохода через стену D32 - 14 buc.)

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Ventilare (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка наружная ALU D125) | buc | 2,0000 |
| 4.1.2 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canal D125 s=0.5mm) | m2 | 1,2000 |
| 4.1.3 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм с фольгипованным покровным слоем) | m2 | 1,0000 |
| 4.1.4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidărie (Приточное устройство Duco Klep 80 SR) | buc | 1,0000 |
| 4.1.5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вытяжная решетка регулируемая с клапаном 250x200) | buc | 1,0000 |
| 4.1.6 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700И000 mm. | m2 | 10,5000 |
| 4.1.7 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind perimetrul 700И000 mm. (Фасонные детали) | m2 | 3,0000 |
| 4.1.8 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм с фольгипованным покровным слоем) | m2 | 13,0000 |
| 4.1.9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт круглый ЗК с. 5.904-51) | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Ventilare (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.1 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Soler&Palau 100 CRZ Silent) | buc | 2,0000 |
| 4.2.2 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Prana 200C) | buc | 2,0000 |
| 4.2.3 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Prana 200G) | buc | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-4. Ventilare (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3.1 | Pretul furnizorului | Вентилятор Soler&Palau 100 CRZ Silent "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc) | set | 2,0000 |
| 4.3.2 | Pretul furnizorului | Приточно - вытяжной клапан с рекуперацией Prana 200C "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc) | set | 2,0000 |
| 4.3.3 | Pretul furnizorului | Приточно - вытяжной клапан с рекуперацией Prana 200G "sau echivalent" (complet echipat, inclusiv elementele de prindere etc) | set | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Cazangerie (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 5.1.1 | IC30M | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4", Тройник с резьбой для манометра Д 20 мм | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Обратный клапан д20мм | buc | 1,0000 |
| 5.1.3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д20мм | buc | 3,0000 |
| 5.1.4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Шаровой кран д25мм | buc | 3,0000 |
| 5.1.5 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д20mm | buc | 1,0000 |
| 5.1.6 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый д25mm | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Cazangerie (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.1 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw. (Котел газовый THERM 23 TCLN "sau echivalent") | buc | 1,0000 |
| 5.2.2 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm. (Газоход котла коаксиальный Д 100/Д 60) | buc | 1,0000 |
| 5.2.3 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4". (Регулятор давления после себя Danfoss SAVD Ду15мм "sau echivalent") | buc | 1,0000 |
| 5.2.4 | 11-02-002-01 | Манометр Р=6 бар | buc | 3,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-5. Cazangerie (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3.1 | Pretul furnizorului | Котел газовый THERM 23 TCLN "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 5.3.2 | Pretul furnizorului | Газоход котла коаксиальный Д 100/Д 60 ^=1000мм - 1шт, L=500мм - 1шт, отвод 90 - 1шт, оголовок - 1шт) | buc | 1,0000 |
| 5.3.3 | Pretul furnizorului | Регулятор давления после себя Danfoss SAVD Ду15мм "sau echivalent" | buc | 1,0000 |
| 5.3.4 | Pretul furnizorului | Манометр Р=6 бар | buc | 3,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.1 | GB01A | Robinet cu flanse, (Термозапорный клапан КТЗ-001-25-02) | buc | 1,0000 |
| 6.1.2 | GB01A | Robinet cu flanse, (Кран шаровый КШГ Ду=20) | buc | 2,0000 |
| 6.1.3 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Д 20х2,8) | m | 10,0000 |
| 6.1.4 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 10,0000 |
| 6.1.5 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 10,0000 |
| 6.1.6 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 1,0000 |
| 6.1.7 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. | kg | 4,0000 |
| 6.1.8 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. | buc | 1,0000 |
| 6.1.9 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Футляр ст. Д-57 L=500 ГОСТ10704-91) | buc | 1,0000 |

| 6.1.10 | IA52A | Cutie metalica pentru protecția contorului de gaze (Шкаф металлический | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вентилируемый для счетчика газа G-4^ |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.1 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1". | buc | 1,0000 |
| 6.2.2 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1". | buc | 1,0000 |
| 6.2.3 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. | buc | 1,0000 |
| 6.2.4 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5. | buc | 2,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-6. Alimentarea cu gaze interioare (AGI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.1 | Pretul furnizorului | Счетчик газовый G^ | buc | 1,0000 |
| 6.3.2 | Pretul furnizorului | Быстродействующий газовый клапан-отсекатель ф20 мм "Riello" | buc | 1,0000 |
| 6.3.3 | Pretul furnizorului | Пробоотборник д-15 | buc | 1,0000 |
| 6.3.4 | Pretul furnizorului | Автономный пожарный извещатель | buc | 1,0000 |
| 6.3.5 | Pretul furnizorului | Индикатор по метану и СО (Страж) 110 УМ | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.1.1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,0000 |
| 7.1.2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 16,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou de distribuție PDP |  |  |
| 7.2.1 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн-12з-0 IP-31 PRO) | buc | 1,0000 |
| 7.2.2 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 7,0000 |
| 7.2.3 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 1,0000 |
| 7.2.4 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Panou de distribuție PDP |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou de evidență PDI |  |  |
| 7.2.5 | 08-03-572-3 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (ЩРн-36з-0 IP-31 PRO) | buc | 1,0000 |
| 7.2.6 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. (Установка выключателей и приборов) | buc | 14,0000 |
| 7.2.7 | Pretul furnizorului | Șină PE ШНИ | buc | 1,0000 |
| 7.2.8 | Pretul furnizorului | Șină N ШНИ | buc | 1,0000 |

|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Panou de evidență PDI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabluri / conductoare |  |  |
| 7.2.9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 5,4400 |
| 7.2.10 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3 х 2.5 mm2 BBrHrLS | m | 196,0000 |
| 7.2.11 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3 х 1.5 mm2 BBrHrLS | m | 195,0000 |
| 7.2.12 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductor din cupru, ilum de veghe cu izolație dublă din PVC, secțiunea 3 х 1.5 mm2 BBrHrLS | m | 153,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Cabluri / conductoare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Tub tehnic de protectie |  |  |
| 7.2.13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (exclusiv materialele) | 100 m | 4,8000 |
| 7.2.14 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, D - 20 mm. | m | 190,0000 |
| 7.2.15 | Pretul furnizorului | Tub tehnic de protecție din PVC, D - 16 mm. | m | 290,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Tub tehnic de protectie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Plafoniere |  |  |
| 7.2.16 | 08-03-594-11 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 0,2600 |
| 7.2.17 | 08-03-594-10 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,0900 |
| 7.2.18 | 08-03-593-10 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori de iluminat de perete. | 100 buc | 0,0200 |
| 7.2.19 | Pretul furnizorului | Plafonieră ДВО 6566, 36 W gradul de protectie IP 20 | buc | 26,0000 |
| 7.2.20 | Pretul furnizorului | Plafonieră ДПО 3040, 12 W gradul de protectie IP 54 | buc | 9,0000 |
| 7.2.21 | Pretul furnizorului | Indicator Exit cu indicarea direcției de evacuare CCA 1003, 2.4 W, cu acumuator (Ni-Cd), montare aparentă, (grad de protecție IP 20) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Plafoniere |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Intrerupatoare, prize, cutie(doza) |  |  |
| 7.2.22 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor bipolar, montare încorporată | 100 buc | 0,0600 |
| 7.2.23 | 08-03-591-2 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Întreruptor monopolar, montare încorporată | 100 buc | 0,1200 |
| 7.2.24 | 08-03-591-8 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priză, montare aparentă | 100 buc | 0,0100 |
| 7.2.25 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priză, montare încorporată | 100 buc | 0,1800 |
| 7.2.26 | 08-03-530-2 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A. (КМИ) | buc | 1,0000 |
| 7.2.27 | 08-03-591-7 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 7.2.28 | Pretul furnizorului | Întreruptor bipolar, montare încorporată IP 54, Inom - 10A, Unom - 250V, (seria „КАВРТА”) БО10-1-0-КБ | buc | 3,0000 |
| 7.2.29 | Pretul furnizorului | Întreruptor bipolar, montare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V, (seria „КАВРТА”) BC10-2-1-^ | buc | 3,0000 |
| 7.2.30 | Pretul furnizorului | Întreruptor monopolar, montare încorporată IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V, (seria „КАВРТА”) BC10-1-1-^ | buc | 12,0000 |
| 7.2.31 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecție, montare aparentă, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V, PC620-3-^6 | buc | 1,0000 |
| 7.2.32 | Pretul furnizorului | Priză cu contact de protecție, montare încorporată, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V. PCui10-3-^ | buc | 18,0000 |
| 7.2.33 | Pretul furnizorului | Bloc de prize semicoloană cu alimentarea prin pardoseală I-16A, IP-40, (mod de fixare de pardosea) h=0,25 m, Schneider | buc | 6,0000 |
| 7.2.34 | Pretul furnizorului | Cutie de distribuție (Doze) | buc | 5,0000 |
| 7.2.35 | Pretul furnizorului | Cutie pentru prize cu imbinare adincita | buc | 36,0000 |
| 7.2.36 | Pretul furnizorului | Demaror electromagnetic КМИ 20-20 | buc | 1,0000 |
| 7.2.37 | Pretul furnizorului | Buton start / stop, cu cutie IP-65 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Intrerupatoare, prize, cutie(doza) |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-7. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3.1. Panou de distribuție PDP |  |  |
| 7.3.1 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție cu lacăt, montare aparentă, IP 31 pentru 12 module, dotat cu : ЩРн-12з-0 IP-31 PRO | buc | 1,0000 |
| 7.3.2 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 32A, 1P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.3 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16 A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 7.3.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6 A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 7.3.5 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 3 A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Panou de distribuție PDP |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Panou de evidență PDI |  |  |
| 7.3.6 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție cu lacăt, montare aparentă, IP 31 pentru 36 module, dotat cu : ЩРн-36з-0 IP-31 PRO | buc | 1,0000 |
| 7.3.7 | Pretul furnizorului | Întreruptor de sarcină IP 20, Inom - 20 A, 1P. ВН-32 | buc | 1,0000 |
| 7.3.8 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6 A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 4,0000 |
| 7.3.9 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 3 A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 2,0000 |
| 7.3.10 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom - 10A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 | buc | 4,0000 |
| 7.3.11 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom - 6A (Idif -30mA), 2P, tip C АВДТ-32 | buc | 2,0000 |
| 7.3.12 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu protecție diferențială IP 20, Inom - 16A (Idif -10mA), 2P, tip B АВДТ-32 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Panou de evidență PDI |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Comunicațiile telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.1.1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii. (Dulap 19'' 6U telecomunicatii ) | buc | 1,0000 |
| 8.1.2 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: yKB-Приемник | buc | 4,0000 |
| 8.1.3 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec) | buc | 1,0000 |
| 8.1.4 | 10-01-014-02 | Tablou de comutate linii de conectare (Патч-панель 24-porta, 1U cat.5e UTP) | buc | 1,0000 |
| 8.1.5 | 10-08-003-6 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник безперебойного питания UPS 700VT) | buc | 1,0000 |
| 8.1.6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Розетка | buc | 21,0000 |
| 8.1.7 | Pretul furnizorului | Розетка информационная компьютерная cat^ | buc | 10,0000 |
| 8.1.8 | Pretul furnizorului | Розетка телефонная cat.5e | buc | 10,0000 |
| 8.1.9 | Pretul furnizorului | Розетка телевидения | buc | 1,0000 |
| 8.1.10 | Pretul furnizorului | Монтажная коробка | buc | 21,0000 |
| 8.1.11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e 1m | buc | 10,0000 |
| 8.1.12 | Pretul furnizorului | Patch Cord UTP cat.5e 1m | buc | 10,0000 |
| 8.1.13 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. | 1 km | 0,5000 |
| 8.1.14 | Pretul furnizorului | Кабель связи UTP кат. 5e (медный) | m | 480,0000 |
| 8.1.15 | Pretul furnizorului | Кабель FO | m | 20,0000 |
| 8.1.16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,0000 |
| 8.1.17 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д20мм | m | 100,0000 |
| 8.1.18 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,5000 |
| 8.1.19 | Pretul | Напольный кабели канал 50x12 | m | 50,0000 |

|  | furnizorului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 4,0000 |
| 8.1.21 | Pretul furnizorului | Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 | m | 400,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-8. Comunicațiile telefonice si de semnalizare (TS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.2.1 | Pretul furnizorului | Dulap 19'' 6U telecomunicatii | buc | 1,0000 |
| 8.2.2 | Pretul furnizorului | УКВ-Приемник | buc | 4,0000 |
| 8.2.3 | Pretul furnizorului | Switching 1U, 24 port, 100 Md/sec | buc | 1,0000 |
| 8.2.4 | Pretul furnizorului | Патч-панель 24-porta, 1U cat.5e UTP | buc | 1,0000 |
| 8.2.5 | Pretul furnizorului | Источник безперебойного питания UPS 700VT | buc | 1,0000 |
| 8.2.6 | Pretul furnizorului | Сетевой фильтр для 5 розеток 1.5м | buc | 5,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu (SI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1.1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Контрольная панель на 4 зон. FP9000L-4) | buc | 1,0000 |
| 9.1.2 | 10-08-003-6 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП ) | buc | 1,0000 |
| 9.1.3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1. (Аккумулятор 12В.7А/ч) | buc | 2,0000 |
| 9.1.4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor. (Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107) | buc | 1,0000 |
| 9.1.5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%) ИП212/14Ш) | buc | 12,0000 |
| 9.1.6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1) | buc | 2,0000 |
| 9.1.7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-1) | buc | 1,0000 |
| 9.1.8 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1. (Передатчик 1-канальный ATS-100) | set | 1,0000 |
| 9.1.9 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П". | t | 0,0010 |
| 9.1.10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Реле РПУ-2) | buc | 1,0000 |
| 9.1.11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103) | buc | 1,0000 |
| 9.1.12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. | 1 km | 0,1600 |
| 9.1.13 | Pretul furnizorului | Кабель емкостью 2х0,5 LK-FLEX-053/CU2x0.5 | m | 130,0000 |
| 9.1.14 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3х1,0 ВВГнг FRLS 3x1,0 | m | 30,0000 |
| 9.1.15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,5000 |
| 9.1.16 | Pretul furnizorului | Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 | m | 150,0000 |
| 9.1.17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,2000 |
| 9.1.18 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д 20 мм с зондом | m | 20,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 2-1-9. Semnalizarea de incendiu (SI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 4 зон. FP9000L-4 | buc | 1,0000 |
| 9.2.2 | Pretul furnizorului | Огнетушители углекислотный | buc | 2,0000 |
| 9.2.3 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП | buc | 1,0000 |
| 9.2.4 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 2,0000 |
| 9.2.5 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107 | buc | 1,0000 |
| 9.2.6 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой (+10%) ИП212/14Ш | buc | 12,0000 |
| 9.2.7 | Pretul furnizorului | Датчик тепловой (+10%) ИП 103-4/1 | buc | 2,0000 |
| 9.2.8 | Pretul furnizorului | Извещатели пожарный ручной ИПР-1 | buc | 1,0000 |
| 9.2.9 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 9.2.10 | Pretul furnizorului | Реле РПУ-2 | buc | 1,0000 |
| 9.2.11 | Pretul furnizorului | Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103 | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.1.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane аsfaltice. | m2 | 35,0000 |
| 10.1.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 5,2500 |
| 10.1.3 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 12,0000 |
| 10.1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 12,0000 |
| 10.1.5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m3 | 0,0530 |
| 10.1.6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 9,0000 |
| 10.1.7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,0900 |
| 10.1.8 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 1,5000 |
| 10.1.9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,5000 |
| 10.1.10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,1050 |
| 10.1.11 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 0,3500 |
| 10.1.12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 35,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.2.1 | 08-03-572-5 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100. (BZUM DDE-1, 25 A) | buc | 1,0000 |
| 10.2.2 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 10.2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA 47-29) | buc | 1,0000 |
| 10.2.4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (BA 47-29) | buc | 1,0000 |

| 10.2.5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.6 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,1000 |
| 10.2.7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 0,3500 |
| 10.2.8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg. | 100m | 0,3500 |
| 10.2.9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100m | 0,3500 |
| 10.2.10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,3000 |
| 10.2.11 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 0,0300 |
| 10.2.12 | 08-02-409-8 | Teava din PE pe contructii instalate, sub pardoseli, diametru 100 mm. | 100 m | 0,3000 |
| 10.2.13 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0300 |
| 10.2.14 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. | buc | 8,0000 |
| 10.2.15 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. | 10 buc | 0,3000 |
| 10.2.16 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,0800 |
| 10.2.17 | Pretul furnizorului | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 2 х 16 mm2 АВВГ | m | 10,0000 |
| 10.2.18 | Pretul furnizorului | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolație din PVC, secțiunea 3 x 16; mm2 АПВБбШп | m | 49,0000 |
| 10.2.19 | Pretul furnizorului | Jgheab metalic 45*45*3000 | m | 3,0000 |
| 10.2.20 | Pretul furnizorului | Capac metalic 12*45*3000 | m | 3,0000 |
| 10.2.21 | Pretul furnizorului | Tub metalic gofrat cu izolație PVC, 25 mm Р3-ЦП 25 | m | 10,0000 |
| 10.2.22 | Pretul furnizorului | Țeavă din PE, D - 100 mm, cu dublu perete L = 3 m | m | 30,0000 |
| 10.2.23 | Pretul furnizorului | Nituri D 4mm | buc | 8,0000 |
| 10.2.24 | Pretul furnizorului | Papuc de cablu din aluminiu pentru secțiunea - 16 mm2, ГОСТ 9581-80 TA (KBT) | buc | 8,0000 |
| 10.2.25 | Pretul furnizorului | Cărămidă plată: 240x115x63 | buc | 175,0000 |
| 10.2.26 | Pretul furnizorului | Nisip cernut | m3 | 4,2000 |
| 10.2.27 | Pretul furnizorului | Pietriș tip M 300 | m3 | 4,2000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.3.1 | Pretul furnizorului | Panou de distribuție, pentru instalare exterioară, dotat cu ruptor și întrerupător automat, modul pentru contor conectare directă CE, BZUM DDE-1 25 A | buc | 1,0000 |
| 10.3.2 | Pretul furnizorului | Ruptor, IP 00, Inom - 40 A. 2P BH 32 | buc | 1,0000 |
| 10.3.3 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25 A, 1P, tip B BA 47-29 | buc | 1,0000 |
| 10.3.4 | Pretul furnizorului | Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32 A, 1P, tip C BA 47-29 | buc | 1,0000 |

| Obiectul: Deviz local nr. 6-1-1. Alimentarea cu gaze exterioare (AGE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 11.1.1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice. | m2 | 10,0000 |
| 11.1.2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 1,5000 |
| 11.1.3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,3500 |
| 11.1.4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, | m3 | 4,0000 |

|  |  | pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 9,0000 |
| 11.1.6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,0000 |
| 11.1.7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,3000 |
| 11.1.8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 0,1000 |
| 11.1.9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 11.1.10 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm. (Труба Д32х3,0 PE80 SDR11 с учетом укладки змейкой SM GOST R 50838:2005) | m | 40,0000 |
| 11.1.11 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". | m | 40,0000 |
| 11.1.12 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1". | m | 40,0000 |
| 11.1.13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта d32 PE100 SDR11 MB) | buc | 2,0000 |
| 11.1.14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переходник ПЭ/сталь «USTR» d32/25 PE100 SDR11) | buc | 1,0000 |
| 11.1.15 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. (Футляр из ст. трубы Д150mm L=1.5m) | m | 1,5000 |
| 11.1.16 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Д 25х2,8) | m | 4,0000 |
| 11.1.17 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 4,0000 |
| 11.1.18 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 4,0000 |
| 11.1.19 | GB01A | Robinet cu flanse, (Кран шаровый КШ Ду=25) | buc | 1,0000 |
| 11.1.20 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 1"-2" la montare. (Контрольная трубка 5-905-8) | buc | 2,0000 |
| 11.1.21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Опора Ду50 Н=1,5м) | kg | 25,0000 |
| 11.1.22 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email). | m2 | 0,8000 |
| 11.1.23 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). | m3 | 0,1000 |
| 11.1.24 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg. | 100m | 0,4000 |
| 11.1.25 | Pretul furnizorului | Алюминеевый провод сеч 2,5 | m | 40,0000 |
| 11.1.26 | Pretul furnizorului | Сигнальная лента | m | 40,0000 |
| 11.1.27 | 08-02-472-7 | Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,1500 |
| 11.1.28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. | 10 buc | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |

| Obiectul: Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Deviz local nr. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. Pavaj vibropresat gr 60 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 1,5000 |
| 12.1.2 | TsD07E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% . | 100m3 | 0,3000 |
| 12.1.3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 22,5000 |
| 12.1.4 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. | m3 | 7,5000 |
| 12.1.5 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de min. 6cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 150,0000 |
| 12.1.6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton1000*300*150 | m | 55,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Pavaj vibropresat gr 60 mm |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Inverzirea teritoriului |  |  |
| 12.1.7 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime. | m2 | 90,0000 |
| 12.1.8 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 0,9000 |
| 12.1.9 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. | m3 | 0,8000 |
| 12.1.10 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot. Розы многоцветные. | buc | 20,0000 |
| 12.1.11 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti. | 100m2 | 0,9000 |
| 12.1.12 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor. Копка посадочных мест для пересаживаемых деревьев 0,6х0,6х0,6м | m3 | 0,9000 |
| 12.1.13 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot. Посадка деревьев | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Inverzirea teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 12.1.14 | TsH91A | Instalarea bancilor. | buc | 4,0000 |
| 12.1.15 | TsH91B | Instalarea urnelor. | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;