Achiziţionarea reactivelor imunohistochimice pentru hematologie care sunt compatibile cu  autostainere (Epredia 480s  sau Link48 )

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cantitatea/ U/M | Cerințele tehnice | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD30 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD5 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi monoclonal CD10 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD1a | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD15 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD23 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal BCL2 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal BCL6 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Polyoclonal CD3 | 150/teste | Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD8 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD20 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD43 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal PAX 5 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CyclinD1 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal c- myc | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal MUM1 | 180/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal EMA | 180/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD138 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal IgG4 | 60teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD 21 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Imunoglobulin kappa lights chains | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Imunoglobulin lambda lights chains | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD163 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal ALK (clone ALK 1) | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p40 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal b-cathenin | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Detection System | 4000/teste | Non-biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | Tris Buffer Saline | 4000/teste | Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | HIER Buffer | 4000/teste | Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE | Pentru un an |
|  | Antibody Diluent | 4000/teste | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit IVD-ISO CE | Pentru un an |
|  | Slides pentru IHC | 8000/buc | Lame pentru IHC 25x75x1mm cu suprafata adeziva | Pentru un an |

Sef serviciu Anatomie Patologica                                                      Inga Chemencedji