	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str.Moscovei 20
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-17 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	600,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	156,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	156,00

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	300,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	6,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	6,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,24

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,30

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,90

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	1,50

	4
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	426,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	76,68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	76,68

	5
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,150



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,903

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,691



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,16

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	107,520



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	27,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	3 037,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	105,991

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	97,184

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	55,273

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	55,273

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	55,273

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,520



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	9,15

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	341,700



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	88,159

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	3 037,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	151,85

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	151,85

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	2,130



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	2,194

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,639

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	3 037,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	455,55

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	356,848

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	11,389

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	41,759

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	43,277

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,950



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	35,668

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,95

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	5,53

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	60,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	59,40

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	69,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	6,00

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	12,60

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	25,20

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	395,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	229,179

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	6,241

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	400,925

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	632,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	3 108,65

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,975

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	16,906

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	7,90

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Tartan tip 1



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	4,696

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,52

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,728

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	5,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,148

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	5,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,52

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,092

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,184

	19
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,021



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,022

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,006

	20
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	52,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	6,24

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	6,11

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,195

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,715

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,741

	21
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	52,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	6,24

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	13,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,60

	22
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	52,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	34,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,16

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	291,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	416,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	127,92

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	5. Tartan tip 2



	23
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,380



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	12,461

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,38

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,932

	24
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	13,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	13,662

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	15,87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,38

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,898

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	5,796

	25
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,055



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,057

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,017

	26
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	138,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	16,56

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	16,215

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,518

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,898

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,967

	27
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	138,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	16,56

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	34,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,90

	28
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	138,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	92,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	11,04

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	772,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 104,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	339,48

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	5,52

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	6. Tartan tip 3



	29
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	18,963

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,10

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,94

	30
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	21,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,79

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	24,15

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,41

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,82

	31
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,084



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,087

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,025

	32
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	210,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	25,20

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	24,675

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,787

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	2,888

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	2,992

	33
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	210,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	25,20

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	52,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,50

	34
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	210,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	140,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	16,80

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 176,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 680,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	516,60

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	8,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	7. Borduri



	35
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	300,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	45,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	132,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	13,50

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	876,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,40

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	301,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,80

	36
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	10,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	1,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	1,80

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	0,48

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	10,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,03

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	10,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,03

	37
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	490,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	58,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	88,20

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	23,52

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	499,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,47

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	492,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,47

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	8. Suprafata inverzita



	38
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,690



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,552

	39
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	117,300



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	30,263

	40
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,690



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,248

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,003

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,276

	41
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	690,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	75,90

	42
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	6,900



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	33,258

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	27,324

	43
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	6,900



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	4,554

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	6,90

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	2,663

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	9. Mobilier urban



	44
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	16,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	30,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	7,20

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	77,60

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	16,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,576

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,40

	45
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	16,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	9,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	7,20

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	77,60

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	16,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,344

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	2,40

	46
	TsH91A
	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	15,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	38,80

	
	25132066214654
	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6
	buc
	1,0000
	8,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,288

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Intrare in blocuri



	10.1. Scari/Rampe



	47
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,060



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	0,123

	48
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	84,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,69

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	71,91

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,423

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	25,38

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	25,38

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	2,538

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	2,538

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	10,998

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,085

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,085

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	10,152

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	1,692

	49
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 507,480



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	145,434

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	7,522

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 570,167

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	25,075

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	702,094

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,507

	50
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	18,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	91,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	8,46

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	19,848

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	2,905

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	11,28

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	5,264

	51
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	6,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	1,86

	52
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,060



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	0,529

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	0,566

	53
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	190,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	732,45

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	193,80

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	1 102,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	28,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	38,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	3,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,95

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	65,17

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	6,84

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	1,368

	54
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	177,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	159,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	26,55

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	61,95

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	182,31

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	182,31

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	22,125

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	1 017,75

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	3,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	5,31

	55
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	16,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	61,68

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	16,32

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	92,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	2,40

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	3,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,32

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,08

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	5,488

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,576

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,115

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	10.2. Balustrada



	56
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	200,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	6,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	44,00

	57
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	200,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	40,00

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	200,00

	58
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	200,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	66,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	20,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	66,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,20

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	2,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,00

	59
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	868,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	164,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	8,68

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	8,68

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	868,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	4,34

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	6,944

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	8,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	17,36

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	17,36

	60
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,868



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	6,319

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	10,416

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	5,208

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,729

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	2,604

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	1,302

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	10.3. Tamplarii



	61
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 8 buc

	m2
	
	20,160



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	75,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	9,072

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	3,83

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	5,443

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	20,16

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	5,443

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,722

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	27,418

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,081

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,08

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	15,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,403

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	10.4. Alte lucrari



	62
	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m

	100m2
	
	0,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800
	24,456

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	4,974

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	588,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	36,852

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	9,164

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000
	0,20

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	12,00

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,46

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3600
	0,072

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,43

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900
	0,058

	63
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	28,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	6,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,14

	
	26641021020164
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,48

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,08

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,16

	64
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	26641021020164
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	65
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	20,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	2,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	8,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	66
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	20,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	24,40

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	46,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,08

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


