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	Cationit
	
	
	
	Cationit: forma Na+ schimbător de ioni;
Aspect: particule sferice transparente;
Capacitatea de schimb, g: echiv/1, nu mai puțin de 1.9;
Conținutul umidității: 46-50%;
Dimensiunile particulelor: < 300 microni, % - 0,2%;
Cationit de tip Purolite C100EC sau echivalentul
	
	



*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat.
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	24962000-5
	Cationit
	m3
	6,00
	
	
	
	
	Termenul de livrare a bunurilor - se va livra integral din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului, în termen de până la 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului.
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