CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   BENEFICIAR: PRIMARIA SATULUI COPCEAC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie BENEFICIAR: PRIMARIA SATULUI COPCEAC

3. Obiectul achiziţiilor  CEF 7kW, s.Copceac, str.Boris Glavan 45   NLC7234350

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Фундаменты и металлоконструкции |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) | m3 | 1,40 |
| 2 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)-арматура Ф10А 400С-17шт | kg | 4,20 |
| 3 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 М250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) М250 | m3 | 1,40 |
| 4 | CL18Aприм | Confectii metalice diverse din profile laminate- pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия - для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )--Свая-стойки, подкосы, раскосы, балки (согласно проекта Profil Hecim) | kg | 339,00 |
|  |  | 1.2. Строительные работы по электрике |  |  |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, средний грунт) -12м*0,5*0,9=5,4 | m3 | 5,40 |
| 6 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee- Устройство постели при одном кабеле в траншее из песка | 100 m | 0,12 |
| 7 |  | Nisip-песок= 12м*0,3*0,5 | m3 | 1,80 |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu-Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля | 100 m | 0,12 |
| 9 |  | Caramizi ceramice pline 250 x 120 x 65 mm-кирпич строительный полнотелый | buc | 50,00 |
| 10 |  | Лента сигнальная предупредительная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"-12м | buc | 1,00 |
| 11 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт) | m3 | 3,50 |
|  |  | 1.3. Восстановление асфальта |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ,18см)-фр,40-70мм | m3 | 0,40 |
| 13 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную) | m2 | 2,40 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) | m2 | 2,40 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 15 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg -КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ)- АПвБбШв 5*4мм2-12м в траншее и в щитке=8м | 100 m | 0,20 |
| 16 |  | Кабель силовой, бронированный лентами, с алюминиевыми жилами в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ, ГОСТ 31996-2012: АПвБбШв 5х4мм2- =21м с учетом резерва | m | 21,00 |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2-Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 m | 0,15 |
| 18 |  | Провод установочный, с медной жилой, с изоляция из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкий уровень дымо и газовыделения, низкий уровень токсичности продуктов горения ГОСТ 22483-77 сеч. 1х4 мм2 марка ПВ1-нг(А)-LSLTx | m | 15,00 |
| 19 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10mm2-Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 10 | 100 m | 0,15 |
| 20 |  | Провод установочный, с медной жилой, с изоляция из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, низкий уровень дымо и газовыделения, низкий уровень токсичности продуктов горения ГОСТ 22483-77 сеч. 1х10 мм2 марка ПВ1-нг(А)-LSLTx | m | 15,00 |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2-Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m -без стоимости (Прокладка кабеля 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2) Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m -без стоимости | 100 m | 2,70 |
| 22 |  | Кабель солнечный H1Z2Z2-K 1 * 6 мм2 Красный | m | 90,00 |
| 23 |  | Кабель солнечный H1Z2Z2-K 1 * 6 мм2 черный | m | 90,00 |
| 24 |  | Кабель солнечный H1Z2Z2-K 1 * 6 мм2 желто-зеленый | m | 90,00 |
| 25 | IB19Aприм | Panou radiant cu sursa proprie de ardere, avind lungimea de 6,0 m (Установка солнечных панелей в комплексе с комплектующими Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP)-стоимость в оборудовании | buc | 14,00 |
| 26 |  | Герметичный разъем для солнечной энергетики EN50618; EN50289-4-17; 1000V DC; 1.5kV DC; Female; PV-KBT4/6IIUR Socket | buc | 15,00 |
| 27 |  | Герметичный разъем для солнечной энергетики EN50618; EN50289-4-17; 1000V DC; 1.5kV DC; Male;; PV-KST4/6IIUR Plug | buc | 15,00 |
| 28 | 08-01-101-1прим | Convertizor, masa pina la 0,15 t (Монтаж инвертора Deye ON GRID, 10kW, SUN-10K-G05)стоимость в оборудовании | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze-монтаж -электронный счетчик прямого включения, 230/400В с GSM модулем--стоимость в оборудовании | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-автоматический выключатель Iр.=16А марка ВА47-29/3/С16А--стоимость в оборудовании | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 в комплекте--стоимость в оборудовании | buc | 1,00 |
| 32 |  | Патрон для предохранителей постоянного тока EFH 10 DC 2P, 1000V DC | buc | 2,00 |
| 33 |  | Плавкий предохранитель DC 16A/1000V | buc | 4,00 |
| 34 |  | Разрядник для фотогальванических систем (PV) ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350) RC | buc | 2,00 |
| 35 |  | DIN-рейка 600мм | buc | 2,00 |
| 36 |  | Шина N нулевая на DIN-рейке 2х7 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Шина PE (медь габ.2) l=418мм | buc | 1,00 |
| 38 |  | Шина уравнивания потенциалов OBO BETTERMANN 5015111, для наружной установки | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 39 |  | Электронный счетчик прямого включения, 230/400В с GSM модулем, марка ZMG310 CR+GSM+Antena | buc | 1,00 |
| 40 |  | Aвтоматический выключатель Iр.=16А марка ВА47-29/3/С16А | buc | 1,00 |
| 41 |  | Щит с монтажной паналью металлический навесной ЩМП-1-0 У IP65 IEK | buc | 1,00 |
| 42 |  | Инвертор Deye ON GRID, 10kW, SUN-10K-G05 | buc | 1,00 |
| 43 |  | Фотоэлектрическая панель, Pmax=530 Вт; Vmpp=41,40 В; Impp=12,81 А; Voc=49,55 В; Isc=13,66 А; module efficiency=20,8%; Toperate=-40°C до +85°C; Weight=28,9 кг; Dimensions (L*W*H)=2278*1134?35 мм; Степень защиты=IP68 Марка Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP | buc | 14,00 |