| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-6

Retele interioare apa si canalizare. Lot 2 (10/2024-2/2A-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | AcA05H |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate conform SM EN 10240, pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul DN150 (165.1 x 4.0 mm) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500 Coeficient la manoperei=1,5500 Coeficient la utilajului=1,5500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,9800 |  |  | 859,3200 |  |
|  |  |  | 2722103305150 |  |  |  | Teava zincata DN150 (165.1 x 4.0 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 299,8800 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 47,0400 |  |
|  |  |  | 2875274009150 |  |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) DN150 (165.1 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 0,1300 |  |  | 38,2200 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 86,8000 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,6510 |  |
| 2 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=170x13 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 134,4000 |  |
|  |  |  | 2022000113170 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=170x13 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 302,8200 |  |
| 3 |  |  | SA37I |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=160 mm (159-166 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 52,0000 |  |
|  |  |  | 2875274217239 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=160 mm (159-166 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,0000 |  |
| 4 |  |  | AcA05H |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate conform SM EN 10240, pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul DN100 (108 x 4.0 mm) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,9800 |  |  | 514,8000 |  |
|  |  |  | 2722103305100 |  |  |  | Teava zincata DN100 (108 x 4.0 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 278,4600 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 43,6800 |  |
|  |  |  | 2875274009100 |  |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) DN100 (108 x 4.0 mm) |  |  |  | buc |  |  | 0,1300 |  |  | 35,4900 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 52,0000 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,3900 |  |
| 5 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=108x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 124,8000 |  |
|  |  |  | 2022000109108 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=108x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 281,1900 |  |
| 6 |  |  | SA37I aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | 28752742017208 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 7 |  |  | AcA05E |  |  | Montarea tevilor din otel, zincate conform SM EN 10255, pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul DN50 (60 х 3,5mm) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,5400 |  |  | 220,2200 |  |
|  |  |  | 2722103305050 |  |  |  | Teava zincata DN50 (60 х 3,5mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 153,1530 |  |
|  |  |  | 2873155903088 |  |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 15,0150 |  |
|  |  |  | 2875274009050 |  |  |  | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) DN50 (60 х 3,5mm) |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 22,5225 |  |
| 8 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=64x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 68,6400 |  |
|  |  |  | 202200010964 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=64x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 154,6545 |  |
| 9 |  |  | SA37F aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=50 mm (60-64 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 10,7500 |  |
|  |  |  | 28752742017205 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm (60-64 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,0000 |  |
| 10 |  |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica la capatul tevilor, a flanselor din otel zincat DN50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 62,3000 |  |
|  |  |  | 2875270000008 |  |  |  | Flansa pentru sudare din otel zincat DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 73,5000 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 28,0000 |  |
| 11 |  |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica la capatul tevilor, a flanselor din otel zincat DN100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 17,8000 |  |
|  |  |  | 2875270000011 |  |  |  | Flansa pentru sudare din otel zincat DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 8,0000 |  |
| 12 |  |  | AcA31B |  |  | Montarea prin sudura electrica la capatul tevilor, a flanselor din otel zincat DN150 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 3,0200 |  |  | 90,6000 |  |
|  |  |  | 2875270000013 |  |  |  | Flansa pentru sudare din otel zincat DN150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,5000 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1900 |  |  | 35,7000 |  |
| 13 |  |  | GD53E |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PE100 D160 PN16 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  |  | 1,8200 |  |
|  |  |  | 2523156753160 |  |  |  | Capat flansa PE100 D160 PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2940600003014 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9100 |  |  | 1,8200 |  |
|  |  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9100 |  |  | 1,8200 |  |
| 14 |  |  | AcA23B |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN150 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,0200 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 222456722081 |  |  |  | Flansa libera otel DN150 (178) PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2513736601203 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,3200 |  |
| 15 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN150 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  | 2521216703804 |  |  |  | Compensator de montaj DN150 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601203 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 16 |  |  | AcA26B |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN150 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 29,6000 |  |
|  |  |  | 2722104113435 |  |  |  | Vana fonta DN150 PN16 cu pana cauciucat (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601203 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 16,1600 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 128,0000 |  |
| 17 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 8,9000 |  |
|  |  |  | 2722104113433 |  |  |  | Vana fonta DN100 PN16 cu pana cauciucat (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 10,1000 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 80,0000 |  |
| 18 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 31,1500 |  |
|  |  |  | 2722104113430 |  |  |  | Vana fonta DN50 PN16 cu pana cauciucata (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 2513736601097 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 35,3500 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 140,0000 |  |
| 19 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 21,4500 |  |
| 20 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 14,30 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,4300 |  |
| 21 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 8,5800 |  |
| 22 |  |  | SF01B |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 52,0000 |  |
| 23 |  |  | SF02B |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 4" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 3,9000 |  |
| 24 |  |  | SF05B |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 20,8000 |  |
| 25 |  |  | AcF12B |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 6" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0062 |  |  | 1,7360 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 0,8400 |  |
| 26 |  |  | AcF11E |  |  | Spalarea tevilor din teava de otel, zincata, avind diametrul de 6" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 22,4000 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 56,0000 |  |
| 27 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul exterior x grosimea peretilor 20x2.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 182,7000 |  |
|  |  |  | 2521216717053 |  |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 d=20x2.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 295,8000 |  |
|  |  |  | 2523156719433 |  |  |  | Cot din polipropilena PN20 d=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 203,0000 |  |
|  |  |  | 2523156719453 |  |  |  | Teu egal sau redus din polipropilena PN20 d=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 130,5000 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie din polipropilena PN20 d=25x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 29,0000 |  |
|  |  |  | 2523156719533 |  |  |  | Racord olandez din polipropilena PN20 x FE d= 20x1/2" mm |  |  |  | buc |  |  | 0,6740 |  |  | 195,4600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,8000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 1,7400 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,5800 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 12,1510 |  |
| 28 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=22x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 139,2000 |  |
|  |  |  | 202200010922 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 313,6350 |  |
| 29 |  |  | SA37B aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=15 mm (20-26 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 185,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 53,6500 |  |
|  |  |  | 287527420417200 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=15 mm (20-26 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 185,0000 |  |
| 30 |  |  | SA16B |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul exterior x grosimea peretilor 25x3.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 310,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 108,5000 |  |
|  |  |  | 2521216717054 |  |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 d=25x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 316,2000 |  |
|  |  |  | 2523156719434 |  |  |  | Cot din polipropilena PN20 d=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 24,8000 |  |
|  |  |  | 2523156719454 |  |  |  | Teu egal sau redus din polipropilena PN20 d=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 220,1000 |  |
|  |  |  | 2523156719404 |  |  |  | Mufa din polipropilena PN20 d=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 21,7000 |  |
|  |  |  | 2523156719464 |  |  |  | Reductie din polipropilena PN20 d=25x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 34,1000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 6,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 1,8600 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0233 |  |  | 7,2230 |  |
| 31 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=25x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 310,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 148,8000 |  |
|  |  |  | 202200010925 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=25x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 335,2650 |  |
| 32 |  |  | SA37C aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=20 mm (26-30 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 75,9000 |  |
|  |  |  | 287527420417201 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm (26-30 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,0000 |  |
| 33 |  |  | SA16C |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul exterior x grosimea peretilor 32x4.4 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 265,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 108,6500 |  |
|  |  |  | 2521216717055 |  |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 d=32*4.4 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 270,3000 |  |
|  |  |  | 2523156719435 |  |  |  | Cot din polipropilena PN20 d=32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 21,2000 |  |
|  |  |  | 2523156719455 |  |  |  | Teu egal sau redus din polipropilena PN20 d=32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 188,1500 |  |
|  |  |  | 2523156719405 |  |  |  | Mufa din polipropilena PN20 d=32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 18,5500 |  |
|  |  |  | 2523156719466 |  |  |  | Reductie din polipropilena PN20 d=32x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 29,1500 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 5,3000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 1,8550 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0272 |  |  | 7,2080 |  |
| 34 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=35x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 265,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 127,2000 |  |
|  |  |  | 202200010935 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=35x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 286,5975 |  |
| 35 |  |  | SA37D aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=25 mm (32-36 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 151,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 55,8700 |  |
|  |  |  | 28752742017202 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 25 mm (32-36 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 151,0000 |  |
| 36 |  |  | SA16D |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul exterior x grosimea peretilor 40x5.5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 2521216717056 |  |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 d=40x5.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 61,2000 |  |
|  |  |  | 2523156719436 |  |  |  | Cot din polipropilena PN20 d=40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 2523156719456 |  |  |  | Teu egal sau redus din polipropilena PN20 d=40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 42,6000 |  |
|  |  |  | 2523156719406 |  |  |  | Mufa din polipropilena PN20 d=40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | 2523156719467 |  |  |  | Reductie din polipropilena PN20 d=40x32 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  |  | 1,7160 |  |
| 37 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=42x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 28,8000 |  |
|  |  |  | 202200010942 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=42x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 64,8900 |  |
| 38 |  |  | SA37E aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=32 mm (38-43 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 28752742017203 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm (38-43 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 39 |  |  | SA16F |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul exterior x grosimea peretilor 63x8.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 26,5000 |  |
|  |  |  | 2521216717058 |  |  |  | Teava din polipropilena PN20 SM EN ISO 15874 d=63x8,7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 51,0000 |  |
|  |  |  | 2523156719438 |  |  |  | Cot din polipropilena PN20 d=63 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2523156719458 |  |  |  | Teu egal sau redus din polipropilena PN20 d=63 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  |  | 35,5000 |  |
|  |  |  | 2523156719408 |  |  |  | Mufa din polipropilena PN20 d=63 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 3,5000 |  |
|  |  |  | 2523156719469 |  |  |  | Reductie din polipropilena PN20 d=63x40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  |  | 5,5000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  |  | 1,2500 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0353 |  |  | 1,7650 |  |
| 40 |  |  | RpIF09C |  |  | Izolatie termica flexibila din cauciuc elastomer introdusa pe conducte, de tip K-Flex ST, conductivitate termica <= 0.033W/mK la 0*C, avind diametrul si grosimea izolatiei de D=64x9 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  |  | 24,0000 |  |
|  |  |  | 202200010964 |  |  |  | Termoizolatie conducte de tip K-Flex ST D=64x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 54,0750 |  |
| 41 |  |  | SA37F aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=50 mm (60-64 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 8,6000 |  |
|  |  |  | 28752742017205 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm (60-64 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 42 |  |  | ID06A |  |  | Valva de aer, avind diametrul racordurilui de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2913134501091 |  |  |  | Valva de aer, avind diametrul racordurilui de 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2524907304522 |  |  |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
| 43 |  |  | SD12A |  |  | Supapa de unic sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul racordurilor de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,6200 |  |
|  |  |  | 2913124204422 |  |  |  | Supapa de unic sens, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul racordurilor de 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,1800 |  |
| 44 |  |  | SD05A |  |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, cu bila si fluture de actionare, PN20, avind diametrul racordurilor de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | 2875274201012 |  |  |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, cu bila si fluture de actionare, PN20, avind diametrul racordurilor de 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 253,7500 |  |
| 45 |  |  | SD07B |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare, PN20, avind diametrul racordurilor de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2875274201013 |  |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare PN20, avind diametrul racordurilor de 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 76,5000 |  |
| 46 |  |  | SD07C |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare, PN20, avind diametrul racordurilor de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 24,9400 |  |
|  |  |  | 2875274201014 |  |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare PN20, avind diametrul racordurilor de 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 87,7200 |  |
| 47 |  |  | SD07D |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare, PN20, avind diametrul racordurilor de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 2875274201015 |  |  |  | Robinet de trecere cu bila si fluture de actionare PN20, avind diametrul racordurilor de 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,5200 |  |
| 48 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 975,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 156,0000 |  |
| 49 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 97,50 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,7250 |  |
| 50 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 975,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 48,7500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 5,4900 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,2250 |  |
| 52 |  |  | SB08G |  |  | Teava din PVC SN4 pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 42,0000 |  |
|  |  |  | 2521216720158 |  |  |  | Teava din PVC SN4 pentru canalizare D=160 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 103,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0260 |  |  | 2,6000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 2,3000 |  |
| 53 |  |  | SA37I |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=160 mm (159-166 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 102,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 53,0400 |  |
|  |  |  | 2875274217239 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=160 mm (159-166 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 102,0000 |  |
| 54 |  |  | SB08E |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=110x2.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 221,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 70,7200 |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=110x2.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 227,6300 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,3150 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,3150 |  |
| 55 |  |  | SA37I aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 182,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 94,6400 |  |
|  |  |  | 28752742017208 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 182,0000 |  |
| 56 |  |  | SB08C |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=50x1.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 35,0000 |  |
|  |  |  | 25212167201681 |  |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=50x1.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 144,2000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,6800 |  |
| 57 |  |  | SA37F aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=40 mm (47-51 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 58,0500 |  |
|  |  |  | 28752742017204 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=40 mm (47-51 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 135,0000 |  |
| 58 |  |  | SB09G |  |  | Revizie din PVC SN4 cu dop filetat D=160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 49,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 17,6400 |  |
|  |  |  | 2523156717425 |  |  |  | Revizie din PVC SN4 cu dop filetat D=160 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 49,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,9400 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 1,1270 |  |
| 59 |  |  | SB09E |  |  | Revizie din polipropilena pentru canalizare cu dop filetat D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,9600 |  |
|  |  |  | 25231567210367 |  |  |  | Revizie din polipropilena cu dop filetat D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,2450 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |  |
| 60 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D=50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 7,5000 |  |
|  |  |  | 2875277330527 |  |  |  | Mufa antiincendiu D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 3,9000 |  |
| 61 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 15,5000 |  |
|  |  |  | 28752773305269 |  |  |  | Mufa antiincendiu D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 31,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 93,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,3100 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 8,0600 |  |
| 62 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 3,7700 |  |
|  |  |  | 252312672118 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm, lateral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,1300 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0591 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1969 |  |
| 63 |  |  | SB09E |  |  | Aerator coloana canalizare, din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,8400 |  |
|  |  |  | 2523156717180 |  |  |  | Aerator coloana canalizare din polipropilena (PP) D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0450 |  |
| 64 |  |  | SB09C |  |  | Aerator coloana canalizare, din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc D=50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,6600 |  |
|  |  |  | 2523156717178 |  |  |  | Aerator coloana canalizare din polipropilena (PP) D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0360 |  |
| 65 |  |  | SB09G |  |  | Cot 45* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 20,8800 |  |
|  |  |  | 2523156723000 |  |  |  | Cot 45* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 58,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 3,4800 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 1,3340 |  |
| 66 |  |  | SB09E |  |  | Cot 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 122,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 34,1600 |  |
|  |  |  | 2523156723001 |  |  |  | Cot 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 122,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 4,2700 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,8300 |  |
| 67 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 124,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 27,2800 |  |
|  |  |  | 2523156723002 |  |  |  | Cot 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 124,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,2400 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 1,4880 |  |
| 68 |  |  | SB10G |  |  | Ramificatie simpla 90* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x 110 x 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 3,2800 |  |
|  |  |  | 2523156723008 |  |  |  | Ramificatie simpla 90* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x 110 x 160 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,3680 |  |
| 69 |  |  | SB10G |  |  | Ramificatie simpla 45* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x 160 x 160 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4100 |  |  | 1,2300 |  |
|  |  |  | 2523156723009 |  |  |  | Ramificatie simpla 45* din PVC SN4 pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 x 160 x 160 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,1380 |  |
| 70 |  |  | SB10E |  |  | Ramificatie simpla 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 21,1200 |  |
|  |  |  | 2523156723005 |  |  |  | Ramificatie simpla 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 4,6200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,9800 |  |
| 71 |  |  | SB10C |  |  | Ramificatie simpla 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 12,5000 |  |
|  |  |  | 2523156723006 |  |  |  | Ramificatie simpla 45* din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 1,2000 |  |
| 72 |  |  | SB09E |  |  | Reductie excentrica din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 2523156723015 |  |  |  | Reductie excentrica din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara 110x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3000 |  |
| 73 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,1200 |  |
| 74 |  |  | SF04B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 32,10 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,5680 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 4,1175 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,9188 |  |
| 76 |  |  | SB08E |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=110x2.2 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,6000 |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=110x2.2 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 30,9000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,4500 |  |
| 77 |  |  | SA37I aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 15,6000 |  |
|  |  |  | 28752742017208 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=110 mm (107-112 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,0000 |  |
| 78 |  |  | SB08C |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=50x1.8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 25212167201681 |  |  |  | Teava din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara D=50x1.8 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 20,6000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2400 |  |
| 79 |  |  | SA37F aplicativ |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=40 mm (47-51 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 8,6000 |  |
|  |  |  | 28752742017204 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D=40 mm (47-51 mm) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 80 |  |  | SB09E |  |  | Revizie din polipropilena pentru canalizare cu dop filetat D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 1,9600 |  |
|  |  |  | 25231567210367 |  |  |  | Revizie din polipropilena cu dop filetat D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,2450 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,1050 |  |
| 81 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D=50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2875277330527 |  |  |  | Mufa antiincendiu D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,7800 |  |
| 82 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 28752773305269 |  |  |  | Mufa antiincendiu D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 1,5600 |  |
| 83 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 1,4500 |  |
|  |  |  | 252312672118 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm, lateral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0500 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,0227 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0758 |  |
| 84 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 252312672116 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm, lateral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0100 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0101 |  |
| 85 |  |  | SB09E |  |  | Aerator coloana canalizare, din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc D=110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 2523156717180 |  |  |  | Aerator coloana canalizare din polipropilena (PP) D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,0300 |  |
| 86 |  |  | SB09C |  |  | Aerator coloana canalizare, din polipropilena (PP) pentru canalizare interioara, imbinata cu garnitura de cauciuc D=50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 2523156717178 |  |  |  | Aerator coloana canalizare din polipropilena (PP) D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,0240 |  |
| 87 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
| 88 |  |  | SF04B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | RpCU06D1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (lavoar, cada dus) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 32,2000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 69,0000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 27,6000 |  |
| 90 |  |  | RpCU07E |  |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 21,1600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,2000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 2,2500 |  |  | 207,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0460 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0092 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8400 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,8400 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,7600 |  |
| 91 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din portelan, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, dimensiuni LxB - 55 x 44 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe semipedistal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 28,5000 |  |
|  |  |  | 2622102078201 |  |  |  | Lavoar din portelan dimensiuni LxB - 55 x 44 cm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 15,4530 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon tip butelie p/u lavoar, antivid, din polipropilena, debit 40 l / minut, racord - 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,3000 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava corugata din material plastic d=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Semipiedestal lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 15,4530 |  |
| 92 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din portelan de colt, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, dimensiuni LxB - 32 x 32 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe semipedistal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 2622102078203 |  |  |  | Lavoar din portelan de colt, dimensiuni LxB - 32 x 32 cm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon tip butelie p/u lavoar, antivid, din polipropilena, debit 40 l / minut, racord - 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava corugata din material plastic d=32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 0,6120 |  |
|  |  |  | 2622102453901 |  |  |  | Semipiedestal lavoar de colt |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,0604 |  |
| 93 |  |  | SB09C |  |  | Reductie din cauciuc avind diametrul de 50 x 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,7400 |  |
|  |  |  | 2523156723030 |  |  |  | Reductie din cauciuc avind diametrul de 50 x 32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,2040 |  |
| 94 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare lavoar cu pipa mobila, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind diametrul racodrduriloe 1/2" x 1/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 28,0500 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare lavoar cu pipa mobila dn=1/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 17,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336104 |  |  |  | Racord flexibil cu L=50 cm dn=1/2" x 1/8" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | SD17B |  |  | Montarea Hidrant incendiu interior, pentru tevi cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 56,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, montat suspendat, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 94,0000 |  |
| 97 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus 900x900x115 mm, din acril cu suprafata antiderapanta Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 22,2000 |  |
|  |  |  | 2875114203280 |  |  |  | Sifon de scurgere pentru cada dus |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,3600 |  |
| 98 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie ingropata, cu para dus fix de tip SET-ROT1-P sau similara dupa caracteristici, montata pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 13,8000 |  |
| 99 |  |  | IB07A |  |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 16,2000 |  |
|  |  |  | 2524906720949 |  |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 1,8000 |  |
| 100 |  |  | SB28A |  |  | Sifon cu bila rupere de jet Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,7500 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0247 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0707 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  | Dulap din metal pentru hidrant de incendiu cu loc pentru stingator dimensiuni 840x650(h)x230 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Dulap din metal pentru hidrant de incendiu cu loc pentru stingator dimensiuni 840x650x230 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 102 |  |  |  |  |  | Robinet pentru hidrant de incendiu din fonta cu filet 2" PN16, conform 671-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  | Robinet pentru hidrant de incendiu din fonta cu filet 2" PN16, conform 671-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 103 |  |  |  |  |  | Furtun de incendiu, D51 mm, L=20m, conform 14540:2014 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  | Furtun de incendiu, D51 mm, L=20m, conform 14540:2014 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 104 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GR-50, conform 671-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GR-50, conform 671-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 105 |  |  |  |  |  | Duza de incendiu de mina de tip PS-6, conform 15182-1:2019 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  | Duza de incendiu de mina de tip PS-6, conform 15182-1:2019 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,0000 |  |
| 106 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GM-50, conform 671-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GM-50, conform 671-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,0000 |  |
| 107 |  |  |  |  |  | Stingator cu pulbere 5kg, conform SM EN 3-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Stingator cu pulbere 5kg, conform SM EN 3-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 28,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3, T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | pret ofertant |  |  | Vas WC suspendat cu capac sistema Slim Soft close pe rama pentru suspendarea WC H=82 cm, testat cu o sarcina de 400 kg; rezistent la coroziune si zgarieturi, cu rezervor apa, clapeta de actionare in 2 moduri de spalare si elemente de fixare |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2654789123001 |  |  |  | Vas WC suspendat cu capac sistema Slim Soft close pe rama pentru suspendarea WC H=82 cm, testat cu o sarcina de 400 kg; rezistent la coroziune si zgarieturi, cu rezervor apa, clapeta de actionare in 2 moduri de spalare si elemente de fixare |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Cada pentru dus 900x900x115 mm, din acril cu suprafata antiderapanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2875274401595 |  |  |  | Cada pentru dus 900x900x115 mm, din acril cu suprafata antiderapanta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie ingropata, cu para dus fix de tip SET-ROT1-P sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie ingropata, cu para dus fix de tip SET-ROT1-P sau similara dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Radiator baie din otel cu elemente de sustinere in set, dimensiuni 1000(h) x 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2913124210050 |  |  |  | Radiator baie din otel cu elemente de sustinere in set, dimensiuni 1000(h) x 500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 112 |  |  | pret ofertant |  |  | Sifon fabricat din polipropilena (PP) de inalta densitate si ABS, cu rupere de flux, dotat bila si garda de apa, pentru aparate de aer conditionat, debit - 0,37 litri / secunda, cu montare aparenta si elemente de fixare in set |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2143801136 |  |  |  | Sifon fabricat din polipropilena (PP) de inalta densitate si ABS, cu rupere de flux, dotat bila si garda de apa, pentru aparate de aer conditionat, debit - 0,37 litri / secunda, cu montare aparenta si elemente de fixare in set |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |