Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lotul 1. Lentila Goldman |  |  |  | Câmp de vizualizare - 60°/66°/76° Mărirea imaginii - 1.06х Mărirea punctului laser - 0.94х Distanta de lucru - 18 mm Termen de garanție: nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare gratuită de către participantul câștigător Documente confirmative: - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română |  |  |  |
|  | Lotul 2. Lentila asferică 78D |  |  |  | Mărirea imaginii - 0.93x Mărirea punctului laser - 1.08x Câmp vizual static - 81° Câmp vizual dinamic - 97° Distanta de lucru - 8 mm Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare gratuită de către participantul câștigător Documente confirmative: - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. - Ghid rapid al utilizatorului în limba română |  |  |  |
|  | Lotul 3. Masa electrică ajustabilă |  |  |  | - Dimensiunea blatului mesei 560mm (+/-10mm) x 480mm (+/-10mm) - Înălțimea liftului de masă 630mm(+/-10mm) ~810mm (+/-10mm) - Intrare DC 100V-230V, 50Hz/60Hz - Siguranta 3A/250V - Greutate 18 kg (+/-1 kg), |  |  |  |
|  | Lotul 4. Masa electrică ajustabilă |  |  |  | - Dimensiunea blatului mesei -1120mm (+/-10mm) x 560mm(+/-10 mm) - Înălțimea liftului de masă 680mm(+/-10 mm)~840mm (+/-10mm), - Intrare AC 110V/220V, 50Hz/60Hz - Siguranta 8A/250V - Greutate 38 kg (+/-1kg) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 1. Lentila Goldman | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 2. Lentila asferică 78D | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 3. Masa electrică ajustabilă | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |
|  | 33100000-1 | Lotul 4. Masa electrică ajustabilă | buc. | 1 |  |  |  |  | 31.12.2024 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________