CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria s. Filipeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Filipeni

3. Obiectul achiziţiilor Construcția rigolei din s. Filipeni

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # TsC03A3 | # Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,4-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, descărcare în autovehicule teren categoria II | # 100 m3 | # 1,000 |
| 2. | # TsI50A1 | # Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km | # t | # 150 |
| 3. | # TsC54B | # Strat de fundație din piatră spart h=10cm (piatra este pe stoc, asternere și compactare ) | # t | # 25 |
| 4. | # CB02A | # Cofraje din panouri refolosibile cu asterială din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaj inclusiv sprijinirile ( lemnul este pe stoc) | # M3 | # 450 |
| 5. | # CC01E1 | # Armături din Oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere D-5mm (barele sunt pe stoc ) | # Kg | # 1100 |
| 6. | # CA03D | # Beton turnat în fundații, socluri, ziduri, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice, beton armat marca C 15/B200, rigola de beton | # M3 | # 55 |
| 7 |  | # Polistiren gr= 20 mm | # M3 | # 2.02 |
| Total 210 000 |  |  |  |  |

Data 21.9.2023

Camerzan Tudor

(semnătura autorizată)