	                                                                                    
	Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
PT-99Cs 10/0.4 kV
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Demontare

	
	
	

	1
	RpEP21A

	Demontarea panou de alimentare 

	buc
	8,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	144,000

	2
	RpEP21A

	Demontarea dulap de distributie 

	buc
	4,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	72,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Demontare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc,  Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc

	
	
	

	3
	08-01-084-4

	Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina, executare tip dulap L panou din  7 buc=5.963m, B=0.454 m, H=2.004 m.  

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	164,500

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,940

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,100

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	3,080

	4
	08-02-144-7 k=0.5

	Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 

	100 buc
	1,200

	
	1
	Muncitor
	h-om
	22,800

	5
	08-02-144-7

	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 

	100 buc
	1,320

	
	1
	Muncitor
	h-om
	50,160

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc,  Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc
	            
	

	 
	
	2.2. Dulap de evidenta BZUM

	
	
	

	6
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, dulap DDE-3 tip 1 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,740

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,420

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,440

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,440

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140

	7
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,740

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	8
	08-03-545-2

	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (Cutii de testare КИП) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,340

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,140

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,098

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	2,440

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	2,440

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	2,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,062

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,820

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,080

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,660

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	9
	10-04-087-14

	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 ) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,000

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,001

	
	1110109
	Fise de marcare din masa plastica
	100 buc
	0,040

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,000

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,012

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Dulap de evidenta BZUM
	            
	

	 
	
	2.3. Articole de cablu

	
	
	

	10
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	0,370

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,292

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,666

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,037

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,009

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,078

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,018

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,018

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,078

	11
	

	Cablu VVG 3*1.5 mm2 sau analog 

	m
	35,000

	
	25545875443
	Cablu VVG 3*1.5 mm2 sau analog
	m
	35,000

	12
	

	Cablu VVG 3*2.5 mm2 sau analog 

	m
	2,000

	
	25545875441
	Cablu VVG 3*2.5 mm2 sau analog
	m
	2,000

	13
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,160

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,180

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,026

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,021

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,275

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,275

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,021

	14
	

	Cablu VVG 5*2.5 mm2 sau analog 

	m
	10,000

	
	25545875445
	Cablu VVG 5*2.5 mm2 sau analog
	m
	10,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Articole de cablu
	            
	

	 
	
	2.4. Panou iluminat ЩО

	
	
	

	15
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Separator de sarcina 3P,  63A - 1 buc,Intreruptor automat , C,10A , C 25A 1P-5 buc,Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA -1 buc ) 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,840

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,140

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	16
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,370

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,710

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,220

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,220

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou iluminat ЩО
	            
	

	 
	
	2.5. Altele

	
	
	

	17
	08-03-603-1

	Cutie cu transformatori coboritori 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,430

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020

	18
	08-03-594-1

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 

	100 buc
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,760

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	4,080

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,041

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,056

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,031

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,630

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,031

	19
	

	Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L 

	buc
	2,000

	
	246874784545
	Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L
	buc
	2,000

	20
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,395

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	21
	

	Intreruptor cu o clapa,  la instalatie deschisa, 220V,  10A, IP54 

	buc
	1,000

	
	2548745878
	Intreruptor cu o clapa,  la instalatie deschisa, 220V,  10A, IP54
	buc
	1,000

	22
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,432

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	23
	

	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A 

	buc
	1,000

	
	2544484478724
	Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A
	buc
	1,000

	24
	10-06-037-08

	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,090

	
	030401
	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)
	h-ut
	0,160

	25
	

	Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa  

	buc
	1,000

	
	2487545722
	Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa  
	buc
	1,000

	26
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.  

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,887

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,300

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	60,000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,824

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,824

	27
	

	Canal din masa plastica 40*20 mm 

	m
	30,000

	
	258588578122
	Canal din masa plastica 40*20 mml
	m
	30,000

	28
	08-02-411-1

	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 

	100 m
	0,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,820

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,002

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,031

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,080

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,080

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	6,000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	15,000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,600

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,132

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	10,740

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,664

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,132

	29
	

	Furtun metalic d 32 mm 

	m
	60,000

	
	2545757874
	Furtun metalic d 32 mm
	m
	60,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Altele
	            
	

	 
	
	2.6. Sina de aluminiu

	
	
	

	30
	08-01-068-3

	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 1000 mm2 

	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,850

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,750

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,400

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,051

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,415

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,345

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,200

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,945

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	4,470

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,345

	31
	

	Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 

	m
	50,000

	
	257757878478
	Sina de aluminiu 100*8 mm AD31
	m
	50,000

	32
	08-01-052-1

	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 

	buc
	24,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,920

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,120

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,096

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,120

	33
	

	Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog 

	buc
	24,000

	
	254847899545
	Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog
	buc
	24,000

	34
	08-02-396-2

	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 

	100 m
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,951

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,205

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,024

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,033

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,375

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,012

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,047

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,292

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,095

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,065

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,047

	35
	

	Profil metalic tip U   perforat 50*50*5 mm  

	m
	3,000

	
	254878457884
	Profil metalic tip U   perforat 50*50*5 mm 
	buc
	3,000

	36
	08-01-087-3

	Constructii metalice sub utilaj Cornier din otel 50*50*5  L=16m 

	t
	0,061

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,794

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,011

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,256

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,647

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,049

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,009

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,106

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,921

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,106

	37
	

	Cornier din otel 50*50*5  L=16m 

	m
	16,000

	
	254684584545
	Cornier din otel 50*50*5  L=16m
	m
	16,000

	38
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Fisie din otel 50*4 mm 

	100 m
	0,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,130

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,130

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,820

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,820

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,230

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,150

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	1,340

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,025

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,336

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,025

	39
	

	Fisie din otel 50*4 mm 

	m
	10,000

	
	254657854578
	Fisie din otel 50*4 mm
	m
	10,000

	40
	08-02-366-4 apl

	Montare placa de textolit pentru izolatori de trecere 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,560

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	2,000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040

	41
	

	Placa de textolit 10 mm, 800*300 mm 

	buc
	4,000

	
	258987878
	Placa de textolit 10 mm, 800*300 mm
	buc
	4,000

	42
	08-01-068-3

	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 1000 mm2 

	100 m
	0,240

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,528

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,800

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,672

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,024

	
	5420008
	Argon gazos, cal. I
	m3
	0,199

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,166

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,056

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,454

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut
	2,146

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,166

	43
	

	Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 

	m
	24,000

	
	257757878478
	Sina de aluminiu 100*8 mm AD31
	m
	24,000

	44
	08-01-052-1

	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 

	buc
	24,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,920

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,120

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,096

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,120

	45
	

	Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog 

	buc
	24,000

	
	254847899545
	Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog
	buc
	24,000

	46
	08-02-396-2

	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m 

	100 m
	0,080

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,536

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,547

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,064

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,088

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,032

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,125

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	0,780

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,254

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,173

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,125

	47
	

	Profil metalic tip U   perforat 50*50*5 mm  

	m
	8,000

	
	254878457884
	Profil metalic tip U   perforat 50*50*5 mm 
	buc
	8,000

	48
	08-01-087-3

	Constructii metalice sub utilaj Cornier din otel 50*50*5  L=20m 

	t
	0,075

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,665

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,315

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,025

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,060

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,011

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,131

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,132

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,131

	49
	

	Cornier din otel 50*50*5  L=10 m 

	m
	20,000

	
	25468458454521
	Cornier din otel 50*50*5  L=10m
	m
	20,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Sina de aluminiu
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare materialului
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc,  Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc

	
	
	

	50
	

	Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6- 2 buc in componenta:Intreruptor-separator de sarcina Compact INS1250, 3P (trei poli), 1250A - 1 buc, Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=1000/5 - 3 buc,  Voltmetru  600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru  1000/5А  Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc; , Panou al separatorului de sectiune  in componenta P4 - 1 buc:Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A- 1 buc; Dispozitiv de comutare automata de rezerva (AVR) pentru intreruptoarele de alimentare, intreruptorul de sectionare - 1 buc; Panou de distributie P1-1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5buc;  Panou de distributie P2 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P5 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P8 - 1 buc in componenta:Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A, cu actionare motorizata Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=400A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc sau analog 

	set
	1,000

	
	254837588545
	Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6- 2 buc in componenta:Intreruptor-separator de sarcina Compact INS1250, 3P (trei poli), 1250A - 1 buc, Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=1000/5 - 3 buc,  Voltmetru  600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru  1000/5А  Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc; , Panou al separatorului de sectiune  in componenta P4 - 1 buc:Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A- 1 buc; Dispozitiv de comutare automata de rezerva (AVR) pentru intreruptoarele de alimentare, intreruptorul de sectionare - 1 buc; Panou de distributie P1-1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5buc;  Panou de distributie P2 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P5 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P8 - 1 buc in componenta:Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A, cu actionare motorizata Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=400A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc sau analog
	set
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc,  Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc
	            
	

	 
	
	3.2. Dulap de evidenta BZUM

	
	
	

	51
	

	Dulap pentru contoare DDE-3 TIP 1 IP66 BZUM sau analog 

	buc
	2,000

	
	254265689
	Dulap pentru contoare DDE-3 TIP 1 IP66 BZUM sau analog
	buc
	2,000

	52
	

	Cutii de testare КИП sau analog 

	buc
	2,000

	
	258987457871
	Cutii de testare КИП sau analog
	buc
	2,000

	53
	

	Contor , cu trei faze ZMD405CT, U=3*220/380V, I=5A sau analog 

	buc
	2,000

	
	254878768
	Contor , cu trei faze ZMD405CT, U=3*220/380V, I=5A sau analog
	buc
	2,000

	54
	

	Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 sau analog 

	buc
	2,000

	
	25455578844
	Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 sau analog
	buc
	2,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Dulap de evidenta BZUM
	            
	

	 
	
	3.3. Panou iluminat ЩО

	
	
	

	55
	

	Separator de sarcina 3P,  63A 

	buc
	1,000

	
	25458578430001
	Separator de sarcina 3P,  63A
	buc
	1,000

	56
	

	Intreruptor automat , C,10A ,1P 

	buc
	3,000

	
	274011614224522
	Intreruptor automat , C,10A ,1P
	buc
	3,000

	57
	

	Intreruptor automat , C,25A ,1P 

	buc
	2,000

	
	274011614224524
	Intreruptor automat , C,25A ,1P
	buc
	2,000

	58
	

	Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA 

	buc
	1,000

	
	274011614223
	Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA
	buc
	1,000

	59
	

	Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24 sau analog 

	buc
	1,000

	
	245875484743
	Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24 sau analog
	buc
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Panou iluminat ЩО
	            
	

	 
	
	3.4. Altele

	
	
	

	60
	

	Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА    ЯТП 250 220/36 sau analog 

	buc
	1,000

	
	2548458465784
	Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА    ЯТП 250 220/36 sau analog
	buc
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Altele
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	






