| Modernizarea retelelor electrice si nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu inlaturarea abateelor specificate in actul ANRE la IMSP SR Causeni Ana si Alexandru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

PT-99Cs 10/0.4 kV

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEP21A |  | Demontarea panou de alimentare |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 144,000 |  |
| 2 | RpEP21A |  | Demontarea dulap de distributie |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 72,000 |  |
|  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc, Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-084-4 |  | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina, executare tip dulap L panou din 7 buc=5.963m, B=0.454 m, H=2.004 m. |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 164,500 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,940 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,080 |  |
| 4 | 08-02-144-7 k=0.5 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | 100 buc |  | 1,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,800 |  |
| 5 | 08-02-144-7 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,160 |  |
|  |  |  |  | Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc, Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Dulap de evidenta BZUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, dulap DDE-3 tip 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,740 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 8 | 08-03-545-2 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (Cutii de testare КИП) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,340 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,820 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
| 9 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  |  |  | Total Dulap de evidenta BZUM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Articole de cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,370 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,292 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,666 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,037 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,009 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,018 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,018 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
| 11 |  |  | Cablu VVG 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 25545875443 |  | Cablu VVG 3*1.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 35,000 |  |
| 12 |  |  | Cablu VVG 3*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 25545875441 |  | Cablu VVG 3*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 2,000 |  |
| 13 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,180 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
| 14 |  |  | Cablu VVG 5*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 25545875445 |  | Cablu VVG 5*2.5 mm2 sau analog |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou iluminat ЩО |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina 3P, 63A - 1 buc,Intreruptor automat , C,10A , C 25A 1P-5 buc,Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA -1 buc ) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,840 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
| 16 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  |  |  | Total Panou iluminat ЩО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 18 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
| 19 |  |  | Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 246874784545 |  | Corp de iluminat aplicabil, ermetic LED 40W IP65 4000K, PL-OS40L |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 20 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
| 21 |  |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie deschisa, 220V, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2548745878 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie deschisa, 220V, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 22 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
| 23 |  |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2544484478724 |  | Priza de fisa , la instalatie deschisa (L,N,PE) 220V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 24 | 10-06-037-08 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,090 |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
| 25 |  |  | Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2487545722 |  | Cutie de ramificare pentru instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 26 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,887 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |
| 27 |  |  | Canal din masa plastica 40*20 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 258588578122 |  | Canal din masa plastica 40*20 mml |  |  | m |  | 30,000 |  |
| 28 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,820 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,031 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,080 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,080 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 15,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,740 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,664 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
| 29 |  |  | Furtun metalic d 32 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 2545757874 |  | Furtun metalic d 32 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  |  | Total Altele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Sina de aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-068-3 |  | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 1000 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,850 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,750 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,051 |  |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I |  |  | m3 |  | 0,415 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,200 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |
|  | 351201 |  | Masini de indoit tevi si bare |  |  | h-ut |  | 4,470 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,345 |  |
| 31 |  |  | Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 257757878478 |  | Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 |  |  | m |  | 50,000 |  |
| 32 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,920 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 33 |  |  | Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 254847899545 |  | Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog |  |  | buc |  | 24,000 |  |
| 34 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,951 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,205 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,033 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |
| 35 |  |  | Profil metalic tip U perforat 50*50*5 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 254878457884 |  | Profil metalic tip U perforat 50*50*5 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 36 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj Cornier din otel 50*50*5 L=16m |  |  | t |  | 0,061 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,794 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,256 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,647 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,049 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,921 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |
| 37 |  |  | Cornier din otel 50*50*5 L=16m |  |  | m |  | 16,000 |  |
|  | 254684584545 |  | Cornier din otel 50*50*5 L=16m |  |  | m |  | 16,000 |  |
| 38 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Fisie din otel 50*4 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,230 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
| 39 |  |  | Fisie din otel 50*4 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 254657854578 |  | Fisie din otel 50*4 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
| 40 | 08-02-366-4 apl |  | Montare placa de textolit pentru izolatori de trecere |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 41 |  |  | Placa de textolit 10 mm, 800*300 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 258987878 |  | Placa de textolit 10 mm, 800*300 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 42 | 08-01-068-3 |  | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 1000 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,528 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,672 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I |  |  | m3 |  | 0,199 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,056 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,454 |  |
|  | 351201 |  | Masini de indoit tevi si bare |  |  | h-ut |  | 2,146 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |
| 43 |  |  | Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 257757878478 |  | Sina de aluminiu 100*8 mm AD31 |  |  | m |  | 24,000 |  |
| 44 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,920 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 45 |  |  | Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 254847899545 |  | Izolator de sustinere ИОР1-2,5 У3 sau analog |  |  | buc |  | 24,000 |  |
| 46 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,536 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,547 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,088 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
| 47 |  |  | Profil metalic tip U perforat 50*50*5 mm |  |  | m |  | 8,000 |  |
|  | 254878457884 |  | Profil metalic tip U perforat 50*50*5 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
| 48 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj Cornier din otel 50*50*5 L=20m |  |  | t |  | 0,075 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,665 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,025 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,132 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
| 49 |  |  | Cornier din otel 50*50*5 L=10 m |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 25468458454521 |  | Cornier din otel 50*50*5 L=10m |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  |  | Total Sina de aluminiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare materialului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc, Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6- 2 buc in componenta:Intreruptor-separator de sarcina Compact INS1250, 3P (trei poli), 1250A - 1 buc, Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=1000/5 - 3 buc, Voltmetru 600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru 1000/5А Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc; , Panou al separatorului de sectiune in componenta P4 - 1 buc:Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A- 1 buc; Dispozitiv de comutare automata de rezerva (AVR) pentru intreruptoarele de alimentare, intreruptorul de sectionare - 1 buc; Panou de distributie P1-1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5buc; Panou de distributie P2 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P5 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P8 - 1 buc in componenta:Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A, cu actionare motorizata Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=400A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc sau analog |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 254837588545 |  | Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6- 2 buc in componenta:Intreruptor-separator de sarcina Compact INS1250, 3P (trei poli), 1250A - 1 buc, Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A, - 1buc,Transformator de curent 0.4 KV Ktt=1000/5 - 3 buc, Voltmetru 600V Э47600В -1 buc, Аmpermetru 1000/5А Э471000/5А- 3 buc, Comutator ПК-1-64 10A p/u voltmetru -1 buc; , Panou al separatorului de sectiune in componenta P4 - 1 buc:Intrerupator automat EasyPact MVS In=1000A, Ir=1000A Isd=5000A- 1 buc; Dispozitiv de comutare automata de rezerva (AVR) pentru intreruptoarele de alimentare, intreruptorul de sectionare - 1 buc; Panou de distributie P1-1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=40A, Ir=40A, Isd=400A Compact NSX100N - ТМ-D - 2 buc, Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 1 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5buc; Panou de distributie P2 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P5 - 1 buc, in componenta: Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 3buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=630A Compact NSX630N -Micrologic 2.3- 3buc; Panou de distributie P8 - 1 buc in componenta:Intrerupator automat cu declansator termomagnetic, In=63A, Ir=63A, Isd=630A Compact NSX100N - ТМ-D- 2 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=250A, cu actionare motorizata Compact NSX250N -Micrologic 2.2- 5 buc, Intrerupator automat cu declansator electronic, In=400A Compact NSX400N -Micrologic 2.3- 2 buc sau analog |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou asamblat din panouri separate si blocuri de comanda: Panou de intrare 0,4 kV P3, P6 - 2 buc, Panou al separatorului de sectiune P4 - 1 buc, Panourile de distributie P1-P2, P5, P8 - 4 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Dulap de evidenta BZUM |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Dulap pentru contoare DDE-3 TIP 1 IP66 BZUM sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 254265689 |  | Dulap pentru contoare DDE-3 TIP 1 IP66 BZUM sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 52 |  |  | Cutii de testare КИП sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 258987457871 |  | Cutii de testare КИП sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 53 |  |  | Contor , cu trei faze ZMD405CT, U=3*220/380V, I=5A sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 254878768 |  | Contor , cu trei faze ZMD405CT, U=3*220/380V, I=5A sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 54 |  |  | Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 25455578844 |  | Modul de comunicatie GSM cu antena Е650Е65С CU-U52 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Dulap de evidenta BZUM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Panou iluminat ЩО |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Separator de sarcina 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 25458578430001 |  | Separator de sarcina 3P, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 56 |  |  | Intreruptor automat , C,10A ,1P |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 274011614224522 |  | Intreruptor automat , C,10A ,1P |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 57 |  |  | Intreruptor automat , C,25A ,1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 274011614224524 |  | Intreruptor automat , C,25A ,1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 58 |  |  | Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 274011614223 |  | Intreruptor automat diferential , C,10A ,2P 30 mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 59 |  |  | Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 245875484743 |  | Panou pentru automate interior ЩРн-24 IP31, mod 24 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou iluminat ЩО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Altele |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА ЯТП 250 220/36 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2548458465784 |  | Cutie cu transformatori coboritori 220/36В, 250ВА ЯТП 250 220/36 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Altele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |