Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea ACCESORII și DEZINFECTANȚI DE LABORATOR/LDSA

prin procedura de achiziție : Achiziții cu Costuri Mici

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: +373 60848510

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agentia Natională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Bile de oțel | buc. | 10 | Bile inoxidabile, pentru omogenizare, lizare, exstracție a materialului patologic, cu diametru 2-3 mm, 100 buc/ pungă. Compatibile cu echipamentul TissueLyser II Disruption Machines, QIAGEN Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1pungă = 1 buc. | 25000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Bisturiu | buc. | 500 | Bisturiu unica folosinta cu maner din plastic ergonomic, în cutii a câte 10 buc. Lama de bisturiu din otel inoxidabil, ascutite pe toata lungimea. Ambalaj extern – folie aluminium inscriptionat cu OPP alb laminat, interior- inhibitor de rugina – hartie VCI impregnata. Sterilizate cu oxid de etilena.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cut = 1 buc | 2500,00 |
| 3 | 33100000-1 | Filtru de membrană | buc | 100 | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1cut | 50 000,00 |
| 4 | 33100000-1 | Set consumabile filtrare | buc. | 1 | Setul trebuie să includă următoarele consumabile: • Cartuș de pretratare; • Cartuș pentru apă ultrapură; • Filtru pentru sterilizare 0.2um; • Filtru de aerisire; • Lampa UV; • UV ballast Toate piesele vor fi noi, cu anul de producție curent, compatibile cu sistemul de purificare Ominia Tap 6. Obligatoriu va fi inclusa instalarea pieselor si demonstrarea performantei sistemului după înlocuirea acestora. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) | 55 000,00 |
| 5 | 33100000-1 | Glicerina | buc. | 2 | Recipient sticlă Forma: lichid Impachetarea minimala: 0.5 kg Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1litru = 1 buc. | 600,00 |
| 6 | 33100000-1 | Pyruvat de sodiu (pyruvic acid, sodium salt) 99 % | buc | 1 | Denumirea substanței: Sarea de sodiu a acidului piruvic Formula chimică C₃H₃NaO₃ Masa molară (MW) 110,04 1 flacon conține 100 g Puritate 99 %.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1fl. = 1 buc. | 500,00 |
| 7 | 33100000-1 | # Sulfat fero-amoniacal | buc | 1 | Ambalare : recipient plastic Flacon x 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl. = 1 buc. | 500,00 |
| 8 | 33100000-1 | Pyrazinamidă 99 % | buc | 1 | Flacon 10 g, pulbere, puritate 99 %, Masa molară (MW) 123,11 Formula chimică C5H5N3O Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl. = 1 buc. | 500,00 |
| 9 | 33100000-1 | Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % | buc | 30 | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic 1 cutie x 1 litru. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1cutie =1 buc. | 2500,00 |
| 10 | 33100000-1 | Dezinfectant sub formă de pulbere | buc | 20 | Dezinfectant complex sub formă de pulbere granulară de culoare gri-roz/ albastre, cu un miros slab specific, ușor solubilă în apă, conținând 500 mg de peroxo-monosulfat de potasiu (sare triplă) ca ingredient activ în 1 g. și ca componente auxiliare: un agent tensioactiv – dodecil-benzen sulfonat de sodiu, acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură) sodiu, polifosfat de sodiu), colorant și aromă citrică.Ambalat a câte 2,5 kg, în formă de pungi din folie laminată. Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.)1pungi=1 buc. | 1000,00 |
| 11 | 33100000-1 | Hipoclorid 60 | buc | 5 | Lichid în flacoane de 1l. pentru dezinfectarea suprafețelor contaminate și încăperilor de laborator.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl. = 1 buc. | 500,00 |
| 12 | 33100000-1 | Gentamicină 10% | buc | 2 | Soluție injectabilă, 50-100ml Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl. = 1 buc. | 600,00 |
| 13 | 33100000-1 | Apă liberă de acizi nucleici | buc | 1 | UltraPure DNase/Rnase-Free Distiled Water. Flacon 300-500ml, Molecular Biology Grade.Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1fl. = 1 buc. | 1000,00 |
| 14 | 33100000-1 | Stație de primul ajutor de perete pentru spălarea ochilor | buc | 8 | Set-ul include două recipiente cu lichide de spălare a ochilor și instrucțiuni pentru utilizarea lor. Ambalarea este sterilă 1x500ml sol.salină-0,9% 1x200ml sol.sterilă tampon de fosfat cu pH neutru-4,9%. Stația poate fi atașată la perete.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1set = 1 buc. | 11 000,00 |
| 15 | 33100000-1 | Soluție de decontaminare suprafețelor de ADN/ARN | buc | 10 | Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR. Lucrează la contact. Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Ambalat în butelii cu pulverizator cu volum de 500 ml – 1000 ml (volumul total a lotului 5 l) Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl = 1 buc. | 12 000,00 |
| 16 | 33100000-1 | Antiseptic pentru mâini | buc | 15 | Volum 1 l., Alcool etilic 70% dezinfectant lichid pentru dezinfecția rapidă a mâinilor.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1l= 1 buc. | 1700,00 |
| 17 | 33100000-1 | Dezinfectant cu conținut de clor | buc | 6 | Produs dezinfectant clorigen (pe baza de clor) Produsul sub formă de tablete este solubil și se utilizează numai dizolvat în apă.Un agent antimicrobian eficient asupra unui mare număr de microorganisme, fungi, ciuperci, virusuri, etc., Ambalare: cutii a 250 tablete.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1cutie=1 buc. | 1600,00 |
| 18 | 33100000-1 | Dietil eter | buc | 2 | Ambalaj: sticle de culoarea închisă, capac PP, vol 1 L, certificat de calitate Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1sticlă = 1 buc. | 700,00 |
| 19 | 33100000-1 | Clorura de var | buc | 4 | Domeniul de utilizare: Se utilizează pentru dezinfectarea si igiena mediului (dezinfectarea suprafețelor). Asigura spectrul: bactericid, fungicid si virucid Se prezinta sub forma de praf de culoare alba pana la cenușiu deschis sau alb-gălbui, cu ușoare aglomerări (contine26-37 % clor activ). În saci câte 20 kg.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1saci = 1 buc. | 4500,00 |
| 20 | 33100000-1 | Coloane imunoafine multi-micotoxine pentru determinarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale | buc | 600 | Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție): -aflatoxina B1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina B2 ≤ 0,018 ng/mL, -aflatoxina G1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina G2 ≤ 0,005 ng/mL, -ocratoxinei A ≤ 0,018 ng/mL, -zearalenona ≤ 0,250 ng/mL. Ambalaj original al producătorului. | 210000 |
| 21 | 33100000-1 | Coloane imunoafine pentru determinarea deoxinivalenolului (DON) într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale | buc |  | Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 25 ng/mL. Ambalaj original al producătorului | 33000 |
| 22 | 33100000-1 | Coloane imunoafine pentru determinarea ocratoxinei (OTA) într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale | buc |  | Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 0,018 ng/mL. Ambalaj original al producătorului | 24000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 438 700,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. __din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Președinta grupului de lucru:  ____________________________________________ .