| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Tehnici de calcul și imprimante. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Microscop electronic |  |  |  | Material Aliaj de aluminiu Certificare (CE) Elemente de bază Microscop video, obiectiv 48MP 4 K +150X, lampă LED, suport pliabil Înaltă definiție Particularități De mână PORTABIL Digital Tub retractabil Monocular Factorul de mărire până la 500X Distanța maximă de lucru a lentilei 100 cm microscop pentru lipit, HDMI, usb, lipire, usb, camera hdmi binocular. Garanția bunului minim 2 ani |  |  |  |  |
| Lotul 2 Oscilograf |  |  |  | Lățimea de bandă 0 - 25 MHz, Timp de creștere ≤14 ns • Interval de probă 500 MS/s ~ 1 GS/s • Sensibilitate verticală 2 mV ~ 5 V/div • Lungimea înregistrării (Max) 1M • Frecvența de eșantionare în timp real 500 MS/s ~ 1 GS/s, echivalent: 25 GS/s • Scan Time Base 20 ns ~ 50 s/div • Tip de declanșare Edge, Pulse, Video și Alternative • Măsurători automate ale formei de undă 28 • Porturi Standard: Dispozitiv USB, USB Host RS-232C, Opțional: LAN • Matematică Adunare, Scădere, Împărțire, Inversare și FFT • Aplicații Educație universitară, cercetare și dezvoltare, linie de asamblare a produselor electronice, control industrial etc. • Display 64k, LCD color, 320 x 240 • Putere 100 - 240 VACRMS, 45 Hz - 440 Hz, CAT II • Dimensiune LCD diagonală 145 mm (5,7 inchi) • Dimensiunea produsului 320 mm (lățime) 140- 150 mm (înălțime) 120- 130 mm (adâncime) • Accesorii standard Sondă x 2 (1x, 10x comutabilă), cablu de alimentare și manual în limba engleză/rusă. Garanția bunului min 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 3 Imprimantă |  |  |  | MFD, A4, 38 ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Imprimare, copiere și scanare Viteza de imprimare: O singură față: Până la 38 ppm (A4), Până la 63,1 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 31,9 ipm (A4) Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire Timp prima imprimare: aprox. 5,5 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimantă: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Mod economisire toner: Da, Viteza de copiere: pe o singură față (A4): până la 38 ppm, față-verso (A4): până la 30,3 ipm Timp de ieșire a primei copieri: ADF (A4): Aprox. 6,6 secunde sau mai puțin Platon (A4): Aprox. 6,4 secunde sau mai puțin Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: text, text/foto (implicit), text/foto (calitate înaltă), fotografie Copiere față-verso: față-verso către 2 fețe (automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli, ADF de 50 de coli Intrare hârtie (opțional): casetă de 550 de coli Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 900 de coli Ieșire hârtie: 130-150 de coli Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m² Tavă multifuncțională: 60 până la 163 g/m² ADF: 50 până la 105 g/m² Viteza procesorului: 800MHz x 2 Memorie: 1 GB Panou de control: ecran tactil color LCD 12- 13 cm Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Volumul lunar de imprimare: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de funcționare: Max. 80.000 de pagini pe lună Cartuș 057H (10.000 pagini) sau analogic + 2 cartușe original, cablu USB 3 m Garantie min 2 ani. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________