## Sheet1
Lista Dispozitivelor Medicale înaintate pentru contractarea lucrărilor de mentenanță
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  | Valoarea estimativă al lotulul pe 12 luni, MDL
|  | Denumire obiectului lotului | Cantitatea (buc.) | Frecventa |  | De la | pînă la
1 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 1.Centrifugă 20 – 40 locuri CM-6MT | 2 | o data la 4 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
2 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 2.Analizator biochimic Selectra PRO XS | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
3 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 3.Analizator Hematologic PCE 210 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
4 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 4.Analizator EasyLite Na/K | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
5 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 5.Analizator imunologic Stat Fax 303 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
6 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 6.Analizator p-u determinarea VSH – 16 eprubete KIMASED AUTO | 2 | o data la 2 luni /la solicitare | 6000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
7 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 7.Coagulometru Coatron M2 cu 2 canale | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
8 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 8.Hemoglobinometru HB-20 | 2 | o data la 2 luni /la solicitare | 2500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
9 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 9.Colorimetru fotoelectronic SP-830 | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
10 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 10.Frigider de laborator LM LSR-288 UK | 1 | o data la 4 luni /la solicitare | 1200 | 01.07.2021 | 30.06.2022
11 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 11.Analizator automat pentru analiza generala a singelui Cybow Reader 300 Plus | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
12 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 12.Analizator biochimic Stat Fax 1904 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
13 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 13.Analizator Stat Fax 3300 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
14 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 14.Analizator hematologic automat 3 diff BC 3600 | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
15 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv din laborator | 15.Coagulometru semiautomat CA 02 Clean Beag | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 900 | 01.07.2021 | 30.06.2022
16 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv de ventilare pulmonara artificiala | 16.Ventilator pulomnar Avea Standard | 3 | o data la 3 luni /la solicitare | 12000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
17 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv de ventilare pulmonara artificiala | 17.Ventilator pulomnar Mindray SV300 | 4 | o data la 4 luni /la solicitare | 7000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
18 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitiv de ventilare pulmonara artificiala | 18.Ventilator pulomnar Shangrila 590 | 3 | o data la 3 luni /la solicitare | 6000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
19 | Mentenanta preventiva si corectiva la Aparat de ventilare mecanica si anestezie | 19. Aparat de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 3 | o data la 3 luni /la solicitare | 8000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
20 | Mentenanta preventiva si corectiva la Statie de anestezie | 20.Statie de anestezie Aisys CS2 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
21 | Mentenanta preventiva si corectiva la Statie de anestezie | 21.Statie de anestezie AVANCE CS2 | 2 | o data la 3 luni /la solicitare | 6500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
22 | Mentenanta preventiva si corectiva la Monitor pentru supravegherea functiilor vitale | 22.Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 | 4 | o data la 3 luni /la solicitare | 5000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
23 | Mentenanta preventiva si corectiva la Monitor pentru supravegherea functiilor vitale | 23.Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, Mindray MEC 2000 | 6 | o data la 3 luni /la solicitare | 8000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
24 | Mentenanta preventiva si corectiva la Monitor pentru supravegherea functiilor vitale | 24.Monitor pentru supravegherea funcţiilor vitale Comen | 6 | o data la 3 luni /la solicitare | 10000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
25 | Mentenanta preventiva si corectiva la Monitor pentru supravegherea functiilor vitale | 25.Monitor pentru supravegherea functiilor vitale STAR8000A | 3 | o data la 3 luni /la solicitare | 5000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
26 | Mentenanta preventiva si corectiva la Monitor pentru supravegherea functiilor vitale | 26.Monitor pentru supravegherea functiilor vitale Datascop TH10943-E4 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
27 | Mentenanta preventiva si corectiva la Defibrilator extern | 27.Defibrilator/ monitor/ | 1 | Lunar/la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
28 | Mentenanta preventiva si corectiva la Defibrilator extern | 28.Defibrilator extern, manual BeneHeart D3 | 1 | Lunar/la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
29 | Mentenanta preventiva si corectiva la Defibrilator extern | 29.Defirilator "Lifepac" cu sistema de monitor | 1 | Lunar/la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
30 | Mentenanta preventiva si corectiva la Pompa de infuzie | 30.Perfuzor “Space” B. Braun | 10 | o data la 4 luni /la solicitare | 13000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
31 | Mentenanta preventiva si corectiva la Pompa de infuzie | 31.Infuzomat FMS | 5 | o data la 4 luni /la solicitare | 6000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
32 | Mentenanta preventiva si corectiva la Pompa de infuzie | 32.Perfusor cu seringa Fresenius | 2 | o data la 4 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
33 | Mentenanta preventiva si corectiva la Disector- aspirator | 33.Disector – aspirator „Sonoca-300” | 1 | o data la 4 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
34 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electrocardiograf | 34.Electrocardiograf SE/1200 Express, EDAN | 4 | o data la 4 luni /la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
35 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electrocardiograf | 35.Electrocardiograf SE 601B 6 canale | 2 | o data la 4 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
36 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electrocardiograf | 36.Electrocardiograf As CARD Green 12 canale | 1 | o data la 4 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
37 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electrocoagulator | 37.Electrocoagulator "Force 300" | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
38 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electrocoagulator | 38.Electrocoagulator GN160 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
39 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electroencefalograf | 39.Electroencefalograf computerizat cu polisonograf NicoletOne | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 2000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
40 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electroencefalograf | 40.Electroencefalograf portativ Ates Medica devise Neurotravel Light 24s | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 800 | 01.07.2021 | 30.06.2022
41 | Mentenanta preventiva si corectiva la Ultrasonograf | 41.Doppler Ultrasonor „Digi-Lite" | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
42 | Mentenanta preventiva si corectiva la Ultrasonograf | 42.Ap. ultrasonograf digital „Logiq e9” GE | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 4000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
43 | Mentenanta preventiva si corectiva la Ultrasonograf | 43.Ap. ultrasonograf digital „SonoAce-x8” | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 3500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
44 | Mentenanta preventiva si corectiva la Ultrasonograf | 44.Ecograf SonoSkype | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
45 | Mentenanta preventiva si corectiva la Electromiograf | 45.Aparat pentru determinarea extraoperatorie ISIS IOM | 2 | o data la 2 luni /la solicitare | 7000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
46 | Mentenanta preventiva si corectiva la Osteodensitometru | 46.Osteodensitometru digital STRATOS DR | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 5500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
47 | Mentenanta preventiva si corectiva la Sistem de neuronavigare | 47.Sistem de neuronavigare BrainLab | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 6000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
48 | Mentenanta preventiva si corectiva la Coagulometru | 48.Coagulometru cu accesorii model EXCELL4 | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
49 | Mentenanta preventiva si corectiva la Oximetru cerebral | 49.Oximetru cerebral Invos 5100G | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 4500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
50 | Mentenanta preventiva si corectiva la Sterilizator | 50.Sterilizator cu aburi 85l 3870EA Tutnauer | 2 | la solicitare | 500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
51 | Mentenanta preventiva si corectiva la Sterilizator | 51.Sterilizator cu aer uscat "Stericell 404 L Blue Line" | 1 | la solicitare | 400 | 01.07.2021 | 30.06.2022
52 | Mentenanta preventiva si corectiva la Sterilizator | 52.Sterilizator 256 L,Memmert SFE 600 | 2 | la solicitare | 600 | 01.07.2021 | 30.06.2022
53 | Mentenanta preventiva si corectiva la Laser portativ cuagulare | 53.Laser portativ cuagulare cu accesorii | 1 | la solicitare | 600 | 01.07.2021 | 30.06.2022
54 | Mentenanta preventiva si corectiva la Maşină automat de spălat instrumentele | 54.Maşină automat de spălat instrumentele | 2 | la solicitare | 600 | 01.07.2021 | 30.06.2022
55 | Mentenanta preventiva si corectiva la Microscop operator | 55.Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 1 | o data la 12 luni /la solicitare | 27000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
56 | Mentenanta preventiva si corectiva la Microscop operator | 56.Set Integro- Microscop Operator Pentero Digital cu vizualizare - cu accesorii | 1 | o data la 12 luni /la solicitare | 26000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
57 | Mentenanta preventiva si corectiva la Aparat ultrasonor | 57.Aparat ultrasonor Medtronic | 1 | o data la 6 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
58 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 58.Aparat Amplipuls 5 | 2 | o data la 3 luni /la solicitare | 3000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
59 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 59.Aparat cu ultrasunet Sonotronic US-2 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1800 | 01.07.2021 | 30.06.2022
60 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 60.Aparat Interdent UD-79 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
61 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 61.Aparat p-u tratarea cu curenţi diadinamici DT-50-3 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
62 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 62.Intelect Advansed | 2 | o data la 3 luni /la solicitare | 1500 | 01.07.2021 | 30.06.2022
63 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din sectia Fizioterapie | 63.Aparat UVC-30 | 1 | o data la 3 luni /la solicitare | 700 | 01.07.2021 | 30.06.2022
64 | Mentenanta preventiva si corectiva la Dispozitivele din laborator | 64.Aparat p-u omogenizarea singelui- Roler Mixer BM11 | 1 | o data la 2 luni /la solicitare | 1200 | 01.07.2021 | 30.06.2022
65 | Mentenanta preventiva si corectiva la Algometru cu proba | 65.Algometru cu proba, Jtech Medical | 1 | la solicitare | 70 | 01.07.2021 | 30.06.2022
66 | Mentenanta preventiva si corectiva la Frigider | 66.Frigider dulap cu uşa din sticla R700MS | 1 | o data la 6 luni /la solicitare | 1000 | 01.07.2021 | 30.06.2022
La estimarea lotului se va lua in calcul toate piesele de schimb și manopera necesara pentru mentenanta corectiva, in afara pieselor de schimb, costul caror depasesc suma de una mie lei.
1= bucăți