# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea testelor pentru sterilizare și produselor parafarmaceutice

prin procedură de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarele bunuri:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitat | U/M | Specificația tehnică deplină solicitată conform anexei nr.22 | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1//Cateter de aspirație | 400 | buc | Cateter de aspirație CH 14 1.diametru CH 14 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă | 2700,00 |
|  |  | 280 | buc | Cateter de aspirație CH 16, cu supapă 1.diametru CH 16 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă |  |
|  |  | 200 | buc | Cateter de aspirație CH 18 1.diametru CH 18 (Fr) 2. lungime: 50 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm 6. atraumatic 7. cu supapă |  |
|  | Lot 2//Microperfurzoare sterile (fluturași) | 1500 | buc | Microperfurzoare sterile (fluturași) cu ac G22 1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere 5.steril | 13060,00 |
|  |  | 1480 | buc | Microperfurzoare sterile (fluturași) cu ac G23 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere |  |
|  |  | 45 | buc | Microperfurzoare sterile (fluturași) cu ac G24 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere |  |
|  |  | 100 | buc | Microperfurzoare sterile (fluturași) cu ac G25 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatura 4. lungimea tubulaturii — 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capac de închidere |  |
|  | Lot 3//Set pentru anestezia epidurală, cu filtru, ac G18 | 500 | buc | Ac tip Tuohy, mărime-18 G, 8cm 3, marcat la fiecare 10 cm II, cateter mărime 19G, 90 cm III, adaptor Tuhy Borst IV, seringă - 10 ml ( se permite fara seringa), conector luer-lock 3, steril PVC, radiopac | 45500,00 |
|  | Lot 4//Set ginecologic | 2070 | buc | Set ginecologic Oglinda vaginală tip Cusco material: plastic, trasparent.depărtător tip „surub” steril, ambalat individual - 1 buc. mărimi disponibile S, M, L .mănuși de unică folosință - 2buc..periuță cito-brush combi 2. steril - 1 buc. 1.cearșaf (de așternut) 1.ambalat individual (set) | 37000,00 |
|  | Lot 5//Sondă (cateter) urinar Foley CH28 | 2 | buc | Sondă (cateter) urinar Foley CH28 | 40,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pentru toate loturile;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Graficul de livrare - în decurs de 5 zile de la comanda cumpărătorului, Burebista 93. Ofertantul se va asigura că deține bunurile solicitate în stoc.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Date generale despre participant. | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat CE sau echivalentul care să confirme calitatea și provoniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Catalogul produsului oferit | Ofertantul va anexa obligatoriu catalogul pentru produsul/produsele oferite. Codul produsului din oferta obligatoriu va fi regăsit în catalog, pentru a identifica produsul de facto oferit | Obligatoriu |
| 7 | Mostre | La solicitare, se vor prezenta mostre în decurs de 3 zile. | Obligatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să întrunească cerințele solicitate;

- În cazul în care vor fi depuse oferte cu acelaș preț minim – cîștigătoare va fi desemnată oferta care a fost depusă prima.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Valabilitatea ofertelor – 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

- Tel/fax: 022-55-96-46

- E-mail: centrulmamei@gmail.com

- Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina

- Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.