| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a bazinului la Gradinita nr. 167

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 53,25 |  |  |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 35,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de contructie |  |  |  |  |
| 3 | TsA09A1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 | 1,90 |  |  |
| 4 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 49,00 |  |  |
| 5 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,00 |  |  |
| 6 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 68,00 |  |  |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B 25 | m3 | 4,80 |  |  |
| 8 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 99,00 |  |  |
| 9 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 50,00 |  |  |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 33,00 |  |  |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita pentru bazine (calitate superioara), nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 90 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv portelanat pentu montarea placajelor | m2 | 50,00 |  |  |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie tip piscine inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 49,00 |  |  |
| 13 | CL17A | Confectii metalice diverse( carcasa acoperisului bazinului - retractabile) | kg | 385,00 |  |  |
| 14 | CE18A | Acoperirea copertinelor cu placi de policarbonat transparent monolit 4mm | m2 | 28,00 |  |  |
| 15 | CH06D | Bara curenta din inox montata pe suporti de 15 cm, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox | m | 14,00 |  |  |
| 16 | CH06B | Balustrada curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton ( Balustrada din inox la scari 2 buc ) | m | 3,00 |  |  |
| 17 | RpAcA09A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50mm rigid | m | 6,00 |  |  |
| 18 | RpAcA09A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50mm flexibil | m | 16,00 |  |  |
| 19 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" ( PVC, cot, mufa, adaptor, teu - d 50) | buc | 25,00 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet cu bila pvc d 50 cu olandez), la conductele de apa, avind diametrul de 50mm | buc | 5,00 |  |  |
| 21 | AcC03B | Pompa circulatie 3-33 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcC03B | Pompa de drenaj sau efectuarea gravitationala | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcC10A | Montarea filtrului premium 500, 10m3/h plastic | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | pret piata | Skimer pentru piscine Gemas | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | pret piata | Duza refulare de perete piscina Gemas d 50-2 | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | pret piata | DUZA ASPIRATIE PISCINA GEMAS D 50-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | pret piata | Nisip cuart pentru filtrare apei | kg | 75,00 |  |  |
| 28 | pret piata | Furtun plutitor pentru aspirare 10m | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | pret piata | Brat telescopic aluminiu 250-500cm | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | pret piata | Cap aspirator, plasa suprafata adincime | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | pret piata | Camera tehnologica | set | 1,00 |  |  |
| 32 | pret piata | Laborator de testare a apei ph/cl, set tratare apei | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 33 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 120,00 |  |  |
| 34 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 80,00 |  |  |
| 35 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 40,00 |  |  |
| 36 | RpEF19A | Montarea proiectorului standart led rgb Gemas ( se elimina lampa halogen ) | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpEE18A | Transformator totidal 105W/12 V | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | RpEI05B | Panou de comanda lumini led si sisteme de filtrare | buc | 1,00 |  |  |