| Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Alecu Russo 24 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Utilaj de joaca si sport

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah ; pe Beton C12/15 / k=4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 22,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 58,20 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,80 |  |
| 2 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 3 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 4 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 5 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 6 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 7 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 8 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 19,40 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
| 9 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Complex de sport calistenic; pe Beton C12/15 / k=10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 48,50 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,50 |  |
| 10 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 11 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 12 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 13 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 14 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 15 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 16 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m; pe Beton C12/15 / k=6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,90 |  |
| 17 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Scranciob; pe Beton C12/15 / k=2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 9,70 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 18 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe Beton C12/15 / k=4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 15,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 38,80 |  |
|  |  |  | 26631021000001 |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  | Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior "Bicicleta" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  | Aparat fitness exterior "Bicicleta" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  | Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior "VALOANE" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  | Aparat fitness exterior "VALOANE" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior de vaslit |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60013 |  |  |  | Aparat fitness exterior de vaslit |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60015 |  |  |  | Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  | Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Complex de sport / Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  | Complex de sport |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Complex de sport calistenic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Complex de sport calistenic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Figurina pe arc "RODEO" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Figurina pe arc "RODEO" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Figurina pe arc "CERB" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Figurina pe arc "CERB" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Figurina pe arc "BIKE" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  | Figurina pe arc "BIKE" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Balansoar din lemn KBT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60027 |  |  |  | Balansoar din lemn KBT |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60028 |  |  |  | Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Carusel rotativ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600300 |  |  |  | Carusel rotativ |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  | Topogane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600250 |  |  |  | Topogane |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60034 |  |  |  | Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Scranciob |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600340 |  |  |  | Scranciob |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Masa de tenis PIV Sports board de exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  | Masa de tenis PIV Sports board de exterior |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |