Anexa nr. 2

# la Documentația standard

# aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Climatizoarelor

prin procedura de achiziție Licitație deschisă (cu aplicarea licitației electronice pasul minim 1%)

- Denumirea autorității contractante: Serviciul de Informații și Securitate al RM

- IDNO: 1006601000439

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

- Numărul de telefon/fax: 022-239-391

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dtm_sis@sis.md, sis.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42500000-1 | Climatizoare (instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 25000,00 |
| 2 | 42500000-1 | Climatizoare (instalare pe fațadă de cheramogranit) Instalare în mun. Chișinău | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 16667,00 |
| 3 | 42500000-1 | Climatizoare (Instalare în mun. Chișină) | Buc. | 45 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 525000,00 |
| 4 | 42500000-1 | Climatizoare (Instalare în mun. Chișinău) | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 30000,00 |
| 5.1 | 42500000-1 | Climatizoare (Instalare în mun. Bălți – 5 buc., mun. Comrat – 2 buc.) | Buc. | 7 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 100000,00 |
| 5.2 | 42500000-1 | Climatizoare (Instalare în mun. mun. Comrat – 1 buc.) | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de conditionare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. |  |
| 6 | 42500000-1 | Climatizoare industriale (Instalare în mun. Chișinău) | Buc. | 2 | Tip unitate: Split de perete Regim de lucru: încălzire/ răcire/ dezumidificare/ ventilație Agent frigorific: R32. Capacitate răcire: ≥ 21000 BTU Capacitatea încălzire: ≥ 24000 BTU Clasa de eficienta energetica min.: A++ Alimentare: 220-240V, 50Hz SEER: ≥ 6 SCOP: ≥ 3,7 Temperaturi de lucru în regim de răcire: -10º ~ +45ºC Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15º ~ +18ºC Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. | 35833,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA | 732 500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

Pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6 – 30 zile calendaristice de la inregistrarea contractului la Trezorerie.

Pentru lotul 3 – 60 zile calendaristice de la inregistrarea contractului la Trezorerie.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): Beneficiarul plăţii:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA Denumirea Băncii: MF-TR Chișinău bugetul de stat Codul fiscal: 1006601000439 Contul de decontare: MD83TRPCAA518410A00462AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD83TRPCAA518410A00462AA cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |
| 8 | Garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 15% din suma contractului fără TVA (SE ACCEPTĂ DOAR TRANSFER LA CONTUL AUTORITĂȚII) | Transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): Beneficiarul plăţii:SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA Denumirea Băncii: MF-TR Chișinău bugetul de stat Codul fiscal: 1006601000439 Contul de decontare: MD83TRPCAA518410A00462AA Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD83TRPCAA518410A00462AA cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |

- Garanția pentru ofertă, după caz: Garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: Transfer la contul autorității contractante, cuantumul 15% din suma ofertei fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu s-a aplicat.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | Nu se aplică |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIARSAP Mtender

- pe: [data] Conform SIARSAP Mtender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIARSAP Mtender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -------.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -------.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -------.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -------.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIARSAP Mtender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | + |
| Plățile electronice | + |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -------.

Adjunctul președintelui grupului de lucru:

Serghei DULGHIERI 				_____________  	L.Ș.