## f41
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție 21059461/ ocds-b3wdp1-MD-ocds-b3wdp1-MD-1657006659575 din 05.07.2022
Obiectul de achiziției: Reactivi de laborator
Denumirea bunurilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot 1 Cutii de incinerare
Hemoglobina glicozilata (HbA1c) Bio (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat |  |  |  | Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  | Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)
Total Lot: |  |  |  |  | 60000-00

## f42
Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din ”15” septembrie 2021
Specificaţii de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție 21059461/ocds-b3wdp1-MD-1657006659575din 05.07.2022
Obiectul de achiziției: Reactivi laborator
Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN)
Bunuri
Lot 1 Cutii de incinerare
33100000-1 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) Bio (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator automat | set | 12 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în condiții Incoterms: DDP (Franco destinaţie vămuit) 2020, cu transportul Furnizorului în termen de până la 5 de zile calendaristice de la comanda Beneficiarului pe parcursul anului 2022. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului. | MD75TRPCCQ518430A00083AA
| Total Lot: |  |  |  |  | 60000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
| MD75TRPCCQ518430A00083AA |  | #REF!
| MD37TRPCCQ518430D00083AA |  | #REF!
#REF!
#REF!