| Lucrari de amenajare a curtii la LT "M. Sadoveanu" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Suprafete amenajate cu pavaj |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 17.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5.017 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.061 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.692 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5.086 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 169.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 270.40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3.228 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 130.975 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 130.975 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu deteriorat) | m3 | 12.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.60 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3.48 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3.48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.80 |
| 4 | TsG07G | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 4.00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0.68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27.36 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0.68 |
| 5 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (incarcarea) | 100 m3 | 1.81 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 9.828 |
| 6 | TsI51C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (asfalt, beton) | t | 362.00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 48.001 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (stratul suport, sol) | 100 m3 | 3.40 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 16.218 |
| 8 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 34.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49.30 |
| 9 | TsI51C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (strat soport, sol) | t | 578.00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 76.643 |
| 10 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 21.90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 197.757 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21.90 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 26.28 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 120mm | m3 | 263.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 260.37 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 302.45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 26.30 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 55.23 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 110.46 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 272.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40.80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 119.68 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 12.24 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80 mm | m | 273.36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.632 |
| 13 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 157.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23.55 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 69.08 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 7.065 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 mm | m | 157.785 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.942 |
| 14 | CE17B apl | Strat suplimentar de Membrana HDPE 400g/m2 (se exclude: Accesorii metalice) | m2 | 122.00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.10 |
|  | 2682132601623 | Membrana HDPE 400g/m2 | m2 | 144.509 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.22 |
| 15 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 128.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.64 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 129.28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 38.40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.077 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa C16/20 XC4+XF3 (pereu) | m3 | 10.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 39.27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.63 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 10.56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2.55 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4.08 |
| 17 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibropresat gr. 60mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 2087.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2112.879 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 65.949 |
|  | 2661112800655 | Pavaj vibropresat, gr. 60mm, gri | m2 | 2118.305 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3339.20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 22979.957 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 10.435 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 125.199 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 41.74 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (pereu existent) | m2 | 116.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13.92 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonogrund" | kg | 48.14 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.80 |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de Pavaj vibropresat gr. 40mm, gri, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placarea pereului existent din beton, cu pavaj lipit pe adeziv pentru exterior), se exclude: fuga, distantieri | m2 | 116.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 261.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.00 |
|  | 2661112800712 | Pavaj vibropresat gr. 40mm, gri | m2 | 119.48 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie (pentru exterior) | kg | 469.80 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 104.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.392 |
| 20 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2.70 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 269.28 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0.184 |
|  |  | Capitolul 1.2. Intrarea din curtea interioara |  |  |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.028 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.028 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.26 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.26 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 0.75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.742 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 0.862 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.075 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.158 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.315 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii, inclusiv sprijinirile | m2 | 2.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.06 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.20 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.007 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.24 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 15.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.075 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 15.15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4.50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.009 |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 | m3 | 2.35 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8.107 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.94 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 2.445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.239 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1.41 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.588 |
|  |  | Capitolul 1.3. Spatii verzi |  |  |
| 26 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol fertil) | 100 m3 | 0.23 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1.097 |
| 27 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 36.80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 15.975 |
| 28 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 150.00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 19.50 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1.50 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7.23 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 5.94 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1.50 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0.99 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.579 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.