Anexa nr. 23
                                                                                                                                        la Documentația standard

CAIET DE SARCINI
 
Obiectul: Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrări auxiliare
Autoritatea contractantă: I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

            Lucrările de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare vor fi    
executate la următoarele adrese:
1. Obiectul M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)
2. Obiectul M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)
3. Obiectul M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)
4. Obiectul M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)

Termenul de executare a lucrărilor: până la 60 de zile din data semnării contractului.
Perioada de garanţie pentru lucrările executate: 36 luni.
Ofertanții vor asigura executarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii.

Lista cu cantităţi de lucrări № 1
1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC
3. Obiectul M6/8 - M219/78 (Str.Puskin 42 - Str.Puskin 24)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpSF03A
	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg 
	buc	16,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	7,6800	
2	10-06-027-08
	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc 
	buc	32,0000
	
	1	Muncitor	h-om	7,3600	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,6400	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,3200	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9600	
3	10-06-048-07
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat 
C/Salariu=1,3000
	100 m	7,5000
	
	1	Muncitor	h-om	195,0000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0075	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0075	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	24,5250	
4	Material
	Cablu FO-24 
	m	750,0000
	
	100604807-24	Cablu FO-24	m	750,0000	
5	RpSF10A
	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil 
Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050
	buc	16,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	14,4000	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	16,0800	
6	MsCA02
	Marcarea cablului 
	buc	16,0000
	
	7137010011510	Electromontator	h-om	3,8400	
	5001000100100	Jeton	buc	16,0000	
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	56,0000	
7	10-06-034-28
	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat 
	buc	32,0000
	
	1	Muncitor	h-om	17,6000	
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,6400	
8	10-06-051-03
	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 12 
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	57,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0037	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	15,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,2480	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0800	
	5100041	Manson optic "МОГ" Existent	set	1,0000	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	30,7600	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	26,5200	
9	10-06-051-04
	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 16 
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	71,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0049	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	20,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,3230	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1070	
	5100041	Manson optic "МОГ" Existent	set	1,0000	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	38,0700	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	32,8200	
10	10-06-051-05
	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 20 
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	84,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0061	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	25,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,3980	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1340	
	5100041 NOU	Manson optic "МОГ" NOU	set	1,0000	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	45,3800	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	39,1200	
11	Material
	Manson FO 
	buc	1,0000
	
	345345232	Manson FO-24	buc	1,0000	

Lista cu cantităţi de lucrări № 2
1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC
3. Obiectul M6/8/247M-Y247(str. A.Pușkin 30 – str. M. Varlaam 87)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpSF03A
	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg 
	buc	4,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	1,9200	
2	10-06-027-08
	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc 
	buc	8,0000
	
	1	Muncitor	h-om	1,8400	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,1600	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,0800	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,2400	
3	10-06-048-07
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat 
C/Salariu=1,3000
	100 m	2,0500
	
	1	Muncitor	h-om	53,3000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0020	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0020	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	6,7035	
4	Material
	Cablu FO-8 
	m	220,0000
	
	100604807-8	Cablu FO-8	m	220,0000	
5	RpSF10A
	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil 
Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050
	buc	4,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	3,6000	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	4,0200	
6	MsCA02
	Marcarea cablului 
	buc	4,0000
	
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,9600	
	5001000100100	Jeton	buc	4,0000	
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	14,0000	
7	10-06-034-28
	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat 
	buc	8,0000
	
	1	Muncitor	h-om	4,4000	
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,1600	
8	10-06-051-02
	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	43,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0025	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	10,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,1730	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	
	5100041	Manson optic "МОГ"Existent	set	1,0000	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	23,4400	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	20,2100	

	

Lista cu cantităţi de lucrări № 3

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC
3. Obiectul M219/78-Y282 (str. A.Pușkin 24 – str. Pușkin 26)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpSF03A
	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg 
	buc	6,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	2,8800	
2	10-06-027-08
	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc 
	buc	12,0000
	
	1	Muncitor	h-om	2,7600	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2400	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,1200	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3600	
3	10-06-048-07
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat 
C/Salariu=1,3000
	100 m	2,3000
	
	1	Muncitor	h-om	59,8000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0023	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0023	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	7,5210	
4	Material
	Cablu FO-8 
	m	300,0000
	
	100604807-8	Cablu FO-8	m	300,0000	
5	10-06-048-06
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat 
	100 m	0,7000
	
	1	Muncitor	h-om	10,5000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0007	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0007	
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0070	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,6870	
6	RpSF10A
	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil 
Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050
	buc	6,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	5,4000	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	6,0300	
7	MsCA02
	Marcarea cablului 
	buc	6,0000
	
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,4400	
	5001000100100	Jeton	buc	6,0000	
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	21,0000	
8	10-06-034-28
	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat 
	buc	12,0000
	
	1	Muncitor	h-om	6,6000	
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,2400	
9	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
	100 m	0,7000
	
	1	Muncitor	h-om	24,2900	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0015	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,2600	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	7,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	17,5000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1540	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,5300	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,1080	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1540	
10	Material
	Tub Gofrat d.20mm 
	m	70,0000
	
	1001055030tg	Tub gofrat	m	70,0000	
11	RCsU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm 
	buc	4,0000
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	

Lista cu cantităţi de lucrări № 4

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC
3. Obiectul M32/143-Y260 (str. Mitr.G.Banulescu - Bodoni 61-str.C. Tanase 6)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
1	RpSF03A

	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg 
	buc	6,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	2,8800	
2	10-06-027-08

	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc 
	buc	12,0000
	
	1	Muncitor	h-om	2,7600	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2400	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,1200	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3600	
3	10-06-048-07

	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat 
C/Salariu=1,3000
	100 m	1,7500
	
	1	Muncitor	h-om	45,5000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0017	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0017	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	5,7225	
4	Material

	Cablu FO-8 
	m	275,0000
	
	100604807-8	Cablu FO-8	m	275,0000	
5	10-01-055-03

	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton 
	100 m	0,6000
	
	1	Muncitor	h-om	25,5000	
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0002	
6	10-06-051-02

	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 
	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	43,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0025	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	10,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,1730	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	
	5100041	Manson optic "МОГ"Existent	set	1,0000	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	23,4400	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	20,2100			
7	RpSF10A

	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil 
Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050
	buc	6,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	5,4000	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	6,0300	
8	MsCA02

	Marcarea cablului 
	buc	6,0000
	
	7137010011510	Electromontator	h-om	1,4400	
	5001000100100	Jeton	buc	6,0000	
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	21,0000	
9	10-06-034-28

	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat 
	buc	12,0000
	
	1	Muncitor	h-om	6,6000	
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,2400	

Cerințele tehnice și constructive a cablurilor FO.

Tipul cablului 24 FO 
Standardul fibrei optice -  G.652.A
Diametru extern a cablului – până la 10 mm.
Aplicarea – pentru pozarea în canalizare; 
Prezența armurii metalice este o necesitate.
Construcție central-modulară;
Carcasă exterioară nu suportă arderea;
Număr  fibre optice – 24.

Tipul cablului 8 FO 
Standardul fibrei optice -  G.652.A
Diametru extern a cablului – până la 9 mm.
Aplicarea – pentru pozarea în canalizare; 
Prezența armurii metalice este o necesitate.
Construcție central-modulară;
Carcasă exterioară nu suportă arderea;
Număr  fibre optice – 8.