| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  |  | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrovalvă dublă pentru Matachana MAT LD521XLS | 1 | Electrovalvă dublă pentru Matachana MAT LD521XLS | buc |  |  | Mai 2025 |
| 2 | Electrovalvă pentru MAT LD521XLS | 1 | Electrovalvă pentru Matachana MAT LD521XLS | buc |  |  |  |
| 3 | Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS | 3 | Tub intern 5X7.5MM pentru Matachana MAT LD521XLS | metri |  |  |  |
| 4 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 5 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 5 | Supapă de retur (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 4 | Supapă de retur (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 6 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 5 | Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 7 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 2 | Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 8 | Supapă hidropneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 2 | Supapă hidropneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 9 | Supapă hidropneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 10 | Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 11 | Supapă hidropneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 1 | Supapă hidropneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 12 | Garnitură de etanșare pentru supapă electropneumatică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | 5 | Garnitură de etanșare pentru supapă electropneumatică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | buc |  |  |  |
| 13 | Rotor cu 12 tuburi pentru spalator de celule Ultra CW, Helmer | 1 | Rotor cu 12 tuburi pentru spalator de celule Ultra CW, Helmer. Să fie incluse suporturi pentru tuburi și inserții. | buc |  |  | Mai 2025 |
| 14 | Ghid pentru ace, reutilizabil ,pentru sonda convexa C5-1s, Mindray | 1 | Ghid pentru ace, reutilizabil, oțel inoxidabil, detașabil, pentru sonda convexa C5-1s, Mindray, cod de referință NGB-022. | buc |  |  | Mai 2025 |
| 15 | Fabius GS Service Set (2 ani) | 2 | Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus | set |  |  | Mai2025 |
| 16 | Sensor O2, Drager Fabius Plus XL | 12 | Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. | buc |  |  |  |
| 17 | Cablu de interconectare IBP pentru Nihon Kohden BSM-6701K | 5 | Cablu de interconectare IBP pentru Nihon Kohden BSM-6701K. conector distal male 12-Pin Nihon Kohden, conector proximal B. Braun. Cod de referința IC-NK2-BB0 | buc |  |  |  |
| 18 | Debitmetru 0-50 l/minut cu conector Parkodex pentru Oxigen | 4 | Debitmetru cu capacitate minimă de măsurare și control al debitului de oxigen 0-50 l/min. Descriere: - Conector standard Parkodex pentru Oxigen; - Debit reglabil minim 0-50 litri/minut; - Adaptor de conectare la masca de oxigen la sau canula nazală; - Termen de garanție minim 12 luni. | buc |  |  | Mai 2025 |
| 19 | Umidificator de Oxigen cu Debitmetru 0-15 l/minut, conector Parkodex pentru Oxigen | 20 | Umidificator de Oxigen cu debitmetru cu capacitate minimă de măsurare și control al debitului de oxigen care este administrat pacienților, 0-15 l/min. Descriere: - Conector standard Parkodex pentru Oxigen; - Debit reglabil minim 0-15 litri/minut; - Vas umidificator autoclavabil; - Adaptor de conectare la masca de oxigen la sau canula nazală; - Termen de garanție minim 12 luni. | buc |  |  | Mai 2025 |