| ____ Lucrari de reparatie a platformei din curtea Institutiei Publice Liceul Teoretic ,,Hyperion", or. Durlesti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10 cm |  | m3 |  | 123,200 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) (y=2.2 tn/m3) |  | 100 m3 |  | 1,232 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsI51A2 |  | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 271,040 |  |  |  |  |
| 4 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 1,232 |  |  |  |  |
| 5 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din rersturi de piatra sparta amestecata cu nisip-prundis si pamint h=30cm |  | m3 |  | 369,600 |  |  |  |  |
| 6 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarcarea materialului din decapare in autobasculanta) (y=1.6 tn/m3) |  | 100 m3 |  | 3,696 |  |  |  |  |
| 7 |  | TsI51A2 |  | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t |  | 591,360 |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 3,696 |  |  |  |  |
| 9 |  | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  | 12,320 |  |  |  |  |
| 10 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 3,080 |  |  |  |  |
| 11 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m |  | m3 |  | 246,400 |  |  |  |  |
| 12 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m |  | m3 |  | 123,200 |  |  |  |  |
| 13 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 |  | m |  | 89,000 |  |  |  |  |
| 14 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj vibropresat, h=0,06 m, conform SM SR EN) 1338:2010 |  | m2 |  | 1 232,000 |  |  |  |  |