## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților – Lista Suplimentară conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | 7.1. Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale | 7.1. Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale | 6: Acțiunea dezinfectantului: bactericidă EN 13727 si EN 14561 levuricid EN 13624 si EN 14562 Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic -produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. -expoziția (minut): ≤ 5min -ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an .
24455000-8 | 2 | 7.2. Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile | 7.2. Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile | 6: Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 Levuricid EN 13624 și EN14562 Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 Virucid EN 14476 Sporicid EN 17126 Cerinţe tehnice: -substanța activă : acid peracetic -produs lichid, gata de lucru . -expoziția (minut): ≤ 10min , ph neutru. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Certificări:- Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circula ție internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului;- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice:- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid.- cu inhibitori de coroziune;- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de grada ție sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentraia soluției de lucru oferită 0,25%. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. 5L Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | 6: Certificări: -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia, dar nu mai mic de 1 an; -certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv și/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau cerificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale; - certificate CE și/sau SM șin /sau declarația de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - fișa tehnică de securitate a produsului chimic – copie sau original – în limba de circulație internațională și traducerea în limba romînă, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot -instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusive cu traducerea în limba de stat la livrare, copies au original confirmată prin semnătura și ștampila participantului Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar și profilaxia infecțiilor nozocomiale Cerințe tehnice: Acțiunea dezinfectantului: a)virucidă b)bactericidă, c)tuberculocidă, d)fungicidă/levuricida e)sporicidă Proprietăţi: a) substanța activă: peroxid de hidrogen de la 30%-40% b) produs concentrat lichid c) utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare Expoziția: de la 30 până la 120 minute Termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare)
24455000-8 | 5 | Peroxid de hidrogen 6% | Peroxid de hidrogen 6% | 6: Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă, fungicida, micobactericidă. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Înregistraea produsului în Registru Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 25 litri,sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea articolelor medicale Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 6 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | 6: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727, EN 16615 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, EN 16615 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări:-Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului;-Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor;- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circula ție internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice:- substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid.- cu inhibitori de coroziune;- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj de gradație. Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită- 0,25%. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului- 1 L. Notă:Produseleofertatepentruambelepozțiiînloturmeazăafidelaunsingurproducător
24455000-8 | 7 | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | 6: Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea utilajului medical, în cutie de plastic, ambalaj 100-200 buc., marimea minim 25-25 cm, Bucată=Șervețel

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Dezinfectanților – Lista Suplimentară conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | 7.1. Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale | 7.1. Detergent enzimatic pentru reprocesarea a dispozitivelor medicale | Litru | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
24455000-8 | 2 | 7.2. Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile | 7.2. Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 12 zile | Litru | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru | 6800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1416.6667
24455000-8 | 4 | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinală) 30-40% | kg | 19645 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 491125
24455000-8 | 5 | Peroxid de hidrogen 6% | Peroxid de hidrogen 6% | Litru | 6800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64543.3333
24455000-8 | 6 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) | Litri soluție de lucru | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 653.3333
24455000-8 | 7 | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Șervețele umede fara alcool și clor pentru curațare și dezinfectarea | Bucată | 102400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72533.3333
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 657771.6667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________