Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:  Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale şi piese de schimb pentru anul 2026 (Repetat 2)

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Valoare mica
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Cardiologie _________

- IDNO:__1003600150061_____________________________________________

- Adresa:__Testemitanu29/1___________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123, 73-36-00_____________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _ icachizitii@gmail.com , icardiologie.md ___________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico- Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  | 137 000,00 |
| 1.1 | Kit Kit de mentenață pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3 | Bucata | 6 | Kit de mentenață de 1 an pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3 Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650. |  |
| 1.2 | Kit de mentenață pentru SV300, P/N: 115-110014-00 + Senzor de oxigen MOX3 | Bucata | 2 | Kit de mentenață de 1 an pentru SV300, P/N: 115-110014-00 + Senzor de oxigen MOX3. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650. |  |
| 1.3 | Kit de mentenață pentru WATO EX-35/65/65 PRO, P/N: 115-110026-00 + Senzor de oxigen MOX2 | Bucata | 1 | Kit de mentenață de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO, P/N: 115-110026-00 + Senzor de oxigen MOX2. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650. |  |
| 1.4 | Kit de mentenață pentru WATO EX-35/65/65 PRO PrePack, P/N: 115-110023-00 | Bucata | 1 | Kit de mentenață de 1 an pentru WATO EX-35/65/65 PRO PrePack, P/N: 115-110023-00. Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650. |  |
| 1.5 | Capcană de apă, Mindray | Bucata | 10 | Capcană de apă (Dryline II) pentru modul capnografie ventilator și modul de gaze anestezice, Mindray |  |
| 1.6 | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie de CO2, PN: 0601-20-78976 pentru mașina de anestezie WATO. | Bucata | 10 | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie de CO2, PN: 0601-20-78976 pentru mașina de anestezie WATO. |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  | 55 000,00 |
| 2 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică, piese de schimb pentru stația de aer comprimat Renner SL-S 7,5 | Bucata | 1 | Servicii de mentenantă și deservire tehnică, piese de schimb pentru stația de aer comprimat Renner SL-S 7,5. Mentenanţa anuală conform manualului de deservire a compresorului. Piese: - Kit service (5000H) pentru compresorul RENNER SL- S 7,5 / 8 bar (cod 16275) – 1 set. 2. Kit service A DF-T0050 pentru filtru in trei etape DF-T Donaldson (cod 1C488813-KIT) – 1 buc. 3. Elemenr filtrant pentru filtru steril LifeTec P-SRF C 3/1 Donaldson (cod 1C224016 ) – 1 buc. 4. Reductor de presiune aer MC202-D00 cu filtru reglator, Camozzi – 1 buc. 5. Robinet de sectorizare aer comprimat d=1/2 FF, Bugatti (cod EH05540002) – 1 buc. 6. Suport pentru uscatorul RKT+, Tecnosystemi group (cod SCD500366 ) – 1 buc. 7. Servicii de mentenantă și deservire tehnică, pentru statia de aer comprimat Renner SL-S 7,5/8 bar – 1 buc. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 192 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite____________ (indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _ doar la solicitare pînă la 31.12.2026

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  NU  (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă,  Garanție bancară sau Transfer bancar, Nu se aplica.

- Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate),  nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta_ MD____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: __cel mai mic pret fara TVA, corespunderea cerinţelor solicitate ________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  conform BAP

- pe:______ conform BAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_______________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____   SIA RSAP _____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__nu se aplica___________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplica_____________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___ a fost publicat  planul de achiziții

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica  ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  Nu

Conducătorul grupului de lucru:  Margineanu Gh . ______________________________