| Institutie prescolara de 160 locuri din s.Bic, com.Bubuieci, mun.Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-3-1

Retelele legaturii interioare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Telefonizarea (ГАТС, УАТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-06-034-23 |  |  |  | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 500,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011306 |  |  |  |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1470 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011705 |  |  |  |  | Cilti impregnati |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 34,0000 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 1030006 |  |  |  |  | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 300,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2039013 |  |  |  |  | Dopuri de trecere din lemn |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 2 |  |  | 10-07-058-01 |  |  |  | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,7000 |  |  |  | 23,70 |  |  |
|  |  |  | 1010310 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011484 |  |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00007 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00754 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 1011671 |  |  |  |  | Fixari metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 1011714 |  |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00023 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011970 |  |  |  |  | Ventile de automobil in asamblare |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1012015 |  |  |  |  | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1012362 |  |  |  |  | Nefras "С4-150/200" (inlocuitor de white-spirit) |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1100183 |  |  |  |  | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "ККП-130" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | 5070602 |  |  |  |  | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2 |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5119011 |  |  |  |  | Boxe "БМ" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5220031 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5220053 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00025 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5420054 |  |  |  |  | Stearina |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5500111 |  |  |  |  | Flux "ЛТИ-1" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 3 |  |  | 10-02-030-01 |  |  |  | Aparat de telefon |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2000 |  |  |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 1020077 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1130367 |  |  |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa pentru priza din lemn |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 4 |  |  | 10-04-066-07 |  |  |  | Priza RJ-12 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2-2 |  |  |  |  | Priza RJ-12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 5 |  |  | 10-04-066-04 |  |  |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 2-4 |  |  |  |  | Doze de cablu de conectare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 6 |  |  | 10-06-048-06 |  |  |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 15,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 1010818 |  |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130367 |  |  |  |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2-5 |  |  |  |  | Cabluri fibro-optice |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 5440100 |  |  |  |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 170300 |  |  |  |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,4100 |  |  |  | 0,241 |  |  |
| 7 |  |  | 10-04-062-05 |  |  |  | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap optico NGN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 38,2000 |  |  |  | 38,20 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0750 |  |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,9100 |  |  |  | 1,91 |  |  |
| 8 |  |  | 10-01-055-03 |  |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 42,5000 |  |  |  | 51,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2-6 |  |  |  |  | Cablu optic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | 1010816 |  |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00036 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011482 |  |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00139 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1100198 |  |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 3,1200 |  |  |  | 3,744 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,7400 |  |  |  | 2,088 |  |  |
| 9 |  |  | 10-01-038-08 |  |  |  | Jgheaburi 10x22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7800 |  |  |  | 23,40 |  |  |
|  |  |  | 2-15 |  |  |  |  | Jgheaburi 10x22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 10 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  | 2-1 |  |  |  |  | Teava din vinilplast d 50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 23,5000 |  |  |  | 3,525 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,9600 |  |  |  | 1,044 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Telefonizarea (ГАТС, УАТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Телевидение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 10-02-016-07 |  |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 13,5000 |  |  |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1130379 |  |  |  |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 0,55 |  |  |
| 12 |  |  | 10-04-066-04 |  |  |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare TAP-8 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 3-1 |  |  |  |  | Doze de cablu Tap-8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 13 |  |  | 10-04-066-07 |  |  |  | Priza TV |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 3-3 |  |  |  |  | Priza TV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 14 |  |  | 34-02-064-1 |  |  |  | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche мачта МТА-3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 3,17 |  |  |
|  |  |  | 101-0388 |  |  |  |  | Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-0627 |  |  |  |  | Ulei combinat de in "К-2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-0814 |  |  |  |  | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1704 |  |  |  |  | Pisla de constructii |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00008 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 101-1847 |  |  |  |  | Chit de protectie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 110-02141 |  |  |  |  | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, мачта МТА-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 15 |  |  | 10-06-026-01 |  |  |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 136,0000 |  |  |  | 81,60 |  |  |
|  |  |  | 1010388 |  |  |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2-7 |  |  |  |  | Cablu de televiziune |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011705 |  |  |  |  | Cilti impregnati |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | 1011825 |  |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 1019787 |  |  |  |  | Chit de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 1100082 |  |  |  |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 5440100 |  |  |  |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 170300 |  |  |  |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,0200 |  |  |  | 6,612 |  |  |
|  |  |  | 170602 |  |  |  |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,0200 |  |  |  | 6,612 |  |  |
| 16 |  |  | 10-06-026-01 |  |  |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 136,0000 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 1010388 |  |  |  |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2-7 |  |  |  |  | Cablu de televiziune |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011705 |  |  |  |  | Cilti impregnati |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1011825 |  |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1019787 |  |  |  |  | Chit de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1100082 |  |  |  |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5420055 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5440100 |  |  |  |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 170300 |  |  |  |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,0200 |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | 170602 |  |  |  |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,0200 |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 17 |  |  | 10-01-038-08 |  |  |  | Jgheaburi 10x22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,7800 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 2-15 |  |  |  |  | Jgheaburi 10x22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 3-6 |  |  |  |  | Teava din v/p d25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 0,726 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Телевидение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Radioficarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 10-06-034-19 |  |  |  | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00125 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1100040 |  |  |  |  | Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12" |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 1109160 |  |  |  |  | Cirlije |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 5009096 |  |  |  |  | Cutie de ramificare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009755 |  |  |  |  | Set de materiale de montare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5070733 |  |  |  |  | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2х1,2 mm2 |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 170300 |  |  |  |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3800 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 20 |  |  | 10-04-101-07 |  |  |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 1100014 |  |  |  |  | Tirfon |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | 5070925 |  |  |  |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Radioficarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Telefon ATC |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1-1 |  |  |  |  | Telefon ATC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 22 |  |  | Pretul firmei |  |  |  | Dinamic УКВ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1-2 |  |  |  |  | Dinamic УКВ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |