## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor și consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2025 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Stilou injector cu pasul 0.5 | Stilou injector cu pasul 0.5 | 6: Compatibil cu cartușul de insulină Aspart
| 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | 6: Compatibil cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare
| 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție low glucose suspend Fără restricții de vârstă
| 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Funcție de livrare automată a insulinei
| 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: senzori, sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele Medtronic seria 700, aflate în dotare și în perioada de garanție
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor și consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar contractat (fără TVA) | Preţ unitar contractat (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Stilou injector cu pasul 0.5 | Stilou injector cu pasul 0.5 | 3: Buc; 4: 150; 9: tranșă 1 Luna 02-03 | 40002.5
33100000-1 | 2 | Transmiter de date | Transmiter de date | 3: Buc; 4: 20; 9: În termen de 30 de zile de la solicitare | 131100
33100000-1 | 3 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: Set; 4: 5; 9: tranșe 3 Lunile 02-03 04-05 08-09 | 464992.5
33100000-1 | 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: Set; 4: 10; 9: tranșe 3 Lunile 02-03 04-05 08-09 | 1611933.33
33100000-1 | 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 3: Set; 4: 88; 9: tranșe 3 Lunile 02-03 05-06 09-10 | 7497028
|  |  |  | 6: 0; 7: 0 | 9745056.33
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________