Alimentarea  ce apa, evacuarea si	F orm ular № .i

WinCmeta

epurarea apelor uzate din

com.Mimdic, r-1 Drochia. N16/14

(denumirea obiectivului)	j

Lista cu cantităţile de lucrări №

Sonda arteziana. Castele de apa. Amenajarea teritoriului. (Pl.D)

(denumirea lucrări)

№	Simbol norm e si	U nitatea de	Volum

crt.	cod  resurse	D enum ire lucrărilor	m ăsură

1	2	3	4	5

Capitolul 1. Lucrări terasamente.

1	TsCl 8A1	Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-

80 CP,  inclusiv impingerea pamintului pina la  10 m, in	100 m3	0,500

teren catg. 1(Срезка растит, грунта)

2	TsC26Al	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou,

necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe	100 m3	0,500

tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II

3	TsC18Al	Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-

80 CP,  inclusiv impingerea pamintului pina la  10 m, in	100 m3	2,000

teren catg. 1(Восстановл. растит, грунта) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou,

4	TsC26Al	necompactat si impingerea lui pina la 50 m  cu buldozer pe	100 m3   *	2,000

tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

5	TsC03Bl	motor cu ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	2,120

cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

6	TsC03Fl	motor cu ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	1,260

cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren

catg. II

7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de

2 km	t	214,200

8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren

categoria II	100 m3	1,260

Capitolul 2. îmbrăcăminte rutiera din asfalt - 300m2

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a

9	TsD05A	umpluturilor in straturi succesive de 20-30  cm grosime,	100 m3	0,900

exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint necoeziv.

10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de

rezistenta filtranta,  izolatoare,  aerisire, antigeliva si	m3	24,000

anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip

11	DA12C	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru

dramuri,  cu astemere mecanica,  executat fara impanare,	m3	30,000

fara innoroire

12	DB16H K=1.5	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte,

executata la cald,  in grosime de 6,0 cm,  cu astemere	m2	300,000

mecanica

Capitolul 3. Pietonale -4м2 (Тротуар)

13	DA11B	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru

drumuri,  cu astemere manuala,  executat cu impanare fara	m3	0,400

innoroire

14	DE12C K=1.2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundaţie existenta,

in grosime de 4,0 cm	m2	4,000

Capitolul 4. Gard metalic H=1.5m (L=225m)+ Poarta si portita

15	TsC39Al	Saparea mecanica a gropilor, cu instalaţie de forat pe teren

de  lu cru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in	buc	93,000

teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25)

16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundaţia canalelor, prin

interior cu H  1,2-1,8 m  si acoperire  1-5  m. Beton B7.5	m3	6,990

17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundaţia canalelor, prin

interior cu H  1,2-1,8 m si  acoperire  1-5 m. Beton B12.5	m3	0,140

împrejmuiri metalice din otel profilat, model obişnuit cu

18	CO07A1	montarea panoului gata confecţionat (Металлические	kg	2 526,200

ограждения, из профильной стали, обычной модели,

при установке готовых панелей)

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe

19	IzDIOA	baza de miniu de plumb si doua straturi  de email	t	2,526

clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice,

executate din pro file cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

Capitolul 5. Rigola de scurjere-TipII-55m

2 0	AcE52A	Strat de protecţie din piatra sparta la conductele de

alimentare  cu apa sau canalizare	m3	10,450

21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundaţia canalelor, prin

interior cu H  1,2-1,8 m si acoperire  1-5 m. Бетон В 10	m3	7,700

Coffaje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm

2 2	СВОЗА	pentru turnarea betonului  in cuzineţi,  fundaţii pahar si	m 2	38,500

fundaţii de utilaje inclusiv sprijinirile

Capitolul 6. Spatii verzi

Nivelarea terenului natural si a platformelor de

23	TsE04A	terasamente cu buldozer pe tractor pe  senile  65-80 CP, prin	1 0 0 m 2	*	1,2 0 0 taierea dâmburilor si împingerea in goluri a pamintului

sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)

24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafeţele taluzelor cu 1 kg

saminta pe 100 mp	1 0 0 m 2	32,030

25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbuştilor pentru plantarea

distanta de pina  100т: arbori foiosi	buc	150,000

26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	150,000

27	TsHllOA	Plantarea arborilor in gropi gata sapate:  arbori foiosi	buc	150,000

Capitolul 7. Scara tehnologica-2buc

Coffaje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri

28	CB02A	de rasinoase  scurte  si subscurte pentru turnarea betonului	m 2	1 1 ,0 0 0 in cuzineţi, fundaţii pahar si fundaţii de utilaje inclusiv

sprijinirile

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundaţii,

29	CA03F	socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu	m3	2 ,2 0 0 centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01,

turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В 12,5 Confecţionarea si montarea armaturilor pentru canale,

30	AcD20A	executate prin  interiorul canalului,  cu OB-37 confecţionat	kg	37,000

pe şantier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea

de 1-5 m Сетка

31	CLI 8A	Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla

striata,  otel beton, tevi pentru  susţineri sau acoperiri,	kg	1 2 0 ,0 0 0

înglobate total sau parţial in beton Ограждение лестницы Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe

32	IzDIOA	baza de miniu de plumb  si doua straturi de email	t	0 ,1 2 0 clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice,

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.