| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Inventar antiincendiar (stingătoare) pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Stingător de pulbere cu manometru OP-5 în set cu furtun (5 kg) |  |  |  | Stingător de pulbere cu manometru OP-5 în set cu furtun. Termen de exploatare minim 5 ani. |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Stingător OU-5 în set cu furtun (5 kg) |  |  |  | Stingător OU-5 în set cu furtun. |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Rola furtun de refulare P.S.I (incendiu) TIP C 2 x 20 metri echipată cu 1 racord refulare tip C 2” din metal, fixate cu coliere și țeavă de refulare tip C 2” din plastic. |  |  |  | Rola furtun de refulare P.S.I. (incendiu) Tip C 2” x 20 metri echipată cu 2 racorduri refulare tip C 2” din metal, fixate cu coliere și țeavă de refulare tip C 2” din metal. |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Suport fixate stingător de tip OP-5 |  |  |  | Țeavă de refulare tip C 2” din metal (pistol) pentru furtun de refulare P.S.I. |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Mîner (braț) sub formă de crangă din metal pentru facilitarea deschiderii/închiderii robinetului (vintel hidrant interior tip C2. |  |  |  | Mîner sub formă de stea din inele pentru robinet (vintel) hidrant interior tip C 2” cu latura patratul interior de 10 mm |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |