	Liceul Teoretic cu profil de arte "Nicolae Sulac" din mun. Chisinau,str. Grenoble 108
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie interioare
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Sali de dans

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demolari

	
	
	

	1
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	85,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	39,9500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	39,9500

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	225,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	27,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,2500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	131,5000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	30,2450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,2450

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	3,9450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,9450

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,9450

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	131,5000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	102,5700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	102,5700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	13,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	13,1500

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	3,3600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7056

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7056

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari de reparatie 

	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Tavan si pereti

	
	
	

	6
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	131,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,7250

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	269,5750

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	526,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	138,0750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,9725

	
	
	Total
	
	
	

	7
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	225,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	24,7500

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	67,5000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CN54A


	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai "Neomid 600" intr-un strat, la tavan interioare -Consum normat 0.2 kg/m2 

	m2
	225,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	31,5000

	
	243022610101011
	Solute Antimucigai "Neomid 600"
	kg
	45,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,2500

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	225,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	31,5000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	93,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,2500

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	225,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	274,5000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 606,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,7750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
K=30,0000


	m2
	225,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 620,0000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	9 652,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	108,0000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	20,2500

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu 

	m
	45,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,7000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	47,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0450

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	270,0000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CF61A k=2


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 
K=3,0000


	m2
	13,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	60,1830

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)sau analog 
	kg
	12,1500

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	591,7050

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4536

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,1995

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,1988

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	238,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	47,7000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	262,3500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	35,7750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0716

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	238,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	107,3250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,8500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	251,5936

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2385

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	238,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	47,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,8500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	117,5805

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2385

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	238,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,1550

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	35,7750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,9250

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	238,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	131,1750

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	95,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,3100

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	119,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,9250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4770

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	238,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	131,1750

	
	24301161038001
	Lac Brio sau analog
	kg
	95,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,3100

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	119,2500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	11,9250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4770

	
	
	Total
	
	
	

	20
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan si pereti
	            
	

	 
	
	1.1.2.2. Pardoseli 

	
	
	

	21
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	131,5000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	18,4100

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	54,5725

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,5750

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN54A


	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai "Neomid 600" intr-un strat, la tavan interioare -Consum normat 0.2 kg/m2 

	m2
	131,5000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	18,4100

	
	243022610101011
	Solute Antimucigai "Neomid 600"
	kg
	26,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,5750

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	131,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,1500

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	4,3395

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 709,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,5230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,3150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,9450

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,5780

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=10,0000


	m2
	131,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	131,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,3000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	7,2325

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 827,2500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	9,2050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,6300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,9450

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,9725

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060


	m2
	131,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	61,5420

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	4 048,0434

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	11,9060

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,9260

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,0460

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,6300

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CG08A1


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	131,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,1500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	164,3750

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	140,1461

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	4,0042

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	80,0835

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	10,6778

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	66,7362

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2002

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	26,6945

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	3,2033

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0801

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,9450

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CG09A


	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	64,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	35,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2000

	
	2521106718374
	Plinte
	m
	65,2800

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,3840

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	3,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0320

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0128

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,0000

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	7,6800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm 

	m2
	35,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	36,0500

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	141,7500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	10,5000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	700,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	31,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	

	 
	
	1.1.2.3. Timplarie

	
	
	

	29
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

	m2
	7,5200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	11,0544

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,6016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8800

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	7,5200

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,6392

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	3,3840

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,6544

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1504

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.2.4. Retele de incalzire  

	
	
	

	30
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0210

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0420

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	21,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	60,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	21,0000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	61,8000

	
	
	Total
	
	
	

	32
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,5000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	35,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	35,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	3,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	8,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,8000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	8,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1280

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5750

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,7000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie 
	            
	

	 
	
	1.1.3. Lucrari diverse

	
	
	

	35
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demolat 

	t
	18,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,9800

	
	
	Total
	
	
	

	36
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	18,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	54,1800

	
	
	Total
	
	
	

	37
	TsI50C5


	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	18,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	6,7500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sali de dans
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de reparatia depozite din blocului alimentar

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari

	
	
	

	38
	RpCP44A


	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500


	kg
	1 250,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	25,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,3125

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,9687

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 
K=2,0000


	m2
	359,5500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	86,2920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	107,8650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	35,9550

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,1910

	
	
	Total
	
	
	

	40
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	359,5500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	287,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	287,6400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,0786

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,3932

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	125,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	97,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	97,5000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	12,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,5000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (Usi) 

	m2
	12,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,5368

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,5368

	
	
	Total
	
	
	

	43
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,3500

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	22,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,6000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	6,6000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,3200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,0140

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4840

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	

	46
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	345,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	48,3000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	143,1750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,2500

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	345,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	569,2500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	120,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	103,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,8650

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,7250

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	3,4500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	10,3500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 450,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	621,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	12,7650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,4500

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	131,1000

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	810,7500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	17,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0350

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,3800

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CF02D5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=12,0000


	m2
	345,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1 407,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	331,2000

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	22,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 187,8000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3 519,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	28,9800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2420

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	6,2100

	
	
	Total
	
	
	

	49
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	48,5000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,6700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	47,5300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0485

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,2425

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,3007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0727

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0485

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0485

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	359,5500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,7865

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	53,9325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	17,9775

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	359,5500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	808,9875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	71,9100

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	377,5275

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	143,8200

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	7 191,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	118,6515

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,8764

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	1 438,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,1910

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,3146

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,3200

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	6,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,9000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.3. Tavan

	
	
	

	53
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	155,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,2500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	317,7500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	620,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	162,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,3250

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la tavan 

	m2
	75,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,5000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	31,1250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7500

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CK50A


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob 

	m2
	75,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	135,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,2500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	3,7500

	
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	26,2500

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	64,5000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	20,2500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	3 375,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 500,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	90,0000

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	333,0000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 

	buc
	145,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	29,0000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	145,0000

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob 

	m2
	75,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	82,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0225

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob 
K=2,0000


	m2
	75,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	67,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,0000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"
	kg
	158,2350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau similar),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	75,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	41,2500

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	30,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,5000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.2.4. Pardoseli

	
	
	

	60
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	125,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,5000

	
	243022610101014
	 GHIDROIZOL sau similar 
	kg
	100,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,2500

	
	
	Total
	
	
	

	61
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	85,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,1000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	89,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0850

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	510,0000

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	125,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	75,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	4,1250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 625,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=12,0000


	m2
	125,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	150,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,0000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	8,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 225,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,5000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,2500

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	125,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,7500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	18,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,2500

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm 

	m2
	125,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	281,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	128,7500

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	506,2500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	37,5000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	2 500,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	112,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,6250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.5. Timplaria

	
	
	

	66
	CK25A


	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	12,0800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,8184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9664

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	12,0800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,3200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,0400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,1140

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,2480

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	12,0800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2416

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.2.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	67
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,5000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0210

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0420

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,3500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	21,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,4000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,2500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	36,0500

	
	
	Total
	
	
	

	69
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,5000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	35,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	35,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	3,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	7,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,7000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	7,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1120

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	71
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 
K=0,5000


	m
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5750

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,7000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.7. Lucrari diverse

	
	
	

	72
	TsH92B


	Incarcarea in auto: material demolat 

	t
	45,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	49,9500

	
	
	Total
	
	
	

	73
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	45,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	135,4500

	
	
	Total
	
	
	

	74
	TsI50C5


	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	45,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	16,8750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia depozite din blocului alimentar
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	75
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,5000

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	7,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	77
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	225,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,5000

	
	
	Total
	
	
	

	78
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,5200

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	8,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	1,6000

	
	
	Total
	
	
	

	79
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	455,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	154,7000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	492,0825

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	14,0595

	
	
	Total
	
	
	

	80
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	455,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	304,8500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	510,5100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	10,0100

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	30,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	32,7000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	30,6000

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme 

	buc
	7,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	11,2000

	
	
	Total
	
	
	

	83
	Pret de piata


	Cutie de dist MUREVA IP55 

	buc
	7,0000

	
	11111222000075
	Cutie de dist MUREVA IP55
	buc
	7,0000

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	12,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,2400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	12,1200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	77,7000

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	120,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	18,0000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,4500

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0450

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	270,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	127,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,6000

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	2,2500

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	2,2500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	15,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,6500

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	15,3000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	15,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0750

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	30,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	30,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj electric

	
	
	

	87
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module 

	buc
	7,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	7,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj electric
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


