____

| Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Sistem de supraveghere video pe "Alea Scolarilor"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 35,7000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,4400 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 20,1000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 20,1000 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,3000 |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 10,0500 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 27,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 2,7000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1650 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 23,7000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,0500 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 7,2600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 |  |  | Teava gofrata D20mm |  | m | 150,0000 |
|  | 6665 |  | Teava gofrata D20mm |  | m | 150,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 |  |  | Connector RJ45 |  | buc | 32,0000 |
|  | 56546 |  | Connector RJ45 |  | buc | 32,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 |  |  | Fast-connector |  | buc | 4,0000 |
|  | 565461 |  | Fast-connector |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 11,3000 |
|  | 14221022055051 |  | Beton clasa Bc 10 (B150) |  | m3 | 0,8000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,2250 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 |  |  | Armatura D10 |  | m | 3,2000 |
|  | 66651 |  | Armatura D10 |  | m | 3,2000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |
|  |  |  | Beenficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 7 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol camera video - IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67 |  | buc | 16,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,8800 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,7200 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa: MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN |  | buc | 16,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,0000 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,3200 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,2560 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,6400 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,1600 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,1600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 10-02-016-07 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat - Comutator PoE Ruijie Reyee |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,0000 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0400 |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  | kg | 0,1600 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,8000 |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,0600 |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,0048 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0060 |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  | kg | 0,0200 |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0200 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 1,1000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 10-06-015-04 |  | Lucrari diverse: box termoplast IP 66 |  | buc | 16,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,0000 |
|  | 170900 |  | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor |  | h-ut | 4,6400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa: Modul de administrare a camerei video - Dulap exterior 500 x 400 x 200 мм IP66 |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,0000 |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0400 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0320 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,0800 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0200 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpEE15B |  | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator automatic 6 A 220 - 240 В |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,4400 |
|  | 111100010002012 |  | Intrerupator automatic 6 A 220 - 240 В |  | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 4,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,3480 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0320 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1 |  | m | 20,0000 |
|  | 564646 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1 |  | m | 20,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 16,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 109,8620 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3260 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 5,0530 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 13,0400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 198,8600 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,8150 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,3260 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 2,6080 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3260 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3260 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 |  |  | Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5 |  | m | 1 630,0000 |
|  | 65665133 |  | Cable outdoor 4X2X0,51 F/UTP cat.5 |  | m | 1 630,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 8,9000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 59,9860 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1780 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 2,7590 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 7,1200 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 108,5800 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,4450 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1780 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 1,4240 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1780 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1780 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 |  |  | Optical cable DROP |  | m | 890,0000 |
|  | 65665133345 |  | Optical cable DROP |  | m | 890,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | 10-08-019-01 |  | Cutie de conectare a camerilor video |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 |  |  | Cutie de distributie |  | buc | 2,0000 |
|  | 6165 |  | Cutie de distributie |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 10-06-068-14 |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program - Software pentru reglarea locala/distanta si administrare a sistemei |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 208,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 22 |  |  | IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67 |  | buc | 16,0000 |
|  | 22221 |  | IP камера Uniview IPC2124LB-AF28K-DL, 4MP, 2.8mm, IR30m, White Light 30m, Mic,mSD, PoE, IP67 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 |  |  | MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN |  | buc | 16,0000 |
|  | 1324 |  | MicroSD Card 64GB Uniview TF-64G-T-IN |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 |  |  | Comutator PoE Ruijie Reyee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed |  | buc | 2,0000 |
|  | 6556 |  | Comutator PoE Ruijie Reyee RG-ES210GS-P, 8xPoE, 2xUpLink, 1xSFP (combo), max. 120W, Cloud Managed |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 |  |  | box termoplast IP 66 |  | buc | 16,0000 |
|  | 6156564622122 |  | box termoplast IP 66 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 |  |  | Dulap exterior 500 x 400 x 200 мм IP66 |  | buc | 2,0000 |
|  | 6157 |  | Dulap exterior 500 x 400 x 200 мм IP66 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 |  |  | Резиновая розетка IEK 3 PБ33-1-0M 16 A 3 * 1.0 мм? |  | buc | 2,0000 |
|  | 61576 |  | Резиновая розетка IEK 3 PБ33-1-0M 16 A 3 * 1.0 мм? |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 |  |  | St?lp metalic de profil 100х100x7000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 984986 |  | Stalp metalic de profil 100х100x7000 |  | buc | 1,0000 |