Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: “Serviciilor  de reparație a rețelei termice interioare,,

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr.7 -Rusca.

2. IDNO: 1007601000089

3. Adresa : s.Rusca, mun Hîncești

4. Numărul de telefon/fax 026967209;

5.Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante      p7achiztii@anp.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. p7achizitii@anp.gov.md

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituție cu statut special.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) (fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de reparație a rețelei termice interioare, pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50500000-0 |  |  |  |  |  |  | 1. Lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | RpIF01A |  |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  | m2 |  | 10,00 |  |  |  | 1,68 —————————— 1,68 |  |  | 16,80 —————————— 16,80 |  |  |  |
| 2 | 50500000-0 - |  |  | RpIC18A |  |  |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m |  | 4,00 |  |  |  | 30,24 —————————— 30,24 |  |  | 120,96 —————————— 120,96 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | RpID19A |  |  |  | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" |  | buc |  | 5,00 |  |  |  | 75,60 —————————— 75,60 |  |  | 378,00 —————————— 378,00 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | RpIC29B |  |  |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" |  | buc |  | 6,00 |  |  |  | 36,96 —————————— 36,96 |  |  | 221,76 —————————— 221,76 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | RpIC28A |  |  |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" |  | buc |  | 6,00 |  |  |  | 71,40 —————————— 71,40 |  |  | 428,40 —————————— 428,40 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | RpIC33B |  |  |  | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1" |  | buc |  | 4,00 |  |  |  | 14,28 —————————— 14,28 |  |  | 57,12 —————————— 57,12 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | RpIC28B |  |  |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala ( cot), cu diametrul 1 1/4 FM |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 374,69 —————————— 170,52 |  |  | 374,69 —————————— 170,52 |  |  |  |
| 8 | 50500000-0 |  | RpIC28B |  |  |  |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala ( cot), cu diametrul 1 1/4 FM |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 374,69 —————————— 170,52 |  |  | 374,69 —————————— 170,52 |  |  |  |
| 9 |  |  | IC38D |  |  |  |  | Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc |  | 4,00 |  |  |  | 42,79 —————————— 20,16 |  |  | 171,16 —————————— 80,64 |  |  |  |
| 10 |  |  | IC38D |  |  |  |  | Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc |  | 4,00 |  |  |  | 42,79 —————————— 20,16 |  |  | 171,16 —————————— 80,64 |  |  |  |
| 11 |  |  | IC40A |  |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc |  | 4,00 |  |  |  | 31,97 —————————— 16,80 |  |  | 127,88 —————————— 67,20 |  |  |  |
| 12 |  |  | IC49A |  |  |  |  | Vas de dezaerisire, Dezaerator |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 209,07 —————————— 92,40 |  |  | 209,07 —————————— 92,40 |  |  |  |
| 13 |  | SE56A |  |  |  |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" FF |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 401,53 —————————— 193,20 |  |  | 401,53 —————————— 193,20 |  |  |  |
| 14 |  | SE56A |  |  |  |  |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2 1/2" |  | buc |  | 2,00 |  |  |  | 578,20 —————————— 193,20 |  |  | 1 156,40 —————————— 386,40 |  |  |  |
| 15 |  | RpED01A |  |  |  |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m |  | 5,00 |  |  |  | 27,59 —————————— 11,76 |  |  | 137,95 —————————— 58,80 |  |  |  |
| 16 |  | RpED01A |  |  |  |  |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m |  | 10,00 |  |  |  | 29,26 —————————— 11,76 |  |  | 292,60 —————————— 117,60 |  |  |  |
| 17 |  | IC30D |  |  |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 49,35 —————————— 22,68 |  |  | 49,35 —————————— 22,68 |  |  |  |
| 18 |  | TfD01A |  |  |  |  |  | Montarea pe conducta a manometrului |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 330,44 —————————— 132,72 |  |  | 330,44 —————————— 132,72 |  |  |  |
| 19 | 50500000-0 | IC37C |  |  |  |  |  | Piese de racordare cu doua imbinari (Niplu PexAl) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc |  | 2,00 |  |  |  | 58,53 —————————— 25,20 |  |  | 117,06 —————————— 50,40 |  |  |  |
| 20 | 50500000-0 |  |  | IC53C |  |  |  | Racord olandez 1 1/4" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 179,33 —————————— 21,00 |  |  | 179,33 —————————— 21,00 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Cinepa 62.5gr |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 13,33 —————————— 0,00 |  |  | 13,33 —————————— 0,00 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Zgon metal 50mm |  | set |  | 1,00 |  |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Pasta Unipak 65gr, tub |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 57,50 —————————— 0,00 |  |  | 57,50 —————————— 0,00 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | IC38J |  |  |  | Piesa de racordare (Reductie PPR p/m F 40x 1 1/4), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 189,44 —————————— 28,56 |  |  | 189,44 —————————— 28,56 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 12,60 —————————— 12,60 |  |  | 12,60 —————————— 12,60 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | ID04A |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 245,93 —————————— 12,60 |  |  | 245,93 —————————— 12,60 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" MF PN40 |  | buc |  | 3,00 |  |  |  | 350,17 —————————— 21,00 |  |  | 1 050,51 —————————— 63,00 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | ID04B |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de PPR 40 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 187,67 —————————— 21,00 |  |  | 187,67 —————————— 21,00 |  |  |  |
| 29 |  |  |  | ID04D |  |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" |  | buc |  | 2,00 |  |  |  | 54,60 —————————— 54,60 |  |  | 109,20 —————————— 109,20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | ID13B |  |  |  | Supapa bronz 1" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 175,94 —————————— 13,44 |  |  | 175,94 —————————— 13,44 |  |  |  |
| 31 |  |  |  | IC35A |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16,0 mm, inclusiv. |  | m |  | 2,00 |  |  |  | 47,70 —————————— 25,20 |  |  | 95,40 —————————— 50,40 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | IC36D |  |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  | m |  | 2,00 |  |  |  | 120,30 —————————— 37,80 |  |  | 240,60 —————————— 75,60 |  |  |  |
| 33 |  |  |  | IC30E |  |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 81,06 —————————— 28,56 |  |  | 81,06 —————————— 28,56 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | RpIE04B |  |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" |  | m |  | 10,00 |  |  |  | 16,24 —————————— 13,44 |  |  | 162,40 —————————— 134,40 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | RpIE05B |  |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" |  | m |  | 10,00 |  |  |  | 14,28 —————————— 14,28 |  |  | 142,80 —————————— 142,80 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | RpIE01A |  |  |  | Proba de presiune hidraulica, in vederea detectarii defectelor cazanelor de fonta 6-12.5,cazane de otel 6-12 mp mp |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  | 41,37 —————————— 40,32 |  |  | 868,77 —————————— 846,72 |  |  |  |
| 37 | 50500000-0 |  |  |  | RpIE02A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 |  | 21,00 |  |  |  | 36,26 —————————— 32,76 |  |  | 761,46 —————————— 687,96 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | RpIE03A |  |  | Probe preliminare de dilatare-cantractare a instalatiei de incalzire centrala avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  | m2 |  | 18,00 |  |  |  | 33,74 —————————— 30,24 |  |  | 607,32 —————————— 544,32 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | IA32A |  |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 98,00 —————————— 84,00 |  |  | 98,00 —————————— 84,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 566,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Fondul social |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 373,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 397,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 12,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 885,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 5,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 579,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12149.90 4769.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Regulator robinet alimentare automat 1/2 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 575,00 —————————— 0,00 |  |  | 575,00 —————————— 0,00 |  |  |  |
| 41 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Robinet compresiune 2 1/2 FF |  | buc |  | 2,00 |  |  |  | 1 166,67 —————————— 0,00 |  |  | 2 333,34 —————————— 0,00 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | pret piata |  |  |  | Vas de acumulare 300L |  | buc |  | 1,00 |  |  |  | 6 580,83 —————————— 0,00 |  |  | 6 580,83 —————————— 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 489,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8002,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 182,92 |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: : la sediul beneficiarului, Penitenciarul nr. 7- Rusca, s.Rusca, r-nul Hîncești se realizează de către operatorul economic în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024 .

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din data limită de depunere a ofertelor-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare-copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor. | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerințelor inspectoratului fiscal al Republicii Moldova)-confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 8. | Declarația de eligibilitate | Completată în conformitate cu anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Informații generale despre ofertant | Format liber-confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Ampasarea unității de reparație în raza or..Hîncești | Informație despre amplasarea centrului de reparație, copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnată electronic | Obligatoriu |
| 11 | Dovada garanției extinse pentru lucrărirle efectuate | Declarația pe propria răspundere referitor la acordarea garanției pentru serviciile prestate în original confimată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție/fraudă și/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020,- copie confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz).

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul

Nr.7-Rusca, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr. 7-Rusca în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Prețurile pentru serviciile  solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu sunt.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română.

23. Alte informaţii relevante oferte alternative nu se admit.

Presedintele  grupului de lucru, Oleg POPOVSCHI____________L.Ș

Ex. Olesea Gheorghiță

Tel.0269 67 209