| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Utilaj pentru Blocul Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic, să utilizeze principiul ELISA (dublu anticorpi sandwich) pentru detectarea antigenului virusului pestei porcine africane. microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluţia de spălare concentrată (25x) soluţie stop Compatibil speciei de animal menţionat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizându-se producatorul, lotul . Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAH, founded as OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. |  |  |  |
| LOT 2 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare microplăci căptuşite cu proteina VP7 de 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 conjugat concentrat de a fi utilizat (10X) pe probe individuale ser şi plasma control pozitiv lichid control negativ lichid soluție de diluție soluție substrat soluţia de spălare concentrată soluţie stop Compatibil speciei de animal menţionat Se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizându-se producatorul, lotul . Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAH, founded as OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. |  |  |  |
| LOT 3 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul și lotul . Marcat de producător pentru uz veterinar. |  |  |  |
| LOT 4 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA cu antigen dublu pentru detectarea anticorpilor împotriva capripoxvirusurilor, inclusiv virusul bolii cutanate noduloase (LSDV), virusul poxului ovin (SPPV) și virusul variolei caprine (GTPV) în ser sau plasmă de la bovine, ovine, caprine sau alte specii sensibile. microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (antigen purificat marcat cu peroxidază)10x control pozitiv lichid control negativ lichid tampon de diluare pentru probe examenate tampon de diluţie pentru prepararea conjugatului soluție substrat soluţia de spălare concentrată soluţie stop Setul sa fie în conformitate cu cerințele Setul sa fie standartizat la kitul etalon WOAH, founded as OIE confirmarea documentară se prezintă în ofertă. |  |  |  |
| LOT 5 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detaşabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren soluţie de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; Flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugaţi cu peroxidază); flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluţie pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Controalele să fie calibrate conform standardelor OIE. |  |  |  |
| LOT 6 Set de diagnostic |  |  |  |  | Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Salmonela Kitul pentru liza și detectarea PCR în timp real a speciilor de Salmonella în alimente și probe de mediu. Software-ul de analiză oferă interpretarea rezultatelor. Include: Tuburi de reactiv de liză Capace pentru tubul de liză Proteinase K Control pozitiv intern- IPC Tuburi PCR Capace PCR Setul să fie compatibil cu instrumentele System Corbet Researche Rotor Gene 3000, QuantStudio 5 Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |
| LOT 7 TUBURI PCR DNAse, RNAse FREE |  |  |  |  | Tuburi PCR, pentru orice tip de termocycler PREMIUM LINE Cu capac plat Autoclavabile Culoare naturala Capacitate : 0,2 ml Set : 1000 bucati |  |  |  |
| LOT 8 MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip sau echivalent |  |  |  |  | With attached optical caps PCR/Real-time PCR Compatible, DNA/Dnase/Rnase FreeQty. : 125 Strips |  |  |  |
| LOT 9 Microtuburi cu capac |  |  |  |  | Volumul 1,5 ml, gradate, PE, transparente |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09. Obiectul de achiziției : Utilaj pentru Blocul Alimentar. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Set de diagnostic; teste; 96; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Set de diagnostic; teste; 960; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Set de diagnostic; set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Set de diagnostic; teste; 192; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Set de diagnostic; teste; 640; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Set de diagnostic; teste; 96; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 TUBURI PCR DNAse, RNAse FREE; set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip sau echivalent; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 9 Microtuburi cu capac; buc; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)