# Specificarea tehnică deplină, standarde de referinţă

# pentru

# lucrări de reparţii generale şi renovare sistemelor, ventilare şi condiţionare aer

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de renovare sistemului termic

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Radiator Kermi 22-500/700 ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Radiator Kermi 22-500/800 ) | buc | 60,0000 |  |  |
| 3 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 136,0000 |  |  |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 68,0000 |  |  |
| 5 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой диам. 15 мм) | buc | 68,0000 |  |  |
| 6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (терморегулирующий клапан прямой с термостатической головкой диам. 15 мм) | buc | 68,0000 |  |  |
| 7 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ( автоматический балансировочный клапан обратный ASV-P ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" ( автоматический балансировочный клапан подача ASV-М ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 9 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0 | m | 16,0000 |  |  |
| 10 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0 | m | 40,0000 |  |  |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( PPR, PN 10 ) | m | 44,0000 |  |  |
| 12 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( PPR, PN 10 ) | m | 310,0000 |  |  |
| 13 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 410,0000 |  |  |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 410,0000 |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de renovare sistemului de ventilare şi condiţionare aer

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 1 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2 mm, inclusiv. | m | 30,0000 |  |  |
| 2 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm. | m | 110,0000 |  |  |
| 3 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 120,0000 |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie NOVA-D 600x300 | buc | 20,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 5 | VC37A K=0,5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования) K=0,5 | buc | 30,0000 |  |  |
| 6 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Наружный блок с обвязкой) | buc | 7,0000 |  |  |
| 7 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9.52 mm | m | 72,0000 |  |  |
| 8 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15.9 mm | m | 180,0000 |  |  |
| 9 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19.1 mm | m | 72,0000 |  |  |
| 10 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22.2 mm | m | 34,0000 |  |  |
| 11 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 4,0000 |  |  |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA2 5-35 | buc | 27,0000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Blocurile exterioare RXVRQ10P | buc | 2,0000 |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Blocurile interioare CTXS15K | buc | 25,0000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M29T | buc | 2,0000 |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Refnet KHRQ22M20T | buc | 6,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Bloc BPMKS 967 B3 | buc | 9,0000 |  |  |
| 18 |  | Teava agent frigorific din cupru D9.52 mm | m | 72,0000 |  |  |
| 19 |  | Teava agent frigorific din cupru D15.9 mm | m | 180,0000 |  |  |
| 20 |  | Teava agent frigorific din cupru D19.1 mm | m | 72,0000 |  |  |
| 21 |  | Teava agent frigorific din cupru D22.2 mm | m | 34,0000 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Conditioner ( split-sistema ) Emerson HPSE08/HPSC 08 | buc | 2,0000 |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Conditioner 42QHCO18DS/38QHC018DDS Carrier | buc | 5,0000 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA2 5-35 | buc | 27,0000 |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Grile de ventilatie gata confectionate NOVA-D 600x300 | buc | 20,0000 |  |  |