| Lucrari de reparatie a cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti N23/2022 - SA | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Bloc de studii.  Iluminatul electric interior.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finisari tavane (et. 2, et.3) |  |  |  |  |
| 1 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 | 890,0 |  |  |
|  |  | Iluminare |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 1,200 |  |  |
| 3 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan LED Panel 48W ECO 600x600 6400K | buc | 120,00 |  |  |